## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 487.0 | Stop Row | 961.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0058733E+00 | DC220MV |  | -0.099995402326999994 | 5.6745295143709887e-08 | 1517258510.866 | 1517258526.347 | -0.099995 | -0.099996 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9941516E+00 | DC220MV |  | 4.2591876985999999e-06 | 5.0135109948746183e-08 | 1517258541.207 | 1517258556.745 | 4.2117e-06 | 4.2232e-06 | 4.2431e-06 | 4.2431e-06 | 4.1752e-06 | 4.2532e-06 | 4.1614e-06 | 4.1919e-06 | 4.2004e-06 | 4.3124e-06 | 4.2923e-06 | 4.2676e-06 | 4.3284e-06 | 4.3135e-06 | 4.2745e-06 | 4.2873e-06 | 4.2859e-06 | 4.2766e-06 | 4.3131e-06 | 4.329e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9524603E+00 | DC220MV |  | 4.8581722043499998e-06 | 4.0794410111837128e-08 | 1517258571.569 | 1517258587.112 | 4.8014e-06 | 4.887e-06 | 4.8202e-06 | 4.8539e-06 | 4.8687e-06 | 4.8474e-06 | 4.8081e-06 | 4.8517e-06 | 4.8074e-06 | 4.9848e-06 | 4.9066e-06 | 4.8418e-06 | 4.8577e-06 | 4.8221e-06 | 4.8832e-06 | 4.834e-06 | 4.882e-06 | 4.8843e-06 | 4.8601e-06 | 4.861e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0171851E+00 | DC220MV |  | 4.2935949390000002e-06 | 3.7476468026892298e-08 | 1517258601.971 | 1517258617.521 | 4.3603e-06 | 4.3281e-06 | 4.2779e-06 | 4.303e-06 | 4.3292e-06 | 4.2973e-06 | 4.2785e-06 | 4.2882e-06 | 4.2807e-06 | 4.3793e-06 | 4.2866e-06 | 4.3205e-06 | 4.2694e-06 | 4.2207e-06 | 4.2669e-06 | 4.3142e-06 | 4.297e-06 | 4.2464e-06 | 4.2389e-06 | 4.2889e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0251305E+00 | DC220MV |  | 4.8431618331499998e-06 | 2.377794864095806e-08 | 1517258632.368 | 1517258647.902 | 4.8481e-06 | 4.8863e-06 | 4.8375e-06 | 4.7933e-06 | 4.8131e-06 | 4.8547e-06 | 4.8444e-06 | 4.8454e-06 | 4.8303e-06 | 4.829e-06 | 4.8114e-06 | 4.8569e-06 | 4.8475e-06 | 4.8624e-06 | 4.8665e-06 | 4.8816e-06 | 4.8057e-06 | 4.8395e-06 | 4.8647e-06 | 4.8448e-06
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9756816E+00 | DC220MV |  | -0.099995675727000008 | 2.9250954564050663e-07 | 1517258662.753 | 1517258678.255 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099996 | -0.099996 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099996 | -0.099996 | -0.099996 | -0.099996 | -0.099996 | -0.099996 | -0.099996 | -0.099996 | -0.099996 | -0.099995 | -0.099995
| 2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9459029E+00 | DC220MV |  | -0.099994625370499995 | 9.9599451154334916e-07 | 1517258693.114 | 1517258708.639 | -0.099995 | -0.099991 | -0.099993 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995 | -0.099995
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9890496E+00 | DC220MV |  | -0.19999515095000001 | 4.4177963961268554e-08 | 1517258723.495 | 1517258738.952 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0159390E+00 | DC220MV |  | -0.19999609242499999 | 6.6607881480959206e-08 | 1517258753.814 | 1517258769.259 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0045146E+00 | DC220MV |  | -0.29999621060500004 | 3.9112037465838774e-08 | 1517258784.115 | 1517258799.546 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9687318E+00 | DC220MV |  | -0.29999615924999995 | 1.1828025406142359e-07 | 1517258814.419 | 1517258829.86 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9715162E+00 | DC220MV |  | -0.39999634604499995 | 5.0594747510353318e-08 | 1517258844.726 | 1517258860.183 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9803803E+00 | DC220MV |  | -0.399996327815 | 7.2893334909882855e-08 | 1517258875.03 | 1517258890.489 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0178413E+00 | DC220MV |  | -0.49999654731500004 | 5.1128673709463262e-08 | 1517258905.326 | 1517258920.777 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0489346E+00 | DC220MV |  | -0.49999628791499989 | 7.1068511142518229e-08 | 1517258935.599 | 1517258951.041 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9931283E+00 | DC220MV |  | -0.59999655417499997 | 6.9529589935353012e-08 | 1517258965.88 | 1517258981.3 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0028870E+00 | DC220MV |  | -0.59999646483500002 | 6.2918536821710997e-08 | 1517258996.16 | 1517259011.599 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0092045E+00 | DC220MV |  | -0.69999662493000003 | 1.2577482299682616e-07 | 1517259026.444 | 1517259041.885 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9831896E+00 | DC220MV |  | -0.69999664692000008 | 2.8530944007898523e-07 | 1517259056.728 | 1517259072.167 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9844907E+00 | DC220MV |  | -0.79999680344500002 | 7.1012234674713996e-08 | 1517259087.015 | 1517259102.461 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0491757E+00 | DC220MV |  | -0.799996642295 | 7.1606420632320605e-08 | 1517259117.309 | 1517259132.756 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0260560E+00 | DC220MV |  | -0.89999680418499983 | 1.3767407625474508e-07 | 1517259147.609 | 1517259163.041 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0207775E+00 | DC220MV |  | -0.89999664400000001 | 5.2955490744582245e-08 | 1517259177.891 | 1517259193.324 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | -1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0071142E+00 | DC220MV |  | -0.99999697657500008 | 4.6830469510464648e-08 | 1517259208.195 | 1517259223.616 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9336918E+00 | DC220MV |  | -0.89999683470000014 | 4.7072784066346097e-08 | 1517259238.454 | 1517259253.894 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0000519E+00 | DC220MV |  | -0.89999701757500006 | 7.1805618693234851e-08 | 1517259268.754 | 1517259284.235 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9678744E+00 | DC220MV |  | -0.79999685378000007 | 5.4029664066059934e-08 | 1517259299.075 | 1517259314.506 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0473939E+00 | DC220MV |  | -0.79999700687499997 | 4.5126310242444854e-08 | 1517259329.352 | 1517259344.808 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9551958E+00 | DC220MV |  | -0.69999671550999998 | 4.7706749004611778e-08 | 1517259359.659 | 1517259375.085 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0045381E+00 | DC220MV |  | -0.69999685680000001 | 7.1690334064019302e-08 | 1517259389.948 | 1517259405.401 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0309106E+00 | DC220MV |  | -0.59999658847500004 | 6.017036541247155e-08 | 1517259420.265 | 1517259435.71 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9676059E+00 | DC220MV |  | -0.59999680745000006 | 5.0343137555434447e-08 | 1517259450.563 | 1517259465.986 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9642379E+00 | DC220MV |  | -0.499996391915 | 1.5334510189969804e-07 | 1517259480.837 | 1517259496.3 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0239738E+00 | DC220MV |  | -0.49999652703499986 | 6.522241390326748e-08 | 1517259511.161 | 1517259526.616 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0013963E+00 | DC220MV |  | -0.39999625285499996 | 1.2324696942967669e-07 | 1517259541.462 | 1517259556.907 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0403155E+00 | DC220MV |  | -0.39999648057999998 | 6.2528262411646326e-08 | 1517259571.763 | 1517259587.2 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9968398E+00 | DC220MV |  | -0.29999626540499996 | 6.132624621786841e-08 | 1517259602.048 | 1517259617.465 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0326487E+00 | DC220MV |  | -0.29999640224500002 | 5.0191199178625587e-08 | 1517259632.309 | 1517259647.745 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0208341E+00 | DC220MV |  | -0.199995837885 | 1.4188213162651255e-07 | 1517259662.584 | 1517259677.997 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0092989E+00 | DC220MV |  | -0.19999512887999998 | 9.2122345819213173e-08 | 1517259692.85 | 1517259708.278 | -0.2 | -0.2 | -0.19999 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517259717.727 | 1517259717.727