## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 487.0 | Stop Row | 961.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9829586E+00 | DC220MV |  | -0.10000017615949999 | 5.5958269718133909e-07 | 1517266035.146 | 1517266050.646 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9592220E+00 | DC220MV |  | -9.0120983877500016e-08 | 1.0506011974296846e-07 | 1517266065.502 | 1517266081.066 | 6.8826e-08 | -1.9986e-07 | -5.6031e-08 | -2.103e-08 | -8.868e-08 | -8.5886e-08 | -4.5149e-08 | -9.1474e-08 | -1.1442e-07 | -6.9856e-08 | -6.7208e-08 | -1.8236e-08 | -1.7795e-08 | -1.1045e-07 | -5.8826e-08 | -5.2796e-08 | -6.2944e-08 | -7.4415e-08 | -4.8517e-07 | -1.5104e-07
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0656852E+00 | DC220MV |  | 4.3391665653500004e-07 | 5.0902583104518365e-08 | 1517266095.898 | 1517266111.465 | 4.3813e-07 | 4.1343e-07 | 5.0282e-07 | 3.1051e-07 | 3.8844e-07 | 3.583e-07 | 4.0358e-07 | 4.4489e-07 | 4.3945e-07 | 4.5313e-07 | 4.4783e-07 | 4.5298e-07 | 4.1284e-07 | 4.815e-07 | 3.5918e-07 | 4.7474e-07 | 5.1149e-07 | 5.0811e-07 | 4.3151e-07 | 4.4548e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9424296E+00 | DC220MV |  | 1.4612813674254999e-07 | 2.030614515509013e-07 | 1517266126.317 | 1517266141.829 | 8.1015e-09 | -7.2177e-09 | -6.3928e-08 | -1.7381e-08 | 8.6612e-08 | 2.0003e-07 | 5.0303e-07 | 3.0299e-07 | 1.5864e-07 | 4.061e-07 | 1.1563e-07 | -5.4353e-08 | -6.4812e-08 | -1.1651e-07 | 2.0622e-08 | 8.7054e-08 | 1.6056e-07 | 1.3419e-07 | 6.1438e-07 | 4.4882e-07
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0112006E+00 | DC220MV |  | 4.8434288419299994e-07 | 3.092613041945573e-07 | 1517266156.671 | 1517266172.256 | 8.0109e-07 | 6.2495e-07 | 2.283e-07 | 7.2044e-07 | 7.9345e-07 | 7.6789e-07 | 8.8836e-07 | 9.1862e-07 | 8.5236e-07 | 6.2319e-07 | 4.4484e-07 | 5.6031e-07 | 2.0788e-07 | 3.7138e-07 | 3.6595e-07 | 3.3422e-07 | 7.9184e-08 | -2.0053e-07 | 1.1767e-07 | 1.8731e-07
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9197187E+00 | DC220MV |  | -0.099999925206500001 | 1.6408582428766009e-07 | 1517266187.086 | 1517266202.561 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9380109E+00 | DC220MV |  | -0.099999045176500018 | 1.0631605406937689e-07 | 1517266217.405 | 1517266232.954 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999 | -0.099999
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0804642E+00 | DC220MV |  | -0.19999928085000002 | 1.706808029637324e-07 | 1517266247.792 | 1517266263.254 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0291916E+00 | DC220MV |  | -0.20000019673499997 | 1.5048065747749593e-07 | 1517266278.1 | 1517266293.498 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9747062E+00 | DC220MV |  | -0.30000036159000004 | 3.2142951311501079e-07 | 1517266308.356 | 1517266323.778 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0026794E+00 | DC220MV |  | -0.30000018100000003 | 4.0269559719644138e-07 | 1517266338.63 | 1517266354.075 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0357094E+00 | DC220MV |  | -0.40000103821999999 | 4.1256756974023529e-07 | 1517266368.928 | 1517266384.342 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9994670E+00 | DC220MV |  | -0.40000108627499997 | 1.0312056960291469e-07 | 1517266399.199 | 1517266414.617 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9555160E+00 | DC220MV |  | -0.50000152136499998 | 5.3009973356679682e-08 | 1517266429.478 | 1517266444.902 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0245262E+00 | DC220MV |  | -0.50000140211999999 | 8.455593178398546e-08 | 1517266459.741 | 1517266475.197 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0514538E+00 | DC220MV |  | -0.60000184903499998 | 6.0846094981265446e-08 | 1517266490.046 | 1517266505.466 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0225857E+00 | DC220MV |  | -0.60000167411999994 | 4.0006856903896078e-08 | 1517266520.309 | 1517266535.712 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9853581E+00 | DC220MV |  | -0.70000212757000002 | 7.635629051268418e-08 | 1517266550.552 | 1517266565.967 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9967502E+00 | DC220MV |  | -0.70000202064499994 | 4.6314883944706951e-08 | 1517266580.829 | 1517266596.269 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9428155E+00 | DC220MV |  | -0.80000240040000004 | 7.1051910595983867e-08 | 1517266611.116 | 1517266626.545 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0321055E+00 | DC220MV |  | -0.80000234898499989 | 5.2175724968929765e-08 | 1517266641.405 | 1517266656.857 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9525827E+00 | DC220MV |  | -0.90000278761499986 | 5.3774011159514048e-08 | 1517266671.701 | 1517266687.119 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0169963E+00 | DC220MV |  | -0.90000261563000006 | 7.3483549868293689e-08 | 1517266701.965 | 1517266717.409 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | -1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0226046E+00 | DC220MV |  | -1.0000030271 | 5.1767653983364239e-08 | 1517266732.258 | 1517266747.675 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9961135E+00 | DC220MV |  | -0.90000261824000005 | 6.7408051443410899e-08 | 1517266762.574 | 1517266777.99 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9848725E+00 | DC220MV |  | -0.90000274735500008 | 6.611707401775782e-08 | 1517266792.839 | 1517266808.273 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9898370E+00 | DC220MV |  | -0.80000237500000004 | 6.2268539405049602e-08 | 1517266823.099 | 1517266838.542 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9479881E+00 | DC220MV |  | -0.80000252368500002 | 8.0337651668589012e-08 | 1517266853.406 | 1517266868.843 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0090299E+00 | DC220MV |  | -0.70000207891499999 | 6.9155833256931116e-08 | 1517266883.707 | 1517266899.167 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9425943E+00 | DC220MV |  | -0.70000215191000004 | 4.3450487913846941e-08 | 1517266914.024 | 1517266929.447 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9491226E+00 | DC220MV |  | -0.60000178417499994 | 6.5568238312764466e-08 | 1517266944.276 | 1517266959.742 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0159768E+00 | DC220MV |  | -0.60000185763499991 | 5.6977866530451947e-08 | 1517266974.61 | 1517266990.076 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0232844E+00 | DC220MV |  | -0.50000145747000002 | 5.2168075492314841e-08 | 1517267004.918 | 1517267020.336 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0452626E+00 | DC220MV |  | -0.50000151784000002 | 4.8915696870617999e-08 | 1517267035.202 | 1517267050.614 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9946845E+00 | DC220MV |  | -0.400001130255 | 4.9047125039814492e-08 | 1517267065.456 | 1517267080.853 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0140086E+00 | DC220MV |  | -0.40000125088499994 | 6.3389267818576057e-08 | 1517267095.725 | 1517267111.16 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0028398E+00 | DC220MV |  | -0.3000008473150001 | 5.6950586257438868e-08 | 1517267126.021 | 1517267141.442 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0000330E+00 | DC220MV |  | -0.30000097849500007 | 4.6618692339705035e-08 | 1517267156.31 | 1517267171.738 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0212496E+00 | DC220MV |  | -0.20000059231999998 | 4.8101503090674963e-08 | 1517267186.575 | 1517267202.001 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9887431E+00 | DC220MV |  | -0.19999997587500001 | 6.7374504635815177e-08 | 1517267216.883 | 1517267232.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0278646E+00 | DC220MV |  | -0.099999710923500004 | 6.8374695777412008e-08 | 1517267247.142 | 1517267262.673 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0444026E+00 | DC220MV |  | -0.10000009730499999 | 2.8218123166477551e-08 | 1517267277.516 | 1517267292.971 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0410856E+00 | DC220MV |  | 4.1247126357999995e-07 | 3.4758329403060696e-08 | 1517267307.827 | 1517267323.37 | 3.342e-07 | 3.9998e-07 | 3.8998e-07 | 3.6599e-07 | 4.097e-07 | 4.1323e-07 | 4.2206e-07 | 4.1146e-07 | 4.1117e-07 | 3.9984e-07 | 3.9616e-07 | 3.8674e-07 | 4.0116e-07 | 4.8504e-07 | 4.3957e-07 | 4.456e-07 | 4.016e-07 | 4.0734e-07 | 4.8961e-07 | 4.3898e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9861453E+00 | DC220MV |  | -2.2886768758500002e-08 | 3.2474270706788938e-08 | 1517267338.219 | 1517267353.748 | -6.0069e-08 | -4.4169e-09 | 1.7079e-08 | 5.1236e-08 | -1.7079e-08 | -3.5777e-08 | -2.7826e-08 | -4.4463e-08 | 1.8404e-08 | -2.017e-08 | -2.8121e-08 | -4.0782e-08 | -5.3591e-08 | -6.4339e-08 | -1.0306e-09 | 1.4723e-08 | -9.1871e-08 | -2.017e-08 | -1.4723e-08 | -3.4746e-08
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0160570E+00 | DC220MV |  | 4.2768171518999992e-07 | 3.686620566916836e-08 | 1517267368.599 | 1517267384.156 | 4.1198e-07 | 4.1213e-07 | 4.161e-07 | 4.1845e-07 | 4.6067e-07 | 5.2023e-07 | 3.9874e-07 | 4.4699e-07 | 4.4302e-07 | 4.3713e-07 | 4.6581e-07 | 4.1669e-07 | 4.3184e-07 | 4.1625e-07 | 4.739e-07 | 4.0977e-07 | 4.2286e-07 | 3.8595e-07 | 4.339e-07 | 3.3123e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9787685E+00 | DC220MV |  | -4.0047310143150005e-08 | 4.6441373295569158e-08 | 1517267399.016 | 1517267414.563 | -8.798e-08 | -4.1342e-08 | -4.1636e-08 | -6.1645e-08 | -5.6496e-08 | -2.9131e-08 | -6.1939e-08 | 1.5742e-08 | -2.56e-08 | -4.5314e-08 | 9.416e-09 | 9.6219e-08 | -8.1801e-08 | -1.0446e-08 | -8.7686e-08 | -6.9443e-08 | -7.1797e-08 | -3.0308e-08 | -1.2108e-07 | 1.3241e-09
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0241862E+00 | DC220MV |  | -0.10000003469800001 | 4.6364707224661878e-08 | 1517267429.394 | 1517267444.9 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 10.0 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 10 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0240965E+00 | DC220MV |  | 0.050000788029000008 | 1.8310408930157888e-07 | 1517267460.457 | 1517267475.889 | 0.050001 | 0.050001 | 0.050001 | 0.050001 | 0.050001 | 0.050001 | 0.050001 | 0.050001 | 0.050001 | 0.050001 | 0.050001 | 0.050001 | 0.050001 | 0.050001 | 0.050001 | 0.05 | 0.050001 | 0.050001 | 0.050001 | 0.050001
| 10.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9949439E+00 | DC220MV |  | 5.0650432080499993e-07 | 2.0647175280751661e-07 | 1517267490.721 | 1517267506.205 | 4.4172e-07 | 7.5092e-07 | 2.6503e-07 | 6.9203e-07 | 6.4785e-07 | 1.016e-06 | 5.5951e-07 | 2.7976e-07 | 4.7117e-07 | 2.7976e-07 | 2.5031e-07 | 6.9203e-07 | 7.2147e-07 | 3.3865e-07 | 5.1534e-07 | 5.0061e-07 | 2.0614e-07 | 6.6258e-07 | 3.681e-07 | 4.7117e-07
| 10.0 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0230814E+00 | DC220MV |  | 2.6568115001999995e-07 | 2.2407379271702063e-07 | 1517267521.048 | 1517267536.54 | 6.6236e-07 | 1.0303e-07 | 4.4158e-07 | 3.9742e-07 | -2.5023e-07 | 4.1214e-07 | 3.827e-07 | 2.0607e-07 | 1.7663e-07 | 3.3854e-07 | 3.9742e-07 | 1.4719e-07 | 2.6495e-07 | 3.091e-07 | 1.7663e-07 | 5.8877e-07 | 1.0303e-07 | 3.3854e-07 | -2.5023e-07 | 3.6798e-07
| 10.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9287714E+00 | DC220MV |  | 3.1354512888349995e-07 | 2.0973898901479296e-07 | 1517267551.376 | 1517267566.869 | 2.3553e-07 | 1.0304e-07 | 6.477e-07 | 5.4466e-07 | 3.9745e-07 | 3.5329e-07 | 2.9441e-07 | -5.8882e-08 | 1.9137e-07 | 1.472e-07 | 6.0354e-07 | 6.0354e-07 | 3.3857e-07 | 1.6192e-07 | 4.5633e-07 | 5.8882e-08 | 2.9441e-08 | 1.472e-07 | 5.8882e-07 | 4.2689e-07
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517267570.639 | 1517267570.639