## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 8.0 | Stop Row | 961.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50.0326912E+00 | DC220MV |  | 5.9869259306500013e-06 | 4.9057472264624076e-08 | 1516934000.894 | 1516934016.445 | 5.9135e-06 | 6.0071e-06 | 6.0066e-06 | 5.9599e-06 | 5.9863e-06 | 6.0162e-06 | 5.9809e-06 | 6.0037e-06 | 5.9806e-06 | 6.0423e-06 | 6.0151e-06 | 6.03e-06 | 5.9155e-06 | 6.0107e-06 | 5.9309e-06 | 5.8486e-06 | 5.9997e-06 | 6.0429e-06 | 6.0123e-06 | 6.0357e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0131166E+00 | DC220MV |  | 0.010005954044000001 | 4.0347786853933807e-08 | 1516934031.284 | 1516934046.794 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9620336E+00 | DC220MV |  | 0.00010608471738499999 | 5.4611342976621843e-08 | 1516934061.944 | 1516934077.429 | 0.00010608 | 0.00010612 | 0.00010605 | 0.00010606 | 0.0001061 | 0.00010607 | 0.0001061 | 0.00010621 | 0.00010603 | 0.00010605 | 0.00010604 | 0.00010607 | 0.0001061 | 0.00010604 | 0.0001061 | 0.00010609 | 0.0001062 | 0.00010608 | 0.00010596 | 0.00010614
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0763286E+00 | DC220MV |  | 6.0201432342500002e-06 | 5.2303529201623337e-08 | 1516934092.271 | 1516934107.812 | 6.0311e-06 | 5.9715e-06 | 5.9199e-06 | 6.0469e-06 | 5.9005e-06 | 5.9776e-06 | 6.0613e-06 | 6.0018e-06 | 6.0473e-06 | 6.0513e-06 | 6.001e-06 | 6.0513e-06 | 6.016e-06 | 6.0892e-06 | 5.9946e-06 | 6.1276e-06 | 5.984e-06 | 6.037e-06 | 6.0341e-06 | 6.0589e-06
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9799750E+00 | DC220MV |  | 6.0260399151499998e-06 | 3.9058810696707831e-08 | 1516934122.648 | 1516934138.167 | 6.0109e-06 | 5.9933e-06 | 5.987e-06 | 5.992e-06 | 5.9757e-06 | 5.9997e-06 | 5.9679e-06 | 6.0489e-06 | 6.0674e-06 | 6.0172e-06 | 6.0284e-06 | 6.0228e-06 | 6.1145e-06 | 6.0238e-06 | 6.0141e-06 | 6.0586e-06 | 6.0703e-06 | 6.0459e-06 | 6.0948e-06 | 5.9876e-06
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9857918E+00 | DC220MV |  | 6.0410385395500001e-06 | 4.8323147139137039e-08 | 1516934153.001 | 1516934168.534 | 6.0269e-06 | 6.0471e-06 | 6.0609e-06 | 5.951e-06 | 5.9616e-06 | 6.0325e-06 | 6.0973e-06 | 6.0764e-06 | 6.0008e-06 | 6.0862e-06 | 6.0271e-06 | 6.0303e-06 | 6.0239e-06 | 5.9899e-06 | 6.0375e-06 | 5.984e-06 | 6.067e-06 | 6.0687e-06 | 6.1504e-06 | 6.1012e-06
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0317749E+00 | DC220MV |  | 6.0025404211500008e-06 | 4.7453346140561729e-08 | 1516934183.381 | 1516934198.916 | 6.047e-06 | 6.0054e-06 | 5.9922e-06 | 6.0856e-06 | 6.0126e-06 | 6.0743e-06 | 6.0328e-06 | 6.047e-06 | 6.0204e-06 | 6.0407e-06 | 6.0488e-06 | 5.9608e-06 | 6.0116e-06 | 5.9031e-06 | 5.9998e-06 | 5.9377e-06 | 5.9533e-06 | 5.961e-06 | 5.9611e-06 | 5.9555e-06
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9698955E+00 | DC220MV |  | 0.00010588803764 | 1.1289607501657171e-07 | 1516934213.76 | 1516934229.279 | 0.00010586 | 0.000106 | 0.000106 | 0.00010592 | 0.00010598 | 0.00010596 | 0.00010591 | 0.00010598 | 0.00010596 | 0.00010596 | 0.00010593 | 0.00010593 | 0.00010595 | 0.00010594 | 0.00010593 | 0.0001057 | 0.00010573 | 0.00010566 | 0.00010584 | 0.00010563
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0235630E+00 | DC220MV |  | 0.00010598723255500001 | 4.6099921048951662e-08 | 1516934244.119 | 1516934259.652 | 0.00010599 | 0.0001059 | 0.00010596 | 0.00010601 | 0.00010602 | 0.00010602 | 0.00010603 | 0.00010598 | 0.00010602 | 0.00010601 | 0.00010597 | 0.00010599 | 0.00010607 | 0.00010601 | 0.00010597 | 0.00010604 | 0.0001059 | 0.00010601 | 0.00010592 | 0.00010592
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9987359E+00 | DC220MV |  | 0.00020597562803 | 3.5274735678190622e-08 | 1516934274.49 | 1516934290.012 | 0.00020593 | 0.00020598 | 0.00020605 | 0.00020594 | 0.00020593 | 0.00020597 | 0.000206 | 0.00020602 | 0.00020594 | 0.00020598 | 0.00020598 | 0.00020592 | 0.000206 | 0.00020597 | 0.00020597 | 0.00020598 | 0.00020594 | 0.00020599 | 0.00020598 | 0.00020604
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9937744E+00 | DC220MV |  | 0.00020597545263 | 3.6435365423189428e-08 | 1516934304.864 | 1516934320.389 | 0.00020598 | 0.00020593 | 0.00020592 | 0.00020595 | 0.00020599 | 0.00020594 | 0.00020596 | 0.00020593 | 0.00020602 | 0.00020596 | 0.00020596 | 0.00020606 | 0.00020596 | 0.000206 | 0.00020599 | 0.00020605 | 0.000206 | 0.00020599 | 0.00020598 | 0.00020594
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9642850E+00 | DC220MV |  | 0.00030609270961500006 | 2.8984563263643317e-08 | 1516934335.248 | 1516934350.769 | 0.00030606 | 0.00030605 | 0.00030609 | 0.00030607 | 0.00030611 | 0.00030612 | 0.00030608 | 0.00030605 | 0.00030614 | 0.0003061 | 0.00030607 | 0.00030614 | 0.00030611 | 0.0003061 | 0.0003061 | 0.00030614 | 0.00030606 | 0.00030607 | 0.0003061 | 0.00030613
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0388320E+00 | DC220MV |  | 0.00030608372640000001 | 3.6071204718332946e-08 | 1516934365.598 | 1516934381.138 | 0.00030612 | 0.00030611 | 0.00030612 | 0.00030611 | 0.00030606 | 0.00030611 | 0.00030613 | 0.00030614 | 0.0003061 | 0.00030604 | 0.00030602 | 0.00030607 | 0.00030605 | 0.00030612 | 0.00030608 | 0.0003061 | 0.00030605 | 0.00030606 | 0.00030605 | 0.00030604
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9379403E+00 | DC220MV |  | 0.00040610185412000001 | 3.3372082897667024e-08 | 1516934395.983 | 1516934411.519 | 0.00040612 | 0.00040612 | 0.0004061 | 0.00040609 | 0.00040613 | 0.00040605 | 0.00040612 | 0.00040611 | 0.00040611 | 0.00040612 | 0.00040599 | 0.00040607 | 0.00040614 | 0.00040611 | 0.00040613 | 0.00040607 | 0.00040612 | 0.0004061 | 0.00040612 | 0.00040612
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0172654E+00 | DC220MV |  | 0.00040616923420499996 | 3.867670062877311e-08 | 1516934426.347 | 1516934441.898 | 0.00040613 | 0.00040619 | 0.00040612 | 0.00040617 | 0.00040617 | 0.00040616 | 0.00040614 | 0.00040612 | 0.00040614 | 0.00040617 | 0.00040623 | 0.00040615 | 0.00040615 | 0.00040613 | 0.00040615 | 0.00040624 | 0.0004062 | 0.00040616 | 0.00040624 | 0.00040623
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0005 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9573666E+00 | DC220MV |  | 0.00050625997961999993 | 5.4593857079402963e-08 | 1516934456.731 | 1516934472.26 | 0.00050621 | 0.00050623 | 0.00050635 | 0.00050623 | 0.00050618 | 0.00050625 | 0.00050618 | 0.00050621 | 0.00050623 | 0.00050627 | 0.0005063 | 0.00050626 | 0.00050642 | 0.00050624 | 0.00050627 | 0.00050628 | 0.00050627 | 0.00050624 | 0.00050629 | 0.00050627
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004999999999999999 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0047033E+00 | DC220MV |  | 0.00050625041123500002 | 3.9109409875408516e-08 | 1516934487.104 | 1516934502.655 | 0.00050635 | 0.00050624 | 0.0005062 | 0.00050626 | 0.00050627 | 0.00050626 | 0.00050627 | 0.00050623 | 0.00050625 | 0.00050625 | 0.00050626 | 0.00050629 | 0.00050626 | 0.00050631 | 0.00050618 | 0.00050625 | 0.00050619 | 0.00050619 | 0.00050625 | 0.00050624
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.1112943E+00 | DC220MV |  | 0.00060615235020499997 | 3.4201941590001701e-08 | 1516934517.48 | 1516934532.998 | 0.00060615 | 0.00060616 | 0.00060614 | 0.00060616 | 0.00060612 | 0.00060611 | 0.00060615 | 0.00060623 | 0.00060614 | 0.00060612 | 0.00060611 | 0.00060614 | 0.00060612 | 0.00060611 | 0.00060618 | 0.00060619 | 0.00060617 | 0.00060622 | 0.00060615 | 0.00060617
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9942318E+00 | DC220MV |  | 0.00060614187283000004 | 5.1807484198003511e-08 | 1516934547.843 | 1516934563.323 | 0.00060627 | 0.00060607 | 0.00060611 | 0.00060613 | 0.00060609 | 0.00060618 | 0.00060615 | 0.00060615 | 0.0006061 | 0.00060614 | 0.00060617 | 0.00060609 | 0.00060617 | 0.0006061 | 0.0006061 | 0.00060614 | 0.00060616 | 0.00060613 | 0.00060627 | 0.00060613
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9867394E+00 | DC220MV |  | 0.00070617471991999998 | 5.2961495842339917e-08 | 1516934578.16 | 1516934593.681 | 0.00070626 | 0.00070621 | 0.00070618 | 0.00070621 | 0.00070616 | 0.00070613 | 0.00070617 | 0.00070617 | 0.00070614 | 0.00070618 | 0.00070619 | 0.00070611 | 0.00070608 | 0.0007061 | 0.00070617 | 0.00070613 | 0.00070617 | 0.00070616 | 0.00070631 | 0.00070625
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0476539E+00 | DC220MV |  | 0.00070610253724 | 9.1685341339371555e-08 | 1516934608.535 | 1516934624.07 | 0.00070615 | 0.0007061 | 0.00070616 | 0.0007061 | 0.00070605 | 0.00070611 | 0.00070611 | 0.00070613 | 0.00070611 | 0.00070618 | 0.00070617 | 0.00070621 | 0.00070617 | 0.00070599 | 0.00070588 | 0.00070603 | 0.0007062 | 0.00070601 | 0.00070596 | 0.00070626
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0008 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9841607E+00 | DC220MV |  | 0.00080619901620999999 | 5.9214726186482009e-08 | 1516934638.911 | 1516934654.412 | 0.0008061 | 0.00080612 | 0.00080623 | 0.0008061 | 0.00080607 | 0.00080616 | 0.00080628 | 0.00080621 | 0.00080626 | 0.00080622 | 0.00080623 | 0.00080619 | 0.00080624 | 0.00080623 | 0.00080625 | 0.00080615 | 0.00080621 | 0.00080625 | 0.00080625 | 0.00080624
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007999999999999999 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9632582E+00 | DC220MV |  | 0.00080610042041000013 | 5.7673757662148666e-08 | 1516934669.249 | 1516934684.782 | 0.0008061 | 0.00080596 | 0.0008062 | 0.00080622 | 0.00080614 | 0.00080614 | 0.00080613 | 0.00080614 | 0.00080611 | 0.0008061 | 0.00080614 | 0.00080609 | 0.00080605 | 0.00080605 | 0.00080607 | 0.00080614 | 0.00080606 | 0.00080603 | 0.00080607 | 0.00080607
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9312174E+00 | DC220MV |  | 0.00090612395658999992 | 6.4879985451392349e-08 | 1516934699.617 | 1516934715.17 | 0.00090602 | 0.00090612 | 0.00090608 | 0.00090619 | 0.00090599 | 0.00090613 | 0.00090611 | 0.00090612 | 0.00090608 | 0.000906 | 0.00090619 | 0.00090614 | 0.00090625 | 0.00090613 | 0.0009061 | 0.00090615 | 0.00090615 | 0.00090613 | 0.00090619 | 0.0009062
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9781793E+00 | DC220MV |  | 0.00090621645631999996 | 2.7294874423598232e-08 | 1516934730.004 | 1516934745.561 | 0.00090617 | 0.00090622 | 0.00090624 | 0.00090622 | 0.00090619 | 0.00090623 | 0.00090628 | 0.00090621 | 0.00090621 | 0.00090619 | 0.00090622 | 0.00090622 | 0.00090618 | 0.00090621 | 0.00090627 | 0.00090619 | 0.00090623 | 0.00090622 | 0.00090623 | 0.00090619
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0519738E+00 | DC220MV |  | 0.0010061534533 | 5.560164006495653e-08 | 1516934760.394 | 1516934775.932 | 0.0010062 | 0.0010063 | 0.0010062 | 0.0010062 | 0.0010061 | 0.0010061 | 0.0010061 | 0.0010061 | 0.0010061 | 0.0010062 | 0.0010062 | 0.0010061 | 0.0010062 | 0.0010062 | 0.001006 | 0.0010062 | 0.0010062 | 0.0010061 | 0.0010061 | 0.0010062
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0517516E+00 | DC220MV |  | 0.00090613142303499984 | 2.8744175434157539e-08 | 1516934790.773 | 1516934806.277 | 0.0009061 | 0.00090616 | 0.00090615 | 0.00090614 | 0.00090611 | 0.00090605 | 0.00090613 | 0.00090614 | 0.00090615 | 0.00090615 | 0.00090615 | 0.00090615 | 0.00090615 | 0.00090616 | 0.00090609 | 0.00090614 | 0.00090613 | 0.00090617 | 0.00090611 | 0.00090609
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9725999E+00 | DC220MV |  | 0.0009060659001250001 | 3.1080401162869086e-08 | 1516934821.096 | 1516934836.602 | 0.00090606 | 0.00090609 | 0.00090607 | 0.000906 | 0.00090603 | 0.00090611 | 0.00090605 | 0.00090609 | 0.00090605 | 0.00090609 | 0.00090603 | 0.00090602 | 0.00090607 | 0.00090609 | 0.00090614 | 0.00090606 | 0.00090606 | 0.00090609 | 0.00090605 | 0.00090605
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007999999999999999 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0504140E+00 | DC220MV |  | 0.00080599010195000001 | 4.0173690501795844e-08 | 1516934851.429 | 1516934866.964 | 0.00080598 | 0.00080606 | 0.00080601 | 0.00080597 | 0.00080602 | 0.00080594 | 0.00080599 | 0.00080592 | 0.000806 | 0.00080597 | 0.00080594 | 0.00080597 | 0.00080599 | 0.000806 | 0.00080609 | 0.00080598 | 0.00080593 | 0.000806 | 0.00080601 | 0.00080603
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0008 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9685340E+00 | DC220MV |  | 0.00080608516325999992 | 7.9939950989488448e-08 | 1516934881.803 | 1516934897.295 | 0.00080588 | 0.00080617 | 0.00080604 | 0.000806 | 0.00080592 | 0.00080602 | 0.00080608 | 0.00080618 | 0.00080607 | 0.00080611 | 0.00080613 | 0.00080613 | 0.0008061 | 0.00080611 | 0.00080606 | 0.0008061 | 0.0008061 | 0.00080613 | 0.00080619 | 0.00080618
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0120170E+00 | DC220MV |  | 0.00070616322530499991 | 3.7539147096127208e-08 | 1516934912.133 | 1516934927.679 | 0.00070618 | 0.0007062 | 0.00070617 | 0.00070613 | 0.00070613 | 0.00070617 | 0.00070621 | 0.00070614 | 0.00070622 | 0.00070617 | 0.00070619 | 0.00070611 | 0.00070617 | 0.00070613 | 0.00070615 | 0.00070622 | 0.00070616 | 0.00070607 | 0.00070618 | 0.00070615
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0360826E+00 | DC220MV |  | 0.00070610576607499993 | 3.5730168994329472e-08 | 1516934942.507 | 1516934958.037 | 0.00070609 | 0.00070611 | 0.00070616 | 0.00070607 | 0.00070611 | 0.00070603 | 0.00070614 | 0.00070611 | 0.00070613 | 0.00070607 | 0.00070611 | 0.00070611 | 0.00070614 | 0.00070617 | 0.00070611 | 0.00070606 | 0.00070613 | 0.00070607 | 0.00070605 | 0.00070613
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0488685E+00 | DC220MV |  | 0.00060599181270999994 | 2.0717160655434952e-07 | 1516934972.875 | 1516934988.392 | 0.00060611 | 0.0006061 | 0.00060612 | 0.0006061 | 0.00060602 | 0.00060602 | 0.0006062 | 0.00060608 | 0.00060605 | 0.00060617 | 0.00060617 | 0.00060616 | 0.00060581 | 0.00060552 | 0.00060557 | 0.0006057 | 0.00060579 | 0.00060582 | 0.00060616 | 0.00060617
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0620155E+00 | DC220MV |  | 0.00060608711464000002 | 3.3928789518535347e-08 | 1516935003.208 | 1516935018.692 | 0.00060612 | 0.00060607 | 0.0006061 | 0.00060607 | 0.0006061 | 0.00060606 | 0.00060613 | 0.00060613 | 0.0006061 | 0.00060612 | 0.00060609 | 0.00060609 | 0.00060609 | 0.00060606 | 0.00060606 | 0.00060606 | 0.00060603 | 0.00060616 | 0.00060609 | 0.00060602
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004999999999999999 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9979010E+00 | DC220MV |  | 0.00050589735046999997 | 3.5735229238512996e-08 | 1516935033.519 | 1516935049.015 | 0.00050589 | 0.00050595 | 0.00050594 | 0.00050596 | 0.00050588 | 0.00050591 | 0.00050586 | 0.00050593 | 0.00050586 | 0.00050588 | 0.00050593 | 0.00050588 | 0.00050585 | 0.00050593 | 0.0005059 | 0.00050592 | 0.00050588 | 0.00050588 | 0.00050583 | 0.00050587
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0005 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0468930E+00 | DC220MV |  | 0.00050584801027500007 | 3.1499291986596647e-08 | 1516935063.866 | 1516935079.392 | 0.0005059 | 0.00050584 | 0.00050586 | 0.00050588 | 0.00050585 | 0.00050587 | 0.00050582 | 0.00050584 | 0.00050589 | 0.00050587 | 0.00050587 | 0.00050583 | 0.00050585 | 0.00050578 | 0.00050587 | 0.00050587 | 0.00050578 | 0.00050585 | 0.00050581 | 0.00050581
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0400226E+00 | DC220MV |  | 0.00040581541336999992 | 6.7893011973355376e-08 | 1516935094.219 | 1516935109.749 | 0.00040582 | 0.00040586 | 0.00040586 | 0.00040584 | 0.00040591 | 0.00040577 | 0.00040587 | 0.00040592 | 0.00040589 | 0.00040587 | 0.00040582 | 0.00040572 | 0.0004057 | 0.00040579 | 0.00040568 | 0.00040579 | 0.00040575 | 0.0004058 | 0.00040575 | 0.00040589
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9619252E+00 | DC220MV |  | 0.00040585510727999998 | 7.5113709778872163e-08 | 1516935124.593 | 1516935140.096 | 0.00040567 | 0.00040573 | 0.00040586 | 0.00040568 | 0.00040589 | 0.00040586 | 0.00040587 | 0.00040589 | 0.00040592 | 0.00040587 | 0.00040585 | 0.00040583 | 0.00040584 | 0.00040593 | 0.0004059 | 0.00040588 | 0.00040589 | 0.00040586 | 0.00040595 | 0.00040593
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0046419E+00 | DC220MV |  | 0.0003057281952 | 5.133882642791512e-08 | 1516935154.925 | 1516935170.468 | 0.0003057 | 0.00030573 | 0.00030568 | 0.00030573 | 0.00030574 | 0.00030579 | 0.00030573 | 0.00030579 | 0.00030566 | 0.00030565 | 0.00030574 | 0.00030579 | 0.00030576 | 0.00030581 | 0.00030564 | 0.00030575 | 0.00030566 | 0.00030569 | 0.00030573 | 0.0003058
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0514917E+00 | DC220MV |  | 0.00030599293507499995 | 4.1037354783511636e-08 | 1516935185.328 | 1516935200.861 | 0.00030598 | 0.00030595 | 0.00030604 | 0.00030595 | 0.00030596 | 0.00030602 | 0.00030595 | 0.00030604 | 0.00030597 | 0.00030598 | 0.00030598 | 0.00030592 | 0.0003061 | 0.00030601 | 0.00030597 | 0.00030602 | 0.00030602 | 0.00030603 | 0.000306 | 0.00030602
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0228548E+00 | DC220MV |  | 0.00020599530837499998 | 3.5656141242973274e-08 | 1516935215.716 | 1516935231.22 | 0.000206 | 0.00020607 | 0.00020595 | 0.00020604 | 0.00020599 | 0.00020606 | 0.00020602 | 0.00020599 | 0.00020602 | 0.00020599 | 0.00020599 | 0.00020601 | 0.00020594 | 0.00020597 | 0.000206 | 0.00020597 | 0.00020597 | 0.00020597 | 0.00020602 | 0.00020594
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0424842E+00 | DC220MV |  | 0.00020597130950500002 | 5.5186788343818543e-08 | 1516935246.065 | 1516935261.561 | 0.00020599 | 0.00020599 | 0.00020598 | 0.00020597 | 0.00020596 | 0.00020591 | 0.00020604 | 0.00020581 | 0.00020599 | 0.00020599 | 0.00020605 | 0.00020596 | 0.00020605 | 0.00020597 | 0.00020595 | 0.00020592 | 0.00020596 | 0.000206 | 0.00020603 | 0.00020591
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9580494E+00 | DC220MV |  | 0.00010597182682 | 7.0272243585768934e-08 | 1516935276.413 | 1516935291.924 | 0.00010596 | 0.00010594 | 0.000106 | 0.00010589 | 0.00010599 | 0.00010597 | 0.00010602 | 0.00010593 | 0.00010597 | 0.00010594 | 0.000106 | 0.00010597 | 0.00010622 | 0.00010596 | 0.00010598 | 0.00010597 | 0.00010584 | 0.00010603 | 0.00010594 | 0.00010591
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9791219E+00 | DC220MV |  | 0.00010596872696500001 | 5.6339003127977364e-08 | 1516935306.761 | 1516935322.297 | 0.00010598 | 0.00010598 | 0.00010594 | 0.00010601 | 0.000106 | 0.00010605 | 0.00010596 | 0.00010603 | 0.00010612 | 0.00010599 | 0.00010599 | 0.00010592 | 0.00010588 | 0.00010598 | 0.00010594 | 0.00010594 | 0.00010597 | 0.00010592 | 0.0001059 | 0.00010588
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.1278876E+00 | DC220MV |  | 5.9440053177999996e-06 | 3.9422969313717083e-08 | 1516935337.121 | 1516935352.664 | 5.9712e-06 | 5.9731e-06 | 5.9437e-06 | 5.9674e-06 | 5.9275e-06 | 5.9524e-06 | 5.9581e-06 | 5.95e-06 | 5.9669e-06 | 6.0364e-06 | 5.9219e-06 | 6.0256e-06 | 5.8994e-06 | 5.909e-06 | 5.9337e-06 | 5.8937e-06 | 5.9032e-06 | 5.8778e-06 | 5.9415e-06 | 5.9278e-06
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9951043E+00 | DC220MV |  | 5.8809471376000001e-06 | 4.9508797352759042e-08 | 1516935367.505 | 1516935382.993 | 5.9601e-06 | 5.9271e-06 | 5.8764e-06 | 5.9146e-06 | 5.8739e-06 | 5.9109e-06 | 5.8085e-06 | 5.8917e-06 | 5.8726e-06 | 5.8788e-06 | 5.9043e-06 | 5.8105e-06 | 5.9069e-06 | 5.9371e-06 | 5.9072e-06 | 5.9206e-06 | 5.779e-06 | 5.9034e-06 | 5.8533e-06 | 5.7819e-06
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0236338E+00 | DC220MV |  | 5.8665577319999986e-06 | 3.4773602900240549e-08 | 1516935397.848 | 1516935413.387 | 5.8559e-06 | 5.8542e-06 | 5.8302e-06 | 5.8178e-06 | 5.8306e-06 | 5.8372e-06 | 5.8893e-06 | 5.8939e-06 | 5.9326e-06 | 5.8344e-06 | 5.9126e-06 | 5.8387e-06 | 5.8884e-06 | 5.8281e-06 | 5.9101e-06 | 5.8923e-06 | 5.8796e-06 | 5.8497e-06 | 5.9184e-06 | 5.8371e-06
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0287524E+00 | DC220MV |  | 5.9430681598999997e-06 | 3.1484746041704295e-08 | 1516935428.228 | 1516935443.777 | 5.9512e-06 | 5.8894e-06 | 5.967e-06 | 5.8995e-06 | 5.9837e-06 | 5.9045e-06 | 5.9732e-06 | 5.8787e-06 | 5.9512e-06 | 5.9473e-06 | 5.9441e-06 | 5.9254e-06 | 5.9428e-06 | 5.9962e-06 | 5.9478e-06 | 5.9247e-06 | 5.9837e-06 | 5.9497e-06 | 5.9712e-06 | 5.9301e-06
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9943686E+00 | DC220MV |  | 0.00010601352454000001 | 5.0338155510511704e-08 | 1516935459.169 | 1516935474.135 | 0.00010595 | 0.00010601 | 0.00010603 | 0.00010594 | 0.00010596 | 0.00010597 | 0.00010598 | 0.00010606 | 0.00010598 | 0.00010597 | 0.00010599 | 0.00010605 | 0.00010607 | 0.00010606 | 0.00010607 | 0.00010607 | 0.00010614 | 0.000106 | 0.00010597 | 0.000106
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0396635E+00 | DC220MV |  | -9.3861415565000015e-05 | 4.0070213516733646e-08 | 1516935488.977 | 1516935504.517 | -9.3918e-05 | -9.3895e-05 | -9.3916e-05 | -9.3882e-05 | -9.3917e-05 | -9.3876e-05 | -9.3873e-05 | -9.3841e-05 | -9.3847e-05 | -9.387e-05 | -9.3841e-05 | -9.3862e-05 | -9.3924e-05 | -9.3848e-05 | -9.3843e-05 | -9.3837e-05 | -9.3759e-05 | -9.3849e-05 | -9.3816e-05 | -9.3815e-05
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0126070E+00 | DC220MV |  | 6.1763640884499998e-06 | 3.7389921676232629e-08 | 1516935519.35 | 1516935534.861 | 6.2481e-06 | 6.202e-06 | 6.2003e-06 | 6.1788e-06 | 6.1681e-06 | 6.2112e-06 | 6.1451e-06 | 6.1288e-06 | 6.128e-06 | 6.1525e-06 | 6.1193e-06 | 6.1423e-06 | 6.2431e-06 | 6.2058e-06 | 6.2093e-06 | 6.1604e-06 | 6.1999e-06 | 6.1924e-06 | 6.1314e-06 | 6.1604e-06
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0309531E+00 | DC220MV |  | 6.2162439452500004e-06 | 4.9798210587421268e-08 | 1516935549.693 | 1516935565.22 | 6.2178e-06 | 6.2628e-06 | 6.2724e-06 | 6.2412e-06 | 6.2087e-06 | 6.206e-06 | 6.1816e-06 | 6.3311e-06 | 6.202e-06 | 6.1895e-06 | 6.2965e-06 | 6.1324e-06 | 6.1873e-06 | 6.1301e-06 | 6.2039e-06 | 6.2496e-06 | 6.2488e-06 | 6.2044e-06 | 6.2044e-06 | 6.1543e-06
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516935580.044 | 1516935584.859 | 6.159e-06 | 6.1677e-06 | 6.2975e-06 | 6.1265e-06 | 6.11e-06 | 6.1336e-06 | 6.1964e-06