## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 8.0 | Stop Row | 961.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9893372E+00 | DC220MV |  | 5.8304390712499993e-06 | 4.3397635489421654e-08 | 1517189793.612 | 1517189809.146 | 5.8249e-06 | 5.8094e-06 | 5.8762e-06 | 5.8577e-06 | 5.8333e-06 | 5.8905e-06 | 5.7669e-06 | 5.9124e-06 | 5.8043e-06 | 5.835e-06 | 5.784e-06 | 5.8868e-06 | 5.7956e-06 | 5.8137e-06 | 5.845e-06 | 5.8111e-06 | 5.7619e-06 | 5.7685e-06 | 5.8453e-06 | 5.8861e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0025001E+00 | DC220MV |  | 0.0100058176325 | 6.2021871374090665e-08 | 1517189823.972 | 1517189839.49 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9981227E+00 | DC220MV |  | 0.00010589407764000001 | 4.137590848360066e-08 | 1517189854.633 | 1517189870.15 | 0.00010581 | 0.00010588 | 0.00010582 | 0.00010584 | 0.00010587 | 0.00010587 | 0.00010587 | 0.00010591 | 0.0001059 | 0.00010591 | 0.00010597 | 0.00010586 | 0.00010592 | 0.00010594 | 0.00010587 | 0.00010594 | 0.00010593 | 0.00010592 | 0.0001059 | 0.00010594
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9940950E+00 | DC220MV |  | 5.9760612240999992e-06 | 3.9691031945693473e-08 | 1517189884.973 | 1517189900.53 | 5.8924e-06 | 5.9014e-06 | 6.0062e-06 | 5.9487e-06 | 5.9983e-06 | 5.9264e-06 | 5.9264e-06 | 5.9696e-06 | 6.0268e-06 | 5.9773e-06 | 5.9871e-06 | 6.0087e-06 | 5.9618e-06 | 5.9958e-06 | 5.9815e-06 | 5.9665e-06 | 6.0164e-06 | 5.9808e-06 | 6.002e-06 | 6.0469e-06
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9951467E+00 | DC220MV |  | 5.9981846945000003e-06 | 4.100805147619989e-08 | 1517189915.399 | 1517189930.92 | 6.0203e-06 | 5.9523e-06 | 6.0269e-06 | 5.8815e-06 | 5.9738e-06 | 5.9735e-06 | 5.9888e-06 | 5.9613e-06 | 6.0016e-06 | 6.0306e-06 | 5.9857e-06 | 6.0188e-06 | 5.9804e-06 | 5.9934e-06 | 6.02e-06 | 6.0731e-06 | 5.9948e-06 | 5.9845e-06 | 6.0553e-06 | 6.0471e-06
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9808281E+00 | DC220MV |  | 6.015143093650001e-06 | 4.2254399648433824e-08 | 1517189945.752 | 1517189961.287 | 6.0168e-06 | 5.9449e-06 | 6.0046e-06 | 6.012e-06 | 6.0437e-06 | 6.0117e-06 | 5.9752e-06 | 6.0356e-06 | 6.0726e-06 | 5.936e-06 | 5.9984e-06 | 6.0039e-06 | 6.0723e-06 | 6.0012e-06 | 6.0957e-06 | 6.0367e-06 | 6.0604e-06 | 5.9427e-06 | 6.0261e-06 | 6.0125e-06
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0059205E+00 | DC220MV |  | 6.0486111846000016e-06 | 3.6886577009222593e-08 | 1517189976.126 | 1517189991.679 | 6.0501e-06 | 6.086e-06 | 6.0541e-06 | 6.1091e-06 | 6.0128e-06 | 6.0628e-06 | 6.0676e-06 | 5.9812e-06 | 6.0221e-06 | 6.0566e-06 | 6.0201e-06 | 6.0701e-06 | 6.1109e-06 | 6.0401e-06 | 6.0257e-06 | 6.051e-06 | 6.0516e-06 | 5.9868e-06 | 6.1079e-06 | 6.0054e-06
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9800975E+00 | DC220MV |  | 0.00010600844298 | 3.4575755240696353e-08 | 1517190006.521 | 1517190022.046 | 0.00010601 | 0.00010601 | 0.00010598 | 0.00010595 | 0.00010603 | 0.00010602 | 0.00010607 | 0.00010604 | 0.00010606 | 0.00010594 | 0.00010604 | 0.00010603 | 0.000106 | 0.00010601 | 0.00010602 | 0.00010599 | 0.00010598 | 0.00010602 | 0.00010603 | 0.00010595
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0271610E+00 | DC220MV |  | 0.00010600253899500001 | 4.8332027007249945e-08 | 1517190036.88 | 1517190052.409 | 0.00010605 | 0.00010605 | 0.00010599 | 0.00010595 | 0.00010599 | 0.00010602 | 0.00010606 | 0.00010604 | 0.000106 | 0.00010605 | 0.00010601 | 0.00010595 | 0.00010584 | 0.00010603 | 0.00010601 | 0.000106 | 0.00010601 | 0.00010599 | 0.00010599 | 0.00010603
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9795037E+00 | DC220MV |  | 0.00020604745176500003 | 4.6813155856320799e-08 | 1517190067.246 | 1517190082.762 | 0.00020599 | 0.00020601 | 0.00020599 | 0.00020596 | 0.00020606 | 0.00020607 | 0.00020603 | 0.00020606 | 0.00020605 | 0.00020606 | 0.00020597 | 0.00020606 | 0.00020609 | 0.00020611 | 0.00020606 | 0.00020602 | 0.00020614 | 0.00020606 | 0.00020612 | 0.00020606
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0162364E+00 | DC220MV |  | 0.00020609561218500001 | 4.4059975297398794e-08 | 1517190097.588 | 1517190113.127 | 0.0002061 | 0.00020607 | 0.0002061 | 0.00020607 | 0.00020602 | 0.0002061 | 0.0002061 | 0.00020603 | 0.00020614 | 0.00020602 | 0.00020607 | 0.00020617 | 0.00020604 | 0.00020608 | 0.00020613 | 0.00020613 | 0.00020613 | 0.00020616 | 0.00020613 | 0.00020611
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9763602E+00 | DC220MV |  | 0.00030615520789499995 | 4.8592573469383503e-08 | 1517190127.974 | 1517190143.495 | 0.00030618 | 0.00030615 | 0.00030615 | 0.00030612 | 0.00030617 | 0.00030614 | 0.00030613 | 0.00030623 | 0.00030614 | 0.00030614 | 0.00030614 | 0.00030627 | 0.00030609 | 0.00030603 | 0.0003062 | 0.00030613 | 0.00030619 | 0.00030616 | 0.0003062 | 0.00030614
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0247056E+00 | DC220MV |  | 0.00030620054042 | 6.4585938363114323e-08 | 1517190158.318 | 1517190173.85 | 0.00030617 | 0.00030614 | 0.00030623 | 0.00030622 | 0.00030624 | 0.00030624 | 0.00030617 | 0.00030626 | 0.00030619 | 0.00030627 | 0.00030623 | 0.00030623 | 0.00030618 | 0.00030612 | 0.00030614 | 0.00030626 | 0.00030632 | 0.00030625 | 0.00030604 | 0.00030611
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517190188.773 | 1517190204.297 | 0.00040622 | 0.00040613 | 0.00040623 | 0.00040615 | 0.00040622 | 0.00040623 | 0.00040615 | 0.00040619 | 0.00040619 | 0.0004062 | 0.00040622 | 0.00040617 | 0.00040614 | 0.00040619 | 0.00040614 | 0.00040618 | 0.00040615 | 0.00040623 | 0.00040613 | 0.00040611