## Sheet
instruments: | Meter: Keysight3458 | S: FL5700 | X: FL5520
Start Row | 8.0 | Stop Row | 104
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0292530E+00 | DC220MV |  | 0.010004349080500002 | 3.5285150626630762e-08 | 1513030564.209 | 1513030579.706 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9769729E+00 | DC220MV |  | 4.6685269353500002e-06 | 4.3120623043788111e-08 | 1513030594.547 | 1513030610.086 | 4.6704e-06 | 4.6704e-06 | 4.7169e-06 | 4.5761e-06 | 4.6983e-06 | 4.6974e-06 | 4.6365e-06 | 4.7055e-06 | 4.673e-06 | 4.6636e-06 | 4.6282e-06 | 4.5662e-06 | 4.6439e-06 | 4.6577e-06 | 4.6977e-06 | 4.7032e-06 | 4.6982e-06 | 4.7255e-06 | 4.6314e-06 | 4.7104e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0412132E+00 | DC220MV |  | 4.3098905615499996e-06 | 4.5055348104373372e-08 | 1513030624.927 | 1513030640.488 | 4.2068e-06 | 4.2918e-06 | 4.3174e-06 | 4.2824e-06 | 4.2896e-06 | 4.3444e-06 | 4.3021e-06 | 4.3184e-06 | 4.3729e-06 | 4.3325e-06 | 4.2443e-06 | 4.3482e-06 | 4.3291e-06 | 4.3244e-06 | 4.2734e-06 | 4.3309e-06 | 4.3678e-06 | 4.2549e-06 | 4.3925e-06 | 4.2739e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0160570E+00 | DC220MV |  | 4.7291490728999999e-06 | 3.7699913675541263e-08 | 1513030655.343 | 1513030670.864 | 4.6981e-06 | 4.6567e-06 | 4.7308e-06 | 4.7022e-06 | 4.7826e-06 | 4.7883e-06 | 4.7349e-06 | 4.6996e-06 | 4.7486e-06 | 4.7611e-06 | 4.7378e-06 | 4.7108e-06 | 4.7638e-06 | 4.7103e-06 | 4.7757e-06 | 4.7061e-06 | 4.719e-06 | 4.7848e-06 | 4.6613e-06 | 4.7105e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9988963E+00 | DC220MV |  | 4.4029912513000002e-06 | 3.7651757700385727e-08 | 1513030685.699 | 1513030701.244 | 4.3656e-06 | 4.5003e-06 | 4.3597e-06 | 4.3959e-06 | 4.3907e-06 | 4.4251e-06 | 4.4444e-06 | 4.4103e-06 | 4.389e-06 | 4.3859e-06 | 4.4866e-06 | 4.3825e-06 | 4.4085e-06 | 4.424e-06 | 4.3912e-06 | 4.4067e-06 | 4.3717e-06 | 4.3576e-06 | 4.3632e-06 | 4.401e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0271185E+00 | DC220MV |  | 0.010004420973499999 | 3.3265994990996288e-08 | 1513030716.071 | 1513030731.578 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9674881E+00 | DC220MV |  | 0.010004071466499998 | 3.7909830687325393e-08 | 1513030747.196 | 1513030762.693 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0321386E+00 | DC220MV |  | 0.020004124132500002 | 4.0325482622589982e-08 | 1513030777.548 | 1513030793.062 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9478516E+00 | DC220MV |  | 0.020003754510499995 | 3.9755371394420657e-08 | 1513030807.881 | 1513030823.373 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0129798E+00 | DC220MV |  | 0.030003826417500001 | 4.0288961127569013e-08 | 1513030838.574 | 1513030854.096 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9850045E+00 | DC220MV |  | 0.030003443644499993 | 3.8920165528459882e-08 | 1513030868.919 | 1513030884.422 | 0.030003 | 0.030003 | 0.030003 | 0.030003 | 0.030003 | 0.030003 | 0.030003 | 0.030003 | 0.030003 | 0.030003 | 0.030003 | 0.030003 | 0.030003 | 0.030003 | 0.030004 | 0.030003 | 0.030003 | 0.030003 | 0.030003 | 0.030003
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9980803E+00 | DC220MV |  | 0.040003465695999996 | 2.9099030807309436e-08 | 1513030899.244 | 1513030914.763 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040004 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040004 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0231522E+00 | DC220MV |  | 0.040003017330500004 | 4.8123698889798639e-08 | 1513030929.691 | 1513030945.196 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9894268E+00 | DC220MV |  | 0.050003125671000001 | 4.4589249141046457e-08 | 1513030960.032 | 1513030975.532 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0323322E+00 | DC220MV |  | 0.050002594851999996 | 4.7621689239720089e-08 | 1513030990.37 | 1513031005.886 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0036276E+00 | DC220MV |  | 0.060002610981000001 | 5.1687444790325535e-08 | 1513031020.797 | 1513031036.276 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0209947E+00 | DC220MV |  | 0.060002211693999982 | 3.8440016701280743e-08 | 1513031051.098 | 1513031066.608 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0226282E+00 | DC220MV |  | 0.070002292265500005 | 4.3822255359174731e-08 | 1513031081.431 | 1513031096.935 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9637951E+00 | DC220MV |  | 0.070001919464999993 | 3.575277282903309e-08 | 1513031114.057 | 1513031129.55 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0172371E+00 | DC220MV |  | 0.080002008483500003 | 4.8583328855594211e-08 | 1513031144.39 | 1513031159.917 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0214007E+00 | DC220MV |  | 0.080001648574499998 | 4.0772658789787212e-08 | 1513031174.736 | 1513031190.233 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9925813E+00 | DC220MV |  | 0.090001607582999993 | 4.2726559201214077e-08 | 1513031205.314 | 1513031220.807 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0028256E+00 | DC220MV |  | 0.090000963951999996 | 5.2760011740409797e-07 | 1513031235.643 | 1513031251.156 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.09 | 0.089999 | 0.09 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9897050E+00 | DC220MV |  | 0.10000128415500001 | 3.0011455727866489e-08 | 1513031265.994 | 1513031282.563 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0254800E+00 | DC220MV |  | 0.090001256644500011 | 5.2876060128942835e-08 | 1513031297.414 | 1513031312.926 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001 | 0.090001
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0502391E+00 | DC220MV |  | 0.090001680538499995 | 3.6602784493848436e-08 | 1513031327.777 | 1513031344.097 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0304053E+00 | DC220MV |  | 0.080001632933500003 | 3.0605698369228636e-08 | 1513031358.924 | 1513031374.413 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9864848E+00 | DC220MV |  | 0.080002058094000003 | 5.2164208744335791e-08 | 1513031389.244 | 1513031404.739 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9987217E+00 | DC220MV |  | 0.070002096821999996 | 4.2525404947387361e-08 | 1513031419.566 | 1513031435.082 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070002
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9753801E+00 | DC220MV |  | 0.070002508234500022 | 3.9397959145692919e-08 | 1513031449.886 | 1513031465.399 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070002 | 0.070003 | 0.070002 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070002 | 0.070003 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070002 | 0.070002 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0626208E+00 | DC220MV |  | 0.060002493380499997 | 5.5370534715842066e-08 | 1513031480.255 | 1513031495.768 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060002 | 0.060003 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060002 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060002 | 0.060003
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9965333E+00 | DC220MV |  | 0.060002915722500008 | 2.5741940267952656e-08 | 1513031510.583 | 1513031526.055 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9879133E+00 | DC220MV |  | 0.050002887105500007 | 5.853137504547211e-08 | 1513031540.912 | 1513031556.418 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0055100E+00 | DC220MV |  | 0.050003500978000007 | 3.3495976564519888e-08 | 1513031571.246 | 1513031586.754 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050003
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0242476E+00 | DC220MV |  | 0.040003472062000001 | 6.2819627871870825e-08 | 1513031601.601 | 1513031617.111 | 0.040004 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040004 | 0.040003 | 0.040004 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040004 | 0.040003 | 0.040004 | 0.040003 | 0.040004 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040004
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0158918E+00 | DC220MV |  | 0.040003937351499999 | 3.1079408017864369e-08 | 1513031631.934 | 1513031648.263 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0668818E+00 | DC220MV |  | 0.030003847752500007 | 3.6160459327291597e-08 | 1513031663.088 | 1513031678.579 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0501588E+00 | DC220MV |  | 0.030004198444499995 | 6.070222289758985e-08 | 1513031693.394 | 1513031708.865 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0067462E+00 | DC220MV |  | 0.020004164564000001 | 6.9119071420144506e-08 | 1513031723.686 | 1513031739.997 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0478949E+00 | DC220MV |  | 0.020004545323000004 | 4.7531461170361548e-08 | 1513031754.821 | 1513031770.325 | 0.020005 | 0.020004 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020004 | 0.020005 | 0.020004 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020004 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020004 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0349300E+00 | DC220MV |  | 0.010004511061000001 | 5.0129518040826894e-08 | 1513031785.213 | 1513031800.644 | 0.010005 | 0.010004 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010004 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010004 | 0.010005 | 0.010004 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010004 | 0.010005 | 0.010004 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0809989E+00 | DC220MV |  | 0.0100048848865 | 3.8419532177425906e-08 | 1513031815.464 | 1513031830.951 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0573109E+00 | DC220MV |  | 4.8870417278e-06 | 3.593266537240561e-08 | 1513031845.77 | 1513031861.279 | 4.884e-06 | 4.9232e-06 | 4.8437e-06 | 4.8877e-06 | 4.9142e-06 | 4.8581e-06 | 4.8502e-06 | 4.9198e-06 | 4.878e-06 | 4.8475e-06 | 4.935e-06 | 4.8706e-06 | 4.8886e-06 | 4.8896e-06 | 4.9273e-06 | 4.8359e-06 | 4.8998e-06 | 4.8157e-06 | 4.9287e-06 | 4.9432e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9957551E+00 | DC220MV |  | 5.3249191309999997e-06 | 3.6318773808601514e-08 | 1513031876.135 | 1513031891.64 | 5.2856e-06 | 5.3298e-06 | 5.3017e-06 | 5.3893e-06 | 5.292e-06 | 5.2547e-06 | 5.3935e-06 | 5.2839e-06 | 5.3503e-06 | 5.3687e-06 | 5.3023e-06 | 5.3182e-06 | 5.3285e-06 | 5.3612e-06 | 5.3555e-06 | 5.3421e-06 | 5.3015e-06 | 5.3205e-06 | 5.332e-06 | 5.2871e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9458370E+00 | DC220MV |  | 4.9314962318000003e-06 | 5.5724569030863117e-08 | 1513031906.457 | 1513031921.999 | 4.8678e-06 | 4.7852e-06 | 4.8982e-06 | 4.9338e-06 | 4.922e-06 | 5.0035e-06 | 5.0223e-06 | 4.9122e-06 | 4.9435e-06 | 4.9378e-06 | 4.8295e-06 | 4.9598e-06 | 4.9948e-06 | 4.9529e-06 | 4.9957e-06 | 4.9167e-06 | 4.9681e-06 | 4.9353e-06 | 4.9253e-06 | 4.9254e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9878992E+00 | DC220MV |  | 4.9540208039499996e-06 | 7.8585811609374121e-07 | 1513031936.843 | 1513031952.413 | 5.3397e-06 | 5.3927e-06 | 5.3585e-06 | 5.3256e-06 | 5.3088e-06 | 5.3486e-06 | 5.3417e-06 | 5.3179e-06 | 3.2204e-06 | 2.9581e-06 | 3.5231e-06 | 3.9789e-06 | 5.3667e-06 | 5.3366e-06 | 5.2887e-06 | 5.3032e-06 | 5.3629e-06 | 5.3339e-06 | 5.3125e-06 | 5.3617e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0196539E+00 | DC220MV |  | 0.010004745353499999 | 7.8928508229458556e-07 | 1513031967.258 | 1513031982.759 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010004 | 0.010002 | 0.010003 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9702300E+00 | DC220MV |  | -0.0099941281899999998 | 3.3086829350958432e-08 | 1513031997.592 | 1513032013.104 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099942
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9990330E+00 | DC220MV |  | 5.3795691481000003e-06 | 4.7634276885732847e-08 | 1513032027.932 | 1513032043.493 | 5.3096e-06 | 5.2817e-06 | 5.3133e-06 | 5.3837e-06 | 5.4404e-06 | 5.3183e-06 | 5.455e-06 | 5.379e-06 | 5.3255e-06 | 5.391e-06 | 5.4085e-06 | 5.3888e-06 | 5.455e-06 | 5.3681e-06 | 5.409e-06 | 5.4276e-06 | 5.3821e-06 | 5.3947e-06 | 5.3884e-06 | 5.3719e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0269201E+00 | DC220MV |  | 5.9507929288500006e-06 | 4.5326848113435907e-08 | 1513032058.585 | 1513032074.123 | 5.8902e-06 | 5.9715e-06 | 5.9668e-06 | 5.9603e-06 | 5.9174e-06 | 5.9699e-06 | 5.9025e-06 | 5.9505e-06 | 5.9577e-06 | 5.9789e-06 | 5.9564e-06 | 5.9756e-06 | 5.8827e-06 | 5.9536e-06 | 5.9252e-06 | 5.8713e-06 | 5.9814e-06 | 5.9417e-06 | 6.085e-06 | 5.9773e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9284704E+00 | DC220MV |  | 5.4232554074000002e-06 | 3.2733808852201171e-08 | 1513032089.11 | 1513032104.642 | 5.4326e-06 | 5.436e-06 | 5.4463e-06 | 5.3642e-06 | 5.3856e-06 | 5.4296e-06 | 5.3705e-06 | 5.4158e-06 | 5.4879e-06 | 5.4114e-06 | 5.4628e-06 | 5.4236e-06 | 5.4105e-06 | 5.3806e-06 | 5.4374e-06 | 5.4878e-06 | 5.4089e-06 | 5.4411e-06 | 5.4133e-06 | 5.4192e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0202913E+00 | DC220MV |  | 5.8594495741999995e-06 | 1.732916987276813e-07 | 1513032119.487 | 1513032135.062 | 5.9453e-06 | 5.3458e-06 | 5.5213e-06 | 5.6256e-06 | 5.7023e-06 | 6.1011e-06 | 5.9445e-06 | 5.9466e-06 | 5.9277e-06 | 5.9479e-06 | 5.8996e-06 | 5.9397e-06 | 5.9694e-06 | 5.9758e-06 | 5.8984e-06 | 5.8496e-06 | 5.8949e-06 | 5.939e-06 | 5.9423e-06 | 5.8721e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0439490E+00 | DC220MV |  | -0.0099941658728999981 | 4.726655570052088e-08 | 1513032149.97 | 1513032165.481 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099942 | -0.0099942 | -0.0099942 | -0.0099943 | -0.0099942 | -0.0099942 | -0.0099942 | -0.0099942 | -0.0099942 | -0.0099941
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9755827E+00 | DC220MV |  | -0.0099937091181999983 | 5.3251374559406636e-08 | 1513032180.31 | 1513032195.815 | -0.0099938 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099936 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099937
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0148629E+00 | DC220MV |  | -0.019994263496499999 | 1.2524177405452229e-06 | 1513032210.67 | 1513032226.462 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019997 | -0.019997 | -0.019998 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9670830E+00 | DC220MV |  | -0.019993197166999998 | 3.9282567011666608e-08 | 1513032241.291 | 1513032256.797 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0436182E+00 | DC220MV |  | -0.029993242082000004 | 3.0854038406494399e-08 | 1513032271.622 | 1513032287.161 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9608514E+00 | DC220MV |  | -0.029992794202500006 | 3.9646743987005895e-08 | 1513032301.987 | 1513032317.491 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0026511E+00 | DC220MV |  | -0.039992879901000006 | 3.969674909871106e-08 | 1513032332.308 | 1513032347.825 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9316972E+00 | DC220MV |  | -0.039992504829500002 | 4.4906437898959682e-08 | 1513032362.661 | 1513032378.177 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039993 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0031040E+00 | DC220MV |  | -0.049992714104999995 | 4.2801983773819853e-08 | 1513032393.012 | 1513032408.56 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0258860E+00 | DC220MV |  | -0.049992412367500003 | 3.4806037246000215e-08 | 1513032423.382 | 1513032438.898 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9648125E+00 | DC220MV |  | -0.059992553484499986 | 3.9484284402025775e-08 | 1513032453.733 | 1513032469.23 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059992 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059992 | -0.059993 | -0.059993
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0138246E+00 | DC220MV |  | -0.059992194688500013 | 3.6251146088642142e-08 | 1513032484.041 | 1513032499.577 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9712100E+00 | DC220MV |  | -0.069992312670999993 | 3.0935329625071902e-08 | 1513032514.41 | 1513032529.907 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9796262E+00 | DC220MV |  | -0.069991929706500006 | 3.2710226884170748e-08 | 1513032544.757 | 1513032560.287 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0246867E+00 | DC220MV |  | -0.079992005062000021 | 5.0858491286375194e-08 | 1513032575.134 | 1513032590.654 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9977124E+00 | DC220MV |  | -0.079991609771000005 | 4.3321025830573588e-08 | 1513032605.488 | 1513032621.002 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9497722E+00 | DC220MV |  | -0.089991652850499995 | 4.0555284671731544e-08 | 1513032636.034 | 1513032651.546 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0037550E+00 | DC220MV |  | -0.089991282841499987 | 3.4471551932924667e-08 | 1513032666.378 | 1513032681.922 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9633005E+00 | DC220MV |  | -0.099991373904000008 | 3.75775554552717e-08 | 1513032696.759 | 1513032712.275 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0442325E+00 | DC220MV |  | -0.089991285178999986 | 3.8446158443138458e-08 | 1513032727.124 | 1513032742.664 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9871542E+00 | DC220MV |  | -0.089991678997000002 | 3.0719686538186059e-08 | 1513032757.502 | 1513032772.999 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992 | -0.089992
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0248567E+00 | DC220MV |  | -0.079991612044000002 | 5.422953451771557e-08 | 1513032787.84 | 1513032803.364 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9915109E+00 | DC220MV |  | -0.079992011589999995 | 3.8622728282645849e-08 | 1513032818.397 | 1513032833.901 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079992
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0246773E+00 | DC220MV |  | -0.069991926853999992 | 4.9407937964502505e-08 | 1513032848.734 | 1513032864.253 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0092942E+00 | DC220MV |  | -0.069992360150500005 | 3.9472555590191414e-08 | 1513032879.083 | 1513032894.586 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0482493E+00 | DC220MV |  | -0.059992301322499997 | 2.7281567380814313e-08 | 1513032909.437 | 1513032924.946 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9835102E+00 | DC220MV |  | -0.059992715631500007 | 3.1728934630595394e-08 | 1513032939.764 | 1513032955.263 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993 | -0.059993
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0541955E+00 | DC220MV |  | -0.0499926584455 | 3.5723027233971531e-08 | 1513032970.102 | 1513032985.622 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9955287E+00 | DC220MV |  | -0.049993102373000003 | 5.3711521306198805e-08 | 1513033000.465 | 1513033015.948 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9822422E+00 | DC220MV |  | -0.039993029705000002 | 3.3731596389754069e-08 | 1513033030.776 | 1513033046.296 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9985425E+00 | DC220MV |  | -0.039993467916500006 | 4.0167815260210967e-08 | 1513033061.122 | 1513033076.637 | -0.039993 | -0.039994 | -0.039994 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039994 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039994 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039994 | -0.039993 | -0.039994
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0045381E+00 | DC220MV |  | -0.0299934030385 | 3.4587116426882802e-08 | 1513033091.478 | 1513033106.996 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0267124E+00 | DC220MV |  | -0.029993792565499999 | 5.026008570127553e-08 | 1513033121.817 | 1513033137.331 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9842550E+00 | DC220MV |  | -0.0199936964855 | 2.439252784638771e-08 | 1513033152.162 | 1513033167.667 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9606913E+00 | DC220MV |  | -0.019994158139 | 3.8034287412524008e-08 | 1513033182.496 | 1513033198.015 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9518201E+00 | DC220MV |  | -0.0099940850822500017 | 3.4918188578284907e-08 | 1513033212.857 | 1513033228.397 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.009994 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.009994 | -0.009994 | -0.0099941
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0374242E+00 | DC220MV |  | -0.0099945346531500022 | 3.7451039593571319e-08 | 1513033243.251 | 1513033258.789 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099945 | -0.0099945 | -0.0099945 | -0.0099945 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099945 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099945 | -0.0099945 | -0.0099944 | -0.0099945 | -0.0099945 | -0.0099945 | -0.0099945
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9651093E+00 | DC220MV |  | 5.5310144968999997e-06 | 2.5196253757220288e-08 | 1513033273.616 | 1513033289.147 | 5.5073e-06 | 5.542e-06 | 5.5208e-06 | 5.5245e-06 | 5.5672e-06 | 5.4993e-06 | 5.5385e-06 | 5.5386e-06 | 5.5588e-06 | 5.5293e-06 | 5.4921e-06 | 5.5498e-06 | 5.5789e-06 | 5.5454e-06 | 5.469e-06 | 5.5332e-06 | 5.5164e-06 | 5.5411e-06 | 5.5267e-06 | 5.5417e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9903462E+00 | DC220MV |  | 4.9885180561499994e-06 | 3.1545208996933317e-08 | 1513033304.624 | 1513033320.187 | 4.9633e-06 | 5.0304e-06 | 4.9918e-06 | 4.985e-06 | 4.9364e-06 | 5.0262e-06 | 5.0359e-06 | 4.9931e-06 | 4.9365e-06 | 5.0185e-06 | 4.9874e-06 | 5.0091e-06 | 4.9542e-06 | 4.9938e-06 | 5.0331e-06 | 4.9443e-06 | 4.9542e-06 | 5.0085e-06 | 4.9724e-06 | 4.9963e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0358275E+00 | DC220MV |  | 5.5016875236500003e-06 | 4.0979922034906858e-08 | 1513033335.017 | 1513033350.559 | 5.5234e-06 | 5.4864e-06 | 5.4969e-06 | 5.4802e-06 | 5.5567e-06 | 5.4749e-06 | 5.4712e-06 | 5.5022e-06 | 5.4747e-06 | 5.4796e-06 | 5.5453e-06 | 5.5068e-06 | 5.455e-06 | 5.5072e-06 | 5.587e-06 | 5.4555e-06 | 5.4405e-06 | 5.5133e-06 | 5.5949e-06 | 5.4821e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0055478E+00 | DC220MV |  | 4.9623849084999993e-06 | 2.8137632172900556e-08 | 1513033365.395 | 1513033380.927 | 4.9814e-06 | 4.9751e-06 | 4.9282e-06 | 5.0254e-06 | 4.9605e-06 | 4.9286e-06 | 4.9577e-06 | 4.98e-06 | 4.9274e-06 | 4.9251e-06 | 4.9595e-06 | 4.9525e-06 | 4.9987e-06 | 4.9438e-06 | 5.0228e-06 | 4.9561e-06 | 4.9419e-06 | 4.9703e-06 | 4.9508e-06 | 4.9619e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0011274E+00 | DC220MV |  | -0.0099945660640500013 | 4.3905045244903622e-08 | 1513033395.841 | 1513033411.36 | -0.0099945 | -0.0099945 | -0.0099945 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099945 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099945 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099945 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099945 | -0.0099946 | -0.0099946 | -0.0099946
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0043777E+00 | DC220MV |  | 0.10000130709499999 | 5.8353847131279104e-08 | 1513033426.197 | 1513033441.697 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0693366E+00 | DC220MV |  | 4.9951778956500004e-06 | 3.6366676252898673e-08 | 1513033456.534 | 1513033472.078 | 4.9974e-06 | 5.0137e-06 | 4.9446e-06 | 4.9387e-06 | 5.0048e-06 | 5.0017e-06 | 5.0446e-06 | 4.9814e-06 | 4.999e-06 | 4.9593e-06 | 5.0156e-06 | 4.9761e-06 | 4.9717e-06 | 5.0473e-06 | 5.0765e-06 | 4.959e-06 | 5.0056e-06 | 5.0115e-06 | 5.0181e-06 | 4.9368e-06
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0150470E+00 | DC220MV |  | 8.5370193614500009e-07 | 3.9777312505561249e-08 | 1513033486.925 | 1513033502.439 | 8.1139e-07 | 7.7825e-07 | 8.4454e-07 | 7.7339e-07 | 8.3614e-07 | 7.9946e-07 | 8.1066e-07 | 8.4071e-07 | 8.6001e-07 | 8.8829e-07 | 8.9728e-07 | 8.9418e-07 | 9.0111e-07 | 8.4498e-07 | 8.8696e-07 | 8.7606e-07 | 8.9463e-07 | 8.74e-07 | 8.7489e-07 | 8.8711e-07