## Sheet
instruments: | Meter: Keysight3458 | S: FL5700 | X: FL5520
Start Row | 8.0 | Stop Row | 104
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0181859E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.010005502889499999 | 8.4821504141119227e-08 | 1513036386.011 | 1513036401.525 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0224157E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 4.4306461830999998e-06 | 5.5010930810515726e-07 | 1513036416.346 | 1513036431.876 | 5.2238e-06 | 5.2937e-06 | 5.2733e-06 | 3.4266e-06 | 4.073e-06 | 4.1769e-06 | 3.9807e-06 | 3.8376e-06 | 4.308e-06 | 3.6069e-06 | 4.4075e-06 | 4.6104e-06 | 4.4038e-06 | 4.2484e-06 | 4.8041e-06 | 4.7542e-06 | 4.9305e-06 | 5.1719e-06 | 4.2708e-06 | 3.8108e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9942648E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.5530791519000001e-06 | 5.9532786781650725e-08 | 1513036446.708 | 1513036462.235 | 5.5782e-06 | 5.5093e-06 | 5.4841e-06 | 5.4678e-06 | 5.5732e-06 | 5.4937e-06 | 5.5401e-06 | 5.5695e-06 | 5.5206e-06 | 5.5114e-06 | 5.4947e-06 | 5.6334e-06 | 5.527e-06 | 5.728e-06 | 5.5423e-06 | 5.5476e-06 | 5.5833e-06 | 5.5855e-06 | 5.5427e-06 | 5.6291e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0022973E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.9372284918499999e-06 | 4.8230471018099516e-08 | 1513036477.248 | 1513036492.784 | 5.8954e-06 | 5.9419e-06 | 6e-06 | 5.972e-06 | 5.9172e-06 | 5.9273e-06 | 5.9071e-06 | 5.8164e-06 | 5.967e-06 | 5.9055e-06 | 5.9717e-06 | 6.0332e-06 | 5.95e-06 | 5.9784e-06 | 5.9013e-06 | 5.937e-06 | 5.864e-06 | 5.9205e-06 | 5.9842e-06 | 5.9544e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9695563E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.6283138904000005e-06 | 5.9741187347461698e-08 | 1513036507.676 | 1513036523.217 | 5.6507e-06 | 5.6122e-06 | 5.5793e-06 | 5.7639e-06 | 5.5795e-06 | 5.6718e-06 | 5.6441e-06 | 5.6791e-06 | 5.6028e-06 | 5.6852e-06 | 5.61e-06 | 5.6557e-06 | 5.6312e-06 | 5.6397e-06 | 5.6861e-06 | 5.6491e-06 | 5.4763e-06 | 5.5784e-06 | 5.6335e-06 | 5.5376e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0211410E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.010005676565500001 | 4.0596531560560153e-08 | 1513036538.036 | 1513036553.557 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0102521E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.0100052690485 | 4.9826097807834387e-08 | 1513036568.454 | 1513036583.952 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9674410E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.020005331588000001 | 2.602533142917506e-08 | 1513036598.79 | 1513036614.293 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9880595E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.020004948183000002 | 5.7438901808928774e-08 | 1513036629.132 | 1513036644.654 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0430559E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.030004959904000005 | 2.6332317862518826e-08 | 1513036659.803 | 1513036675.321 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9691888E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.030004528882999999 | 5.9670639689903987e-08 | 1513036690.14 | 1513036705.63 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0075577E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.040004586716499993 | 5.5993014678104926e-08 | 1513036720.458 | 1513036735.982 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040004 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040004 | 0.040005
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9935952E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.040004169483000007 | 4.3234847183804737e-08 | 1513036751.427 | 1513036766.92 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0258860E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.050004237636000003 | 4.5619239844708384e-08 | 1513036781.745 | 1513036798.907 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9928689E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.050003692342999992 | 3.5353461513165432e-08 | 1513036813.732 | 1513036829.229 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9812994E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.060003755386999993 | 3.348478581380481e-08 | 1513036846.126 | 1513036861.653 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0393989E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.060003324737499995 | 3.8724177961551779e-08 | 1513036876.491 | 1513036891.999 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9832226E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.070003432946000005 | 3.5162336157805721e-08 | 1513036906.83 | 1513036922.317 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0011887E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.070002994810500013 | 3.7752639175745137e-08 | 1513036937.218 | 1513036952.73 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9790230E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.080003012422499992 | 5.2511597373836153e-08 | 1513036967.563 | 1513036988.812 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0438828E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.080002567021499993 | 3.6244275310713266e-08 | 1513037003.626 | 1513037019.16 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9491085E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.090002668402999988 | 3.7309874445328089e-08 | 1513037034.422 | 1513037049.916 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9934443E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.090002309748500015 | 4.6437766017124412e-08 | 1513037064.752 | 1513037080.285 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9908319E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.100002332685 | 3.6079942834943813e-08 | 1513037095.113 | 1513037110.931 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513037121.051 | 1513037121.051