## Sheet
instruments: | Meter: Keysight3458 | S: FL5700 | X: FL5520
Start Row | 8.0 | Stop Row | 104
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9742114E+00 | DC220MV |  | 0.010005499942499999 | 4.301036257401592e-08 | 1513041855.743 | 1513041871.257 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010005
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0054723E+00 | DC220MV |  | 5.7742420966999998e-06 | 4.0436128900801639e-08 | 1513041886.095 | 1513041901.657 | 5.7653e-06 | 5.7759e-06 | 5.7631e-06 | 5.7461e-06 | 5.7588e-06 | 5.7337e-06 | 5.7796e-06 | 5.8128e-06 | 5.7599e-06 | 5.7331e-06 | 5.7885e-06 | 5.7734e-06 | 5.7947e-06 | 5.8958e-06 | 5.8007e-06 | 5.6981e-06 | 5.8295e-06 | 5.779e-06 | 5.7556e-06 | 5.7412e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0031983E+00 | DC220MV |  | 5.3315179428500007e-06 | 3.735489351332182e-08 | 1513041916.481 | 1513041932.026 | 5.3265e-06 | 5.3592e-06 | 5.2376e-06 | 5.3848e-06 | 5.3443e-06 | 5.3629e-06 | 5.3221e-06 | 5.4049e-06 | 5.3345e-06 | 5.2801e-06 | 5.358e-06 | 5.327e-06 | 5.3237e-06 | 5.3614e-06 | 5.3292e-06 | 5.2954e-06 | 5.3286e-06 | 5.3505e-06 | 5.2798e-06 | 5.3199e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9876493E+00 | DC220MV |  | 5.6724234159500008e-06 | 4.3929680065430702e-08 | 1513041951.113 | 1513041966.657 | 5.6582e-06 | 5.6374e-06 | 5.6486e-06 | 5.6407e-06 | 5.7635e-06 | 5.6232e-06 | 5.6473e-06 | 5.7432e-06 | 5.6708e-06 | 5.6455e-06 | 5.6062e-06 | 5.656e-06 | 5.7102e-06 | 5.7473e-06 | 5.686e-06 | 5.6874e-06 | 5.6287e-06 | 5.6539e-06 | 5.6589e-06 | 5.7355e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9917372E+00 | DC220MV |  | 5.326823041149999e-06 | 4.6115931788049605e-08 | 1513041981.483 | 1513041997.03 | 5.2687e-06 | 5.3791e-06 | 5.2879e-06 | 5.3341e-06 | 5.2939e-06 | 5.3109e-06 | 5.3172e-06 | 5.3344e-06 | 5.4857e-06 | 5.3128e-06 | 5.3413e-06 | 5.3056e-06 | 5.2673e-06 | 5.3572e-06 | 5.3498e-06 | 5.3139e-06 | 5.3312e-06 | 5.2963e-06 | 5.3485e-06 | 5.3007e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9966087E+00 | DC220MV |  | 0.010005374847999999 | 5.8348730714462241e-08 | 1513042011.861 | 1513042027.364 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0180018E+00 | DC220MV |  | 0.0100050011735 | 2.9078076840634399e-08 | 1513042042.737 | 1513042058.248 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9793529E+00 | DC220MV |  | 0.020005060376 | 3.3203617182825184e-08 | 1513042073.084 | 1513042088.577 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0096434E+00 | DC220MV |  | 0.020004683188499996 | 3.5965170272774116e-08 | 1513042103.402 | 1513042118.92 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9901765E+00 | DC220MV |  | 0.030004740940500003 | 4.5564324912541609e-08 | 1513042133.795 | 1513042149.285 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9914401E+00 | DC220MV |  | 0.030004342966999997 | 5.4525840121865128e-08 | 1513042164.107 | 1513042179.625 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9800693E+00 | DC220MV |  | 0.040004437586999994 | 6.1684233812542728e-08 | 1513042194.46 | 1513042209.956 | 0.040005 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040005 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040005 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0628809E+00 | DC220MV |  | 0.040003981410500003 | 3.7310682448036635e-08 | 1513042224.814 | 1513042240.333 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0371927E+00 | DC220MV |  | 0.050004012697500003 | 6.6751621843147054e-08 | 1513042255.163 | 1513042271.452 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9899454E+00 | DC220MV |  | 0.050003504422499991 | 3.1575655793302958e-08 | 1513042286.286 | 1513042301.788 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050004
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9759031E+00 | DC220MV |  | 0.06000359050399999 | 3.5392178289234879e-08 | 1513042316.623 | 1513042332.13 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9870977E+00 | DC220MV |  | 0.060003166411499997 | 4.579373715641888e-08 | 1513042346.965 | 1513042362.485 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9573807E+00 | DC220MV |  | 0.0700032450285 | 5.1258148744486946e-08 | 1513042377.309 | 1513042392.819 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0450783E+00 | DC220MV |  | 0.070002852160000004 | 3.6763172876592377e-08 | 1513042412.957 | 1513042428.48 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0074256E+00 | DC220MV |  | 0.080002882198000003 | 4.2507025136743129e-08 | 1513042443.311 | 1513042458.799 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9334096E+00 | DC220MV |  | 0.080002460728000019 | 1.1839456653857225e-07 | 1513042473.633 | 1513042489.132 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080003 | 0.080002 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080003 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0316001E+00 | DC220MV |  | 0.090002632088500012 | 5.0382453818736412e-08 | 1513042505.153 | 1513042520.71 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9969342E+00 | DC220MV |  | 0.090002291951499988 | 8.539601889464875e-08 | 1513042535.531 | 1513042551.025 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0296733E+00 | DC220MV |  | 0.10000236409499999 | 6.2589651501010973e-08 | 1513042565.863 | 1513042583.226 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9715115E+00 | DC220MV |  | 0.090002261768500014 | 4.8256065139800462e-08 | 1513042598.068 | 1513042613.561 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9756251E+00 | DC220MV |  | 0.090002661254499988 | 3.2799740164254147e-08 | 1513042628.401 | 1513042643.917 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0356858E+00 | DC220MV |  | 0.080002544763500022 | 4.0308941223658697e-08 | 1513042658.775 | 1513042674.292 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080002 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080002 | 0.080003 | 0.080002
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9461383E+00 | DC220MV |  | 0.080002923342500004 | 2.8433494311774877e-08 | 1513042689.124 | 1513042704.606 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9862774E+00 | DC220MV |  | 0.070002838110499982 | 2.7337091555991739e-08 | 1513042719.467 | 1513042734.989 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0077512E+00 | DC220MV |  | 0.070003227041499999 | 4.801286497073052e-08 | 1513042749.811 | 1513042765.331 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0241957E+00 | DC220MV |  | 0.060003199901500007 | 4.2186360743526415e-08 | 1513042780.152 | 1513042795.657 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0240399E+00 | DC220MV |  | 0.060003629941500006 | 4.7302073556980023e-08 | 1513042810.485 | 1513042830.075 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9525168E+00 | DC220MV |  | 0.050003598253999991 | 3.7701138629548528e-08 | 1513042844.896 | 1513042861.202 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0382557E+00 | DC220MV |  | 0.050004101439500001 | 3.5165247401255177e-08 | 1513042876.043 | 1513042891.572 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9478610E+00 | DC220MV |  | 0.040004067827000001 | 4.1299021066074712e-08 | 1513042906.39 | 1513042921.873 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0094216E+00 | DC220MV |  | 0.04000454572 | 2.1770573488988457e-08 | 1513042936.7 | 1513042952.228 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9936282E+00 | DC220MV |  | 0.030004479793499999 | 5.2200510847740975e-08 | 1513042967.059 | 1513042982.556 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9701405E+00 | DC220MV |  | 0.030004828685499994 | 2.5361246120099852e-08 | 1513042997.39 | 1513043012.903 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9604182E+00 | DC220MV |  | 0.020004814992999994 | 4.3298999422584287e-08 | 1513043027.742 | 1513043043.257 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0245403E+00 | DC220MV |  | 0.020005165201499999 | 3.6798218879999562e-08 | 1513043058.09 | 1513043073.612 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0385438E+00 | DC220MV |  | 0.010005108818 | 5.8173967683122008e-08 | 1513043088.451 | 1513043103.928 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0091337E+00 | DC220MV |  | 0.010005488444499999 | 4.2926471259042003e-08 | 1513043118.748 | 1513043134.228 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010006
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9897238E+00 | DC220MV |  | 5.47002928315e-06 | 3.0356772977426078e-08 | 1513043149.047 | 1513043164.599 | 5.5044e-06 | 5.4404e-06 | 5.4948e-06 | 5.4667e-06 | 5.4398e-06 | 5.4801e-06 | 5.4573e-06 | 5.4738e-06 | 5.5006e-06 | 5.4562e-06 | 5.465e-06 | 5.4128e-06 | 5.4737e-06 | 5.4413e-06 | 5.55e-06 | 5.4492e-06 | 5.4725e-06 | 5.4475e-06 | 5.5134e-06 | 5.4612e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0201921E+00 | DC220MV |  | 5.8317553624500009e-06 | 3.4150845465496921e-08 | 1513043183.074 | 1513043198.63 | 5.7929e-06 | 5.7953e-06 | 5.8111e-06 | 5.8591e-06 | 5.8795e-06 | 5.9011e-06 | 5.8618e-06 | 5.8511e-06 | 5.8014e-06 | 5.8286e-06 | 5.8555e-06 | 5.8651e-06 | 5.8474e-06 | 5.8233e-06 | 5.8072e-06 | 5.8047e-06 | 5.8079e-06 | 5.7973e-06 | 5.7736e-06 | 5.8711e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0442514E+00 | DC220MV |  | 5.4158017960500004e-06 | 4.1783831532367044e-08 | 1513043213.458 | 1513043228.989 | 5.3745e-06 | 5.4974e-06 | 5.4999e-06 | 5.4561e-06 | 5.3745e-06 | 5.4247e-06 | 5.4051e-06 | 5.4413e-06 | 5.3641e-06 | 5.4639e-06 | 5.4315e-06 | 5.3806e-06 | 5.376e-06 | 5.4425e-06 | 5.4303e-06 | 5.3959e-06 | 5.4309e-06 | 5.3573e-06 | 5.3981e-06 | 5.3714e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9547391E+00 | DC220MV |  | 5.794248983949999e-06 | 3.6043156692498401e-08 | 1513043243.837 | 1513043259.361 | 5.8024e-06 | 5.7406e-06 | 5.812e-06 | 5.8214e-06 | 5.8444e-06 | 5.8268e-06 | 5.8494e-06 | 5.8098e-06 | 5.7368e-06 | 5.7666e-06 | 5.7937e-06 | 5.7734e-06 | 5.7853e-06 | 5.8307e-06 | 5.7285e-06 | 5.7839e-06 | 5.8198e-06 | 5.7434e-06 | 5.8323e-06 | 5.7839e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0507779E+00 | DC220MV |  | 0.010005450326 | 4.3081737824688265e-08 | 1513043274.206 | 1513043289.735 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0092234E+00 | DC220MV |  | -0.0099937462548999999 | 3.9583955816638389e-08 | 1513043304.559 | 1513043320.067 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099936 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099938 | -0.0099938 | -0.0099938 | -0.0099938 | -0.0099938
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0192149E+00 | DC220MV |  | 5.7949191665500001e-06 | 3.6284336919641045e-08 | 1513043334.906 | 1513043350.448 | 5.8139e-06 | 5.7869e-06 | 5.7756e-06 | 5.8387e-06 | 5.7961e-06 | 5.8041e-06 | 5.7757e-06 | 5.811e-06 | 5.8669e-06 | 5.8423e-06 | 5.8176e-06 | 5.8188e-06 | 5.8103e-06 | 5.74e-06 | 5.7731e-06 | 5.7711e-06 | 5.7708e-06 | 5.7641e-06 | 5.8164e-06 | 5.705e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0250456E+00 | DC220MV |  | 6.3728053007000003e-06 | 5.698828915184302e-08 | 1513043367.541 | 1513043383.078 | 6.3424e-06 | 6.3568e-06 | 6.3574e-06 | 6.4121e-06 | 6.3815e-06 | 6.4604e-06 | 6.496e-06 | 6.475e-06 | 6.3096e-06 | 6.3568e-06 | 6.3128e-06 | 6.3236e-06 | 6.367e-06 | 6.3159e-06 | 6.2621e-06 | 6.3836e-06 | 6.3553e-06 | 6.4163e-06 | 6.3952e-06 | 6.3762e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9862868E+00 | DC220MV |  | 5.8373026307000003e-06 | 3.4207336586128553e-08 | 1513043397.905 | 1513043420.845 | 5.8118e-06 | 5.7611e-06 | 5.8753e-06 | 5.7887e-06 | 5.7967e-06 | 5.8803e-06 | 5.8419e-06 | 5.9028e-06 | 5.8088e-06 | 5.8791e-06 | 5.8322e-06 | 5.8393e-06 | 5.8198e-06 | 5.8318e-06 | 5.8444e-06 | 5.8799e-06 | 5.8382e-06 | 5.8234e-06 | 5.8347e-06 | 5.8557e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0265046E+00 | DC220MV |  | 6.342611365499999e-06 | 4.9684053149800844e-08 | 1513043435.685 | 1513043451.228 | 6.3641e-06 | 6.4085e-06 | 6.3395e-06 | 6.3854e-06 | 6.4093e-06 | 6.3538e-06 | 6.3863e-06 | 6.3859e-06 | 6.2825e-06 | 6.3573e-06 | 6.3816e-06 | 6.3448e-06 | 6.3017e-06 | 6.3338e-06 | 6.226e-06 | 6.2944e-06 | 6.2917e-06 | 6.4038e-06 | 6.3282e-06 | 6.2734e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9860888E+00 | DC220MV |  | -0.0099936873258499991 | 4.229165437571153e-08 | 1513043473.753 | 1513043489.279 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099936 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099936 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099937
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0495727E+00 | DC220MV |  | -0.009993193811199997 | 7.3292012089535561e-08 | 1513043504.101 | 1513043521.277 | -0.0099932 | -0.0099932 | -0.0099931 | -0.0099931 | -0.0099932 | -0.0099932 | -0.0099932 | -0.0099932 | -0.0099931 | -0.0099932 | -0.0099932 | -0.0099931 | -0.0099931 | -0.0099932 | -0.0099932 | -0.0099932 | -0.0099931 | -0.0099934 | -0.0099933 | -0.0099934
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9973681E+00 | DC220MV |  | -0.019993243421500002 | 3.9197711320052552e-08 | 1513043536.096 | 1513043551.648 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9744329E+00 | DC220MV |  | -0.019992783345000004 | 4.4781142850401387e-08 | 1513043566.536 | 1513043582.044 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0711766E+00 | DC220MV |  | -0.029992897687999998 | 4.1853231846208568e-08 | 1513043596.848 | 1513043612.369 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9776279E+00 | DC220MV |  | -0.029992534123999999 | 4.4454226166162078e-08 | 1513043627.191 | 1513043642.674 | -0.029993 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029992
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0373014E+00 | DC220MV |  | -0.039992536786499999 | 8.0344769417318911e-08 | 1513043657.503 | 1513043673.035 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039992 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039992 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039992 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039992
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9558409E+00 | DC220MV |  | -0.0399920257265 | 4.9860676417086714e-08 | 1513043687.859 | 1513043708.283 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0074115E+00 | DC220MV |  | -0.049992069122999992 | 3.7023194229762851e-08 | 1513043723.116 | 1513043738.642 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0032219E+00 | DC220MV |  | -0.049991648595500003 | 2.9776496011270869e-08 | 1513043753.476 | 1513043768.988 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9904877E+00 | DC220MV |  | -0.059991936741999999 | 2.6367276532884016e-07 | 1513043783.818 | 1513043808.379 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059993 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0176005E+00 | DC220MV |  | -0.059991474144000002 | 6.2430200335988359e-08 | 1513043823.202 | 1513043841.189 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059992 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059992 | -0.059991 | -0.059992 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059992 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0050807E+00 | DC220MV |  | -0.069991481558000002 | 3.2046750474495564e-08 | 1513043856.011 | 1513043871.52 | -0.069992 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069992 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069992 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9693584E+00 | DC220MV |  | -0.069991002731999999 | 4.1041547924659456e-08 | 1513043894.958 | 1513043910.455 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0478051E+00 | DC220MV |  | -0.079991048853999991 | 4.0821420161673814e-08 | 1513043925.296 | 1513043954.806 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0204518E+00 | DC220MV |  | -0.079990618455500012 | 4.6340013646925097e-08 | 1513043969.633 | 1513043985.125 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9630132E+00 | DC220MV |  | -0.089990706648999996 | 3.253376490586369e-08 | 1513044000.422 | 1513044015.912 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0147732E+00 | DC220MV |  | -0.089990353649999993 | 5.3189238103574306e-08 | 1513044030.747 | 1513044046.282 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.089991 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.3815202E+00 | DC220MV |  | -0.099990489148499992 | 4.2817074780231213e-08 | 1513044061.112 | 1513044076.602 | -0.09999 | -0.099991 | -0.099991 | -0.09999 | -0.099991 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.099991 | -0.09999 | -0.099991 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.09999 | -0.099991 | -0.099991 | -0.09999 | -0.099991
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.8937405E+00 | DC220MV |  | -0.089990411581500007 | 4.1539803716206763e-08 | 1513044096.079 | 1513044111.648 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.8941914E+00 | DC220MV |  | -0.089990877794500004 | 8.1190662547104689e-08 | 1513044126.462 | 1513044143.667 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9320594E+00 | DC220MV |  | -0.079990764375000009 | 5.9048977002009305e-08 | 1513044158.492 | 1513044174.055 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9384720E+00 | DC220MV |  | -0.079991172379500014 | 3.5946747624778304e-08 | 1513044196.069 | 1513044211.617 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9645911E+00 | DC220MV |  | -0.069991132915000004 | 1.3390950408684114e-07 | 1513044226.449 | 1513044241.994 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069992 | -0.069991
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9390837E+00 | DC220MV |  | -0.069991535285000003 | 5.809813736170113e-08 | 1513044256.826 | 1513044272.353 | -0.069991 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069991 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069991 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9898558E+00 | DC220MV |  | -0.059991584020000002 | 4.2889060126067342e-07 | 1513044287.208 | 1513044302.745 | -0.059992 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059992 | -0.059993
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0933437E+00 | DC220MV |  | -0.059991874197000007 | 4.3694794209314165e-08 | 1513044317.583 | 1513044333.085 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.1230000E+00 | DC220MV |  | -0.049991782604999993 | 3.4039224800277612e-08 | 1513044347.91 | 1513044363.381 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9771425E+00 | DC220MV |  | -0.049992204075500001 | 4.776139575796778e-08 | 1513044378.304 | 1513044393.762 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0595945E+00 | DC220MV |  | -0.039992105081500008 | 3.6205458603675186e-08 | 1513044408.591 | 1513044424.122 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9550781E+00 | DC220MV |  | -0.039992548294000001 | 4.0297970718229264e-08 | 1513044438.95 | 1513044458.193 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9824496E+00 | DC220MV |  | -0.029992498974000005 | 5.0514351564534411e-08 | 1513044473.016 | 1513044488.563 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029992
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9654626E+00 | DC220MV |  | -0.029992947622499998 | 3.5042931080758172e-08 | 1513044503.391 | 1513044518.916 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0132346E+00 | DC220MV |  | -0.019992869065499998 | 3.6629163308938756e-08 | 1513044533.771 | 1513044559.99 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0023350E+00 | DC220MV |  | -0.019993336492000004 | 4.9714639453283381e-08 | 1513044574.813 | 1513044590.323 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9761765E+00 | DC220MV |  | -0.0099933463312500016 | 2.8014989625462072e-07 | 1513044605.171 | 1513044624.804 | -0.0099933 | -0.0099946 | -0.0099933 | -0.0099933 | -0.0099933 | -0.0099933 | -0.0099932 | -0.0099933 | -0.0099933 | -0.0099933 | -0.0099934 | -0.0099932 | -0.0099933 | -0.0099933 | -0.0099933 | -0.0099933 | -0.0099933 | -0.0099933 | -0.0099933 | -0.0099933
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9373145E+00 | DC220MV |  | -0.0099937335183000013 | 3.9009657122461247e-08 | 1513044639.639 | 1513044669.134 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099938 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099936 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099937
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0271846E+00 | DC220MV |  | 6.2719171091499995e-06 | 3.2293787522108558e-07 | 1513044683.96 | 1513044699.525 | 5.2814e-06 | 5.6504e-06 | 5.6619e-06 | 6.4159e-06 | 6.3627e-06 | 6.2666e-06 | 6.4049e-06 | 6.3445e-06 | 6.4356e-06 | 6.382e-06 | 6.4857e-06 | 6.4145e-06 | 6.3602e-06 | 6.4816e-06 | 6.4217e-06 | 6.5104e-06 | 6.4247e-06 | 6.3665e-06 | 6.4064e-06 | 6.3607e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9969483E+00 | DC220MV |  | 5.8435220746500007e-06 | 3.4641443982537484e-08 | 1513044716.691 | 1513044732.237 | 5.8337e-06 | 5.9152e-06 | 5.8987e-06 | 5.8231e-06 | 5.8172e-06 | 5.8685e-06 | 5.8303e-06 | 5.824e-06 | 5.8075e-06 | 5.9069e-06 | 5.8328e-06 | 5.8172e-06 | 5.823e-06 | 5.8449e-06 | 5.8481e-06 | 5.8218e-06 | 5.8263e-06 | 5.8794e-06 | 5.8716e-06 | 5.7802e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9829822E+00 | DC220MV |  | 6.374095107249999e-06 | 3.9647061614015832e-08 | 1513044747.067 | 1513044762.599 | 6.2884e-06 | 6.3894e-06 | 6.3164e-06 | 6.3343e-06 | 6.3685e-06 | 6.3854e-06 | 6.4175e-06 | 6.3814e-06 | 6.4165e-06 | 6.3675e-06 | 6.3363e-06 | 6.3735e-06 | 6.4741e-06 | 6.4097e-06 | 6.3692e-06 | 6.3751e-06 | 6.3645e-06 | 6.3446e-06 | 6.3613e-06 | 6.4082e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0109694E+00 | DC220MV |  | 5.8296052089499994e-06 | 4.6559446061656266e-08 | 1513044777.431 | 1513044792.997 | 5.8455e-06 | 5.8567e-06 | 5.7483e-06 | 5.7749e-06 | 5.8929e-06 | 5.8069e-06 | 5.7913e-06 | 5.8845e-06 | 5.9465e-06 | 5.8012e-06 | 5.8223e-06 | 5.8066e-06 | 5.9015e-06 | 5.7803e-06 | 5.8232e-06 | 5.8235e-06 | 5.8241e-06 | 5.8131e-06 | 5.8062e-06 | 5.8426e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9705928E+00 | DC220MV |  | -0.0099937280336500015 | 4.2424464390550036e-08 | 1513044815.068 | 1513044830.611 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099936 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099936 | -0.0099938 | -0.0099937 | -0.0099937
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0151555E+00 | DC220MV |  | 0.10000222777000001 | 3.4911346291935343e-08 | 1513044845.461 | 1513044860.959 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0220994E+00 | DC220MV |  | 5.8146686759e-06 | 4.1863568929499147e-08 | 1513044875.794 | 1513044891.318 | 5.8471e-06 | 5.8628e-06 | 5.8079e-06 | 5.7049e-06 | 5.8521e-06 | 5.8664e-06 | 5.8028e-06 | 5.8588e-06 | 5.8402e-06 | 5.752e-06 | 5.7373e-06 | 5.8387e-06 | 5.8322e-06 | 5.8375e-06 | 5.8067e-06 | 5.7931e-06 | 5.8301e-06 | 5.7891e-06 | 5.819e-06 | 5.8148e-06
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9794047E+00 | DC220MV |  | 1.6823995433000003e-06 | 4.7149821149074226e-08 | 1513044906.925 | 1513044922.454 | 1.6183e-06 | 1.632e-06 | 1.6174e-06 | 1.6777e-06 | 1.6727e-06 | 1.662e-06 | 1.7326e-06 | 1.7978e-06 | 1.7092e-06 | 1.673e-06 | 1.7153e-06 | 1.6452e-06 | 1.6193e-06 | 1.6885e-06 | 1.7398e-06 | 1.705e-06 | 1.7019e-06 | 1.6512e-06 | 1.7418e-06 | 1.6473e-06