## Sheet
instruments: | Meter: Keysight3458 | S: FL5700 | X: FL5520
Start Row | 8.0 | Stop Row | 105
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0793143E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.0100054484305 | 7.7321085528118419e-07 | 1513046325.12 | 1513046340.593 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010004 | 0.010003 | 0.010004 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9444156E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.3304571291299999e-06 | 1.8369716008797964e-06 | 1513046355.408 | 1513046370.909 | 6.0302e-06 | 5.9885e-06 | 6.0343e-06 | 6.0869e-06 | 6.0835e-06 | 5.9517e-06 | 4.007e-06 | -5.775e-07 | 6.7194e-07 | 5.1962e-06 | 6.0937e-06 | 6.1211e-06 | 6.0374e-06 | 6.1513e-06 | 6.1463e-06 | 6.0958e-06 | 6.2029e-06 | 6.1607e-06 | 5.9839e-06 | 6.1433e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9691511E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.6829114476e-06 | 4.425711242222095e-08 | 1513046385.75 | 1513046401.318 | 5.6665e-06 | 5.6243e-06 | 5.683e-06 | 5.7225e-06 | 5.7072e-06 | 5.7602e-06 | 5.6165e-06 | 5.65e-06 | 5.6484e-06 | 5.6913e-06 | 5.7012e-06 | 5.7037e-06 | 5.6193e-06 | 5.6443e-06 | 5.676e-06 | 5.6821e-06 | 5.7241e-06 | 5.6383e-06 | 5.7785e-06 | 5.7207e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9537880E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 6.0576831809999995e-06 | 5.5581837373253385e-08 | 1513046416.253 | 1513046431.797 | 6.0148e-06 | 6.0965e-06 | 5.9948e-06 | 6.0891e-06 | 6.0553e-06 | 5.98e-06 | 6.1253e-06 | 6.0685e-06 | 6.1032e-06 | 6.0854e-06 | 6.1209e-06 | 6.1057e-06 | 6.08e-06 | 6.0767e-06 | 6.0885e-06 | 6.0007e-06 | 6.041e-06 | 6.0585e-06 | 5.8907e-06 | 6.0781e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0285210E+00 | DC220MV |  | 5.6696615386499997e-06 | 4.0895251432646933e-08 | 1513046446.624 | 1513046462.202 | 5.7197e-06 | 5.675e-06 | 5.6605e-06 | 5.6886e-06 | 5.7259e-06 | 5.6815e-06 | 5.5832e-06 | 5.6645e-06 | 5.659e-06 | 5.7098e-06 | 5.6148e-06 | 5.6903e-06 | 5.6389e-06 | 5.7145e-06 | 5.5799e-06 | 5.7037e-06 | 5.6913e-06 | 5.6943e-06 | 5.663e-06 | 5.6348e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0569469E+00 | DC220MV |  | 0.0100056425065 | 5.0087764800906268e-08 | 1513046477.034 | 1513046492.526 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9744894E+00 | DC220MV |  | 0.0100052070295 | 4.4586786100154842e-08 | 1513046508.756 | 1513046524.236 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0445633E+00 | DC220MV |  | 0.020004699571500001 | 1.2884994283980655e-06 | 1513046539.066 | 1513046554.582 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020001 | 0.020001 | 0.020003 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9521308E+00 | DC220MV |  | 0.020004845011500003 | 5.4018414015339939e-08 | 1513046569.414 | 1513046584.891 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0456549E+00 | DC220MV |  | 0.030004942487499998 | 3.9455694630170776e-08 | 1513046604.222 | 1513046619.736 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9967172E+00 | DC220MV |  | 0.030004540605500001 | 3.787579972430635e-08 | 1513046634.558 | 1513046650.049 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0561904E+00 | DC220MV |  | 0.040004594231500004 | 4.4708206771732723e-08 | 1513046664.882 | 1513046680.382 | 0.040004 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9518530E+00 | DC220MV |  | 0.040004080285999999 | 3.8268002873833853e-08 | 1513046695.269 | 1513046710.752 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9820348E+00 | DC220MV |  | 0.050004039220499993 | 3.529937021891276e-07 | 1513046725.582 | 1513046741.101 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050003
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0477673E+00 | DC220MV |  | 0.050003625509000005 | 3.7416432473471381e-08 | 1513046755.942 | 1513046771.457 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9947930E+00 | DC220MV |  | 0.060003624911999988 | 4.4896027507948466e-08 | 1513046790.873 | 1513046806.362 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9903839E+00 | DC220MV |  | 0.060003007631000006 | 3.1681167655096638e-07 | 1513046821.178 | 1513046836.69 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060002 | 0.060003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0765037E+00 | DC220MV |  | 0.070003137028500001 | 3.5789971678148155e-08 | 1513046851.528 | 1513046867.041 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0808664E+00 | DC220MV |  | 0.070002734270000005 | 4.6712911812949153e-08 | 1513046881.912 | 1513046897.385 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9593444E+00 | DC220MV |  | 0.080002748147999986 | 4.5881442610021867e-08 | 1513046912.201 | 1513046927.673 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0198003E+00 | DC220MV |  | 0.080002361762999991 | 2.6275664806783916e-08 | 1513046942.485 | 1513046958.008 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0560864E+00 | DC220MV |  | 0.090002481728000003 | 5.016195097880491e-08 | 1513046973.018 | 1513046988.518 | 0.090003 | 0.090002 | 0.090003 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090002 | 0.090003 | 0.090002 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090002
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9320500E+00 | DC220MV |  | 0.090002058740000002 | 4.2103662190980852e-08 | 1513047003.341 | 1513047031.93 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0543515E+00 | DC220MV |  | 0.10000181981999998 | 6.9478598042959782e-07 | 1513047046.764 | 1513047062.94 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0055053E+00 | DC220MV |  | 0.090002125575499997 | 4.4562174821663531e-08 | 1513047077.778 | 1513047093.258 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9976275E+00 | DC220MV |  | 0.090002427470499996 | 2.3239970859487213e-07 | 1513047108.083 | 1513047123.591 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090002 | 0.090003 | 0.090002 | 0.090003 | 0.090002 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090002 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090003 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0383171E+00 | DC220MV |  | 0.080002445370000022 | 6.0890892092011341e-08 | 1513047138.437 | 1513047159.701 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080003 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080003 | 0.080002
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0373392E+00 | DC220MV |  | 0.080002875129499995 | 4.3907532096009836e-08 | 1513047174.522 | 1513047190.016 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9853015E+00 | DC220MV |  | 0.070002784434000015 | 3.9077208626798081e-08 | 1513047204.833 | 1513047222.792 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0072982E+00 | DC220MV |  | 0.070003173830500004 | 6.2919257901450634e-08 | 1513047237.619 | 1513047267.106 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9633900E+00 | DC220MV |  | 0.060003172872999999 | 3.259015036802144e-08 | 1513047281.935 | 1513047297.434 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0503809E+00 | DC220MV |  | 0.060003693835499992 | 4.6471546506747753e-08 | 1513047312.263 | 1513047327.78 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060004
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9704985E+00 | DC220MV |  | 0.050003562778500002 | 1.1977862431529559e-07 | 1513047342.633 | 1513047361.408 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9847217E+00 | DC220MV |  | 0.050004130122999993 | 5.22877439848793e-08 | 1513047376.231 | 1513047391.748 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0414211E+00 | DC220MV |  | 0.040004073890000005 | 4.2115667986735813e-08 | 1513047406.578 | 1513047422.077 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9932273E+00 | DC220MV |  | 0.040004526297 | 3.7255841165735541e-08 | 1513047436.895 | 1513047452.394 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040004 | 0.040005 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040004 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040004 | 0.040005 | 0.040005 | 0.040004 | 0.040005
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0511230E+00 | DC220MV |  | 0.030004502715500002 | 4.2444130628142046e-08 | 1513047467.221 | 1513047482.735 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9892052E+00 | DC220MV |  | 0.030004928860500001 | 4.2531940053617113e-08 | 1513047497.564 | 1513047513.054 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9948307E+00 | DC220MV |  | 0.020004875986999997 | 2.8086075749878832e-08 | 1513047527.891 | 1513047543.409 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0151178E+00 | DC220MV |  | 0.020005224295500001 | 4.3769706130184279e-08 | 1513047558.235 | 1513047573.74 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9592455E+00 | DC220MV |  | 0.010005083574000002 | 4.1954481095407214e-08 | 1513047588.655 | 1513047604.063 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0339381E+00 | DC220MV |  | 0.0100054657455 | 3.8723388859149297e-08 | 1513047618.906 | 1513047634.431 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9824496E+00 | DC220MV |  | 5.4189806201499991e-06 | 4.1888326534951396e-08 | 1513047649.268 | 1513047664.8 | 5.4308e-06 | 5.4148e-06 | 5.4034e-06 | 5.389e-06 | 5.4049e-06 | 5.4371e-06 | 5.3259e-06 | 5.4695e-06 | 5.4249e-06 | 5.4114e-06 | 5.4564e-06 | 5.3942e-06 | 5.4856e-06 | 5.4217e-06 | 5.4227e-06 | 5.4108e-06 | 5.3593e-06 | 5.355e-06 | 5.4748e-06 | 5.4872e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0272743E+00 | DC220MV |  | 5.7826366306999995e-06 | 4.7579498349363714e-08 | 1513047688.371 | 1513047703.923 | 5.786e-06 | 5.7851e-06 | 5.773e-06 | 5.8773e-06 | 5.7605e-06 | 5.6779e-06 | 5.7935e-06 | 5.7657e-06 | 5.863e-06 | 5.7744e-06 | 5.8489e-06 | 5.758e-06 | 5.7839e-06 | 5.7695e-06 | 5.7904e-06 | 5.7252e-06 | 5.7992e-06 | 5.7517e-06 | 5.7213e-06 | 5.8482e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0056374E+00 | DC220MV |  | 5.4461359972500004e-06 | 3.3824556534561551e-08 | 1513047718.742 | 1513047734.286 | 5.48e-06 | 5.4018e-06 | 5.4429e-06 | 5.4902e-06 | 5.4107e-06 | 5.4106e-06 | 5.3762e-06 | 5.4543e-06 | 5.4803e-06 | 5.4569e-06 | 5.4743e-06 | 5.43e-06 | 5.4229e-06 | 5.4459e-06 | 5.4294e-06 | 5.4068e-06 | 5.459e-06 | 5.5115e-06 | 5.4765e-06 | 5.4628e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0178554E+00 | DC220MV |  | 5.8610346982000003e-06 | 3.4435152549165883e-08 | 1513047749.14 | 1513047764.672 | 5.8976e-06 | 5.9504e-06 | 5.8769e-06 | 5.8655e-06 | 5.8489e-06 | 5.8807e-06 | 5.8608e-06 | 5.9072e-06 | 5.8891e-06 | 5.8535e-06 | 5.8605e-06 | 5.8719e-06 | 5.8392e-06 | 5.8633e-06 | 5.8232e-06 | 5.8236e-06 | 5.814e-06 | 5.7924e-06 | 5.8558e-06 | 5.8461e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9075721E+00 | DC220MV |  | 0.010005564714000001 | 4.3819479846324484e-08 | 1513047781.078 | 1513047796.588 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9362559E+00 | DC220MV |  | -0.0099935948490000003 | 4.9013572591585168e-08 | 1513047811.415 | 1513047826.99 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099935 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099935 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099937 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099937 | -0.0099936
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9771708E+00 | DC220MV |  | 5.9450295853499998e-06 | 3.6753955932793943e-08 | 1513047841.813 | 1513047857.364 | 5.9455e-06 | 5.902e-06 | 5.9213e-06 | 5.9573e-06 | 5.8406e-06 | 5.9795e-06 | 5.9316e-06 | 5.908e-06 | 5.9407e-06 | 5.9969e-06 | 5.9469e-06 | 6.002e-06 | 5.9414e-06 | 5.9582e-06 | 5.9261e-06 | 5.9617e-06 | 5.973e-06 | 5.9366e-06 | 5.9316e-06 | 5.9997e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9618358E+00 | DC220MV |  | 6.5258249142000004e-06 | 4.0080657463767982e-08 | 1513047872.551 | 1513047888.106 | 6.5389e-06 | 6.574e-06 | 6.4575e-06 | 6.4858e-06 | 6.5054e-06 | 6.5429e-06 | 6.5683e-06 | 6.5461e-06 | 6.5449e-06 | 6.5182e-06 | 6.5091e-06 | 6.5723e-06 | 6.5608e-06 | 6.5577e-06 | 6.4686e-06 | 6.5949e-06 | 6.5271e-06 | 6.4999e-06 | 6.4516e-06 | 6.4926e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9936470E+00 | DC220MV |  | 5.9746997719499998e-06 | 4.5019462784171783e-08 | 1513047902.95 | 1513047948.144 | 5.8874e-06 | 5.9356e-06 | 5.9234e-06 | 6.0007e-06 | 5.8997e-06 | 5.958e-06 | 5.9644e-06 | 5.9243e-06 | 6.0438e-06 | 6.0284e-06 | 6.0176e-06 | 6.0193e-06 | 6.0357e-06 | 6.025e-06 | 5.9481e-06 | 5.9891e-06 | 5.9882e-06 | 5.9871e-06 | 5.9638e-06 | 5.9541e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9904547E+00 | DC220MV |  | 6.5670134221999995e-06 | 4.2271504177307399e-08 | 1513047963 | 1513047978.538 | 6.5452e-06 | 6.5896e-06 | 6.5175e-06 | 6.5484e-06 | 6.6049e-06 | 6.587e-06 | 6.6002e-06 | 6.6076e-06 | 6.592e-06 | 6.5708e-06 | 6.5157e-06 | 6.6947e-06 | 6.5241e-06 | 6.5584e-06 | 6.543e-06 | 6.543e-06 | 6.5052e-06 | 6.5889e-06 | 6.5537e-06 | 6.5506e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9724492E+00 | DC220MV |  | -0.0099934572037500002 | 4.0422208837161086e-08 | 1513047994.287 | 1513048009.81 | -0.0099936 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099935 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099935 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099935 | -0.0099935 | -0.0099934
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9919305E+00 | DC220MV |  | -0.0099929715499000003 | 5.9144437732494036e-08 | 1513048024.65 | 1513048040.171 | -0.0099929 | -0.009993 | -0.0099931 | -0.009993 | -0.009993 | -0.009993 | -0.009993 | -0.009993 | -0.009993 | -0.0099929 | -0.009993 | -0.009993 | -0.0099928 | -0.0099929 | -0.0099931 | -0.009993 | -0.009993 | -0.0099929 | -0.009993 | -0.009993
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9437144E+00 | DC220MV |  | -0.0199933399485 | 5.7870661696835044e-07 | 1513048054.993 | 1513048070.684 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019994 | -0.019995 | -0.019995 | -0.019994 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0117858E+00 | DC220MV |  | -0.019992622725999994 | 1.0152928796157112e-07 | 1513048085.531 | 1513048101.071 | -0.019992 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9837270E+00 | DC220MV |  | -0.029992697870000001 | 4.9305111905489976e-08 | 1513048115.902 | 1513048133.052 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9754837E+00 | DC220MV |  | -0.029992271352499999 | 6.6626645636778989e-08 | 1513048147.891 | 1513048163.409 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029993 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992 | -0.029992
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0043494E+00 | DC220MV |  | -0.039992450717499996 | 4.5753302599454498e-08 | 1513048178.246 | 1513048193.769 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039993 | -0.039992 | -0.039993 | -0.039992
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0454895E+00 | DC220MV |  | -0.039992087919999995 | 7.1915424910185429e-08 | 1513048208.598 | 1513048229.865 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0202346E+00 | DC220MV |  | -0.049992196701000004 | 3.8447116523559314e-08 | 1513048244.695 | 1513048261.83 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9453664E+00 | DC220MV |  | -0.049991752271000001 | 5.2925829978538295e-08 | 1513048276.656 | 1513048292.162 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0099642E+00 | DC220MV |  | -0.05999180638949999 | 5.1849221158729664e-08 | 1513048307.026 | 1513048322.56 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9778212E+00 | DC220MV |  | -0.059991339390000009 | 4.4657179825826632e-08 | 1513048337.415 | 1513048353.742 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991 | -0.059991
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0240587E+00 | DC220MV |  | -0.069992280436499993 | 1.8670787401390399e-06 | 1513048368.556 | 1513048384.076 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069992 | -0.069991 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069997 | -0.069997 | -0.069997 | -0.069992 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9868572E+00 | DC220MV |  | -0.069991003905000002 | 4.2115142111559847e-08 | 1513048400.927 | 1513048416.409 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9696882E+00 | DC220MV |  | -0.079991088223000009 | 3.3232623144093049e-08 | 1513048431.237 | 1513048446.758 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0409486E+00 | DC220MV |  | -0.079990634310000003 | 4.5210063040788226e-08 | 1513048461.583 | 1513048477.113 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.07999 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0086572E+00 | DC220MV |  | -0.089990755235000011 | 4.805955820702941e-08 | 1513048515.752 | 1513048531.323 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0508583E+00 | DC220MV |  | -0.089990351673500002 | 2.515545254342099e-08 | 1513048546.144 | 1513048563.29 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0102238E+00 | DC220MV |  | -0.099993104665500002 | 3.1774042167350547e-06 | 1513048578.12 | 1513048593.621 | -0.099996 | -0.099997 | -0.099998 | -0.099997 | -0.099997 | -0.099997 | -0.099998 | -0.099995 | -0.099991 | -0.099991 | -0.09999 | -0.099991 | -0.09999 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.09999 | -0.099991 | -0.09999 | -0.09999
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9572018E+00 | DC220MV |  | -0.089990381427000013 | 5.365016049339763e-08 | 1513048618.009 | 1513048633.5 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.089991 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999 | -0.08999
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9628531E+00 | DC220MV |  | -0.089990809265000013 | 2.723751080801157e-08 | 1513048648.328 | 1513048666.333 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0254752E+00 | DC220MV |  | -0.079990813117500004 | 4.6231870160241473e-08 | 1513048681.161 | 1513048696.694 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0345758E+00 | DC220MV |  | -0.079991377810499989 | 3.9517265020418693e-08 | 1513048711.916 | 1513048727.441 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9510009E+00 | DC220MV |  | -0.069991304339499988 | 5.9561000114669189e-08 | 1513048742.271 | 1513048757.771 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9627071E+00 | DC220MV |  | -0.069991778581000003 | 5.0986197043901378e-08 | 1513048772.583 | 1513048788.135 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9829256E+00 | DC220MV |  | -0.059991698963000009 | 3.8210691056888494e-08 | 1513048808.067 | 1513048823.582 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9727036E+00 | DC220MV |  | -0.059992116924999984 | 3.8883446671638485e-08 | 1513048838.407 | 1513048853.922 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9931896E+00 | DC220MV |  | -0.049992073743999992 | 4.5268850372399483e-08 | 1513048868.733 | 1513048884.261 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9195166E+00 | DC220MV |  | -0.0499925285405 | 4.8222458924406066e-08 | 1513048899.092 | 1513048914.611 | -0.049993 | -0.049992 | -0.049993 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049992 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049992 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049992 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049992
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0016368E+00 | DC220MV |  | -0.039992403667499996 | 2.8385851206089163e-08 | 1513048929.436 | 1513048944.98 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9862632E+00 | DC220MV |  | -0.039992898543999997 | 4.2857245991663836e-08 | 1513048959.819 | 1513048975.505 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9928737E+00 | DC220MV |  | -0.029992916092999998 | 3.5647057536727572e-08 | 1513048990.358 | 1513049005.884 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9577433E+00 | DC220MV |  | -0.029993317184000001 | 2.975930970297691e-08 | 1513049020.719 | 1513049038.689 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0019340E+00 | DC220MV |  | -0.019993240504 | 2.8921723219700792e-08 | 1513049053.527 | 1513049069.047 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0101294E+00 | DC220MV |  | -0.019993696332499998 | 6.4034096610528557e-08 | 1513049083.876 | 1513049099.395 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0128288E+00 | DC220MV |  | -0.0099936541060999997 | 4.7199715664291158e-08 | 1513049114.245 | 1513049129.757 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099937 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099937 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099936 | -0.0099936 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099938
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9843068E+00 | DC220MV |  | -0.0099941540704999998 | 4.5491752102249637e-08 | 1513049144.587 | 1513049160.117 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099943 | -0.0099942 | -0.0099943 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099941
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9672667E+00 | DC220MV |  | 5.9102492385e-06 | 4.7566383566562839e-08 | 1513049174.954 | 1513049190.501 | 5.9318e-06 | 5.9131e-06 | 5.8981e-06 | 5.9805e-06 | 5.9163e-06 | 5.9544e-06 | 5.8502e-06 | 5.8696e-06 | 5.9699e-06 | 5.889e-06 | 5.958e-06 | 5.9616e-06 | 5.9238e-06 | 5.9481e-06 | 5.91e-06 | 5.7699e-06 | 5.9031e-06 | 5.8712e-06 | 5.8888e-06 | 5.8975e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0667021E+00 | DC220MV |  | 5.3264388795000006e-06 | 4.9608425774013191e-08 | 1513049205.863 | 1513049220.906 | 5.3468e-06 | 5.3309e-06 | 5.3586e-06 | 5.3584e-06 | 5.4235e-06 | 5.3274e-06 | 5.3086e-06 | 5.3671e-06 | 5.337e-06 | 5.3245e-06 | 5.366e-06 | 5.3677e-06 | 5.2435e-06 | 5.2736e-06 | 5.282e-06 | 5.3516e-06 | 5.1982e-06 | 5.2827e-06 | 5.3186e-06 | 5.3621e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0119934E+00 | DC220MV |  | 5.8669579987499996e-06 | 4.2664202843307897e-08 | 1513049235.754 | 1513049251.262 | 5.9513e-06 | 5.8312e-06 | 5.9078e-06 | 5.9187e-06 | 5.8628e-06 | 5.8856e-06 | 5.8473e-06 | 5.8869e-06 | 5.8784e-06 | 5.8742e-06 | 5.8673e-06 | 5.8919e-06 | 5.9279e-06 | 5.8283e-06 | 5.7884e-06 | 5.9009e-06 | 5.8271e-06 | 5.8489e-06 | 5.7994e-06 | 5.8149e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0290499E+00 | DC220MV |  | 5.4017177787000001e-06 | 2.9624319457606536e-08 | 1513049266.084 | 1513049281.629 | 5.4532e-06 | 5.384e-06 | 5.3813e-06 | 5.4168e-06 | 5.4311e-06 | 5.4363e-06 | 5.4032e-06 | 5.4164e-06 | 5.4192e-06 | 5.3496e-06 | 5.3764e-06 | 5.3973e-06 | 5.4216e-06 | 5.3942e-06 | 5.3649e-06 | 5.3824e-06 | 5.4291e-06 | 5.3685e-06 | 5.3601e-06 | 5.4489e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.8989217E+00 | DC220MV |  | -0.0099941740724000007 | 3.99105774030178e-08 | 1513049296.526 | 1513049312.034 | -0.0099942 | -0.0099942 | -0.0099942 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099942 | -0.0099942 | -0.0099941 | -0.0099942
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0140794E+00 | DC220MV |  | 0.100001757695 | 4.4737606943155715e-08 | 1513049326.874 | 1513049344.87 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0536802E+00 | DC220MV |  | 5.3765387262500003e-06 | 5.2383213859025794e-08 | 1513049359.693 | 1513049375.225 | 5.3958e-06 | 5.3655e-06 | 5.4107e-06 | 5.4194e-06 | 5.3598e-06 | 5.4337e-06 | 5.3078e-06 | 5.3852e-06 | 5.3448e-06 | 5.3764e-06 | 5.4014e-06 | 5.388e-06 | 5.4191e-06 | 5.3421e-06 | 5.3663e-06 | 5.4734e-06 | 5.3551e-06 | 5.4242e-06 | 5.3435e-06 | 5.2185e-06
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0641388E+00 | DC220MV |  | 1.2346278059e-06 | 4.2507251362455703e-08 | 1513049390.232 | 1513049405.76 | 1.2027e-06 | 1.2635e-06 | 1.1771e-06 | 1.1609e-06 | 1.1935e-06 | 1.2925e-06 | 1.1832e-06 | 1.2359e-06 | 1.1886e-06 | 1.2624e-06 | 1.2161e-06 | 1.2688e-06 | 1.235e-06 | 1.3027e-06 | 1.2799e-06 | 1.2026e-06 | 1.2735e-06 | 1.2788e-06 | 1.271e-06 | 1.2036e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0883114E+00 | DC220MV |  | 5.4551053447500007e-06 | 4.5038927980035772e-08 | 1513049420.589 | 1513049436.086 | 5.5142e-06 | 5.5349e-06 | 5.4108e-06 | 5.4823e-06 | 5.4152e-06 | 5.5184e-06 | 5.4618e-06 | 5.4892e-06 | 5.5135e-06 | 5.463e-06 | 5.4156e-06 | 5.4971e-06 | 5.4408e-06 | 5.423e-06 | 5.4606e-06 | 5.3791e-06 | 5.3912e-06 | 5.3991e-06 | 5.4454e-06 | 5.4469e-06