## Sheet
instruments: | Meter: Keysight3458 | S: FL5700 | X: FL5520
Start Row | 8.0 | Stop Row | 105
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0529901E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.010005483599000001 | 4.5637913613644583e-08 | 1513124343.761 | 1513124359.248 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010005
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9606960E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.7925778087000001e-06 | 5.8177920331144627e-08 | 1513124374.079 | 1513124389.594 | 5.7313e-06 | 5.7369e-06 | 5.7307e-06 | 5.797e-06 | 5.7362e-06 | 5.8139e-06 | 5.8219e-06 | 5.8363e-06 | 5.8578e-06 | 5.7716e-06 | 5.7877e-06 | 5.8207e-06 | 5.8372e-06 | 5.7587e-06 | 5.77e-06 | 5.8194e-06 | 5.6373e-06 | 5.8849e-06 | 5.8261e-06 | 5.8761e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0041371E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.4193793175500001e-06 | 4.2645399786450776e-08 | 1513124404.417 | 1513124419.964 | 5.4118e-06 | 5.4228e-06 | 5.4996e-06 | 5.3115e-06 | 5.4843e-06 | 5.4131e-06 | 5.4315e-06 | 5.4331e-06 | 5.4071e-06 | 5.464e-06 | 5.3944e-06 | 5.4626e-06 | 5.4175e-06 | 5.3801e-06 | 5.4071e-06 | 5.409e-06 | 5.4747e-06 | 5.4091e-06 | 5.3929e-06 | 5.3616e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0236716E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.8328954486000001e-06 | 3.7079880021162079e-08 | 1513124435.44 | 1513124450.971 | 5.8983e-06 | 5.7398e-06 | 5.8583e-06 | 5.8333e-06 | 5.8422e-06 | 5.8291e-06 | 5.8954e-06 | 5.8461e-06 | 5.8265e-06 | 5.8659e-06 | 5.8325e-06 | 5.8253e-06 | 5.819e-06 | 5.8153e-06 | 5.7984e-06 | 5.8649e-06 | 5.8464e-06 | 5.7781e-06 | 5.7871e-06 | 5.8561e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9722984E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.4433383386499995e-06 | 4.2593106340257427e-08 | 1513124465.799 | 1513124481.332 | 5.4661e-06 | 5.4581e-06 | 5.4824e-06 | 5.5202e-06 | 5.5071e-06 | 5.4525e-06 | 5.464e-06 | 5.3981e-06 | 5.4762e-06 | 5.4996e-06 | 5.4031e-06 | 5.4287e-06 | 5.4026e-06 | 5.4194e-06 | 5.3758e-06 | 5.4456e-06 | 5.4385e-06 | 5.3517e-06 | 5.4474e-06 | 5.4297e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0055006E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.010005441705 | 5.5397282198759312e-08 | 1513124496.167 | 1513124511.686 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010006 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0272129E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.010005108448500001 | 2.7356712023849085e-08 | 1513124526.609 | 1513124542.115 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9908366E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.020005185983000003 | 3.748898039440583e-08 | 1513124556.937 | 1513124572.427 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0186532E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.020004754468999998 | 5.20681739546936e-08 | 1513124587.269 | 1513124602.786 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0124795E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.030004767881 | 5.3277847920106688e-08 | 1513124619.288 | 1513124634.786 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005 | 0.030005
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9882622E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.030004394103000005 | 4.718947309491412e-08 | 1513124649.624 | 1513124665.947 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0011415E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.040004386236500003 | 2.0730710377264834e-08 | 1513124680.806 | 1513124696.316 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9256955E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.040003908340999997 | 4.2393045997743772e-08 | 1513124711.805 | 1513124727.315 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0300322E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.050003982184000005 | 3.3270570839315083e-08 | 1513124742.146 | 1513124757.683 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0241201E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.0500034588325 | 5.7727994152148826e-08 | 1513124772.541 | 1513124788.04 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050004
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9568345E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.060003477510499989 | 4.2951935983276088e-08 | 1513124802.88 | 1513124818.367 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060004 | 0.060004 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0094971E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.060002988113500001 | 6.301217186233839e-08 | 1513124833.219 | 1513124848.727 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9539528E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.070003015932999998 | 4.3786943957350663e-08 | 1513124863.583 | 1513124879.073 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9945761E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.070002651994499995 | 3.2332275743275732e-08 | 1513124894.02 | 1513124909.548 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0057743E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.080002663760499998 | 4.7039683723121958e-08 | 1513124924.385 | 1513124939.89 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0063310E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.080002211401000001 | 3.9226545336956888e-08 | 1513124954.714 | 1513124970.214 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9843351E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.090002230512 | 3.8798798512178943e-08 | 1513124986.92 | 1513125002.429 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0004576E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.090001770331999992 | 3.3295308317754405e-08 | 1513125017.265 | 1513125035.242 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.8964601E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.10000179639499999 | 5.7447214685282431e-08 | 1513125050.064 | 1513125066.077 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9416013E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.090001779112499999 | 3.2022852290287033e-08 | 1513125080.891 | 1513125096.447 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9787685E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.090002210269500019 | 3.6958037756023143e-08 | 1513125111.276 | 1513125126.82 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002 | 0.090002
| 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0019199E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.080002148193 | 3.3480656670369168e-08 | 1513125141.696 | 1513125157.206 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0012359E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.080002604593500004 | 4.6269022822051645e-08 | 1513125172.038 | 1513125187.539 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003 | 0.080003
| 0.2 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0179734E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.070002628959499991 | 3.5474191951833742e-08 | 1513125202.367 | 1513125217.877 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9803002E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.070002930948500006 | 4.3335906507134688e-08 | 1513125232.714 | 1513125249.038 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003 | 0.070003
| 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0680548E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.060002827531000003 | 4.4838032727997334e-08 | 1513125263.906 | 1513125279.421 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0306792E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.060003148733999999 | 5.2900806459410748e-08 | 1513125294.24 | 1513125309.728 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003 | 0.060003
| 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9744329E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.0500030444415 | 7.2644441100747048e-08 | 1513125324.554 | 1513125340.047 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003 | 0.050003
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9997359E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.050003582756499999 | 5.028533785085668e-08 | 1513125354.883 | 1513125370.412 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050003 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004 | 0.050004
| 0.2 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9993868E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.040003566170500007 | 3.7922029939794536e-08 | 1513125385.283 | 1513125400.79 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040003 | 0.040003 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0016321E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.040004043463000002 | 3.5163954854420664e-08 | 1513125415.62 | 1513125431.122 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004 | 0.040004
| 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9861501E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.030004031886 | 3.3580813480423718e-08 | 1513125445.97 | 1513125461.479 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9798242E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.030004460838999998 | 5.4766470299005079e-08 | 1513125476.31 | 1513125491.819 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030005 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004
| 0.2 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0809705E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.020004447862500004 | 4.0282944390196996e-08 | 1513125506.658 | 1513125522.17 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020005 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020005 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020004 | 0.020005 | 0.020004 | 0.020004
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9607949E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.020004819192499999 | 5.5843624871505006e-08 | 1513125536.999 | 1513125552.48 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005 | 0.020005
| 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9987500E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.010004830003500002 | 5.171224113051547e-08 | 1513125567.663 | 1513125582.814 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9844765E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.0100051926325 | 3.326504068668983e-07 | 1513125597.639 | 1513125613.96 | 0.010004 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9727743E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.2475701274000004e-06 | 2.9938681386217241e-08 | 1513125628.768 | 1513125644.32 | 5.2524e-06 | 5.2808e-06 | 5.3227e-06 | 5.2143e-06 | 5.243e-06 | 5.2605e-06 | 5.2477e-06 | 5.2537e-06 | 5.2608e-06 | 5.2521e-06 | 5.2237e-06 | 5.279e-06 | 5.2334e-06 | 5.253e-06 | 5.2394e-06 | 5.28e-06 | 5.2362e-06 | 5.2328e-06 | 5.1783e-06 | 5.2078e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0171710E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.6002765643000001e-06 | 3.9572476070646377e-08 | 1513125662.042 | 1513125677.589 | 5.6182e-06 | 5.5291e-06 | 5.6475e-06 | 5.6085e-06 | 5.6672e-06 | 5.5128e-06 | 5.5787e-06 | 5.5815e-06 | 5.6007e-06 | 5.611e-06 | 5.6559e-06 | 5.6112e-06 | 5.6159e-06 | 5.5793e-06 | 5.5906e-06 | 5.6487e-06 | 5.6257e-06 | 5.6059e-06 | 5.5529e-06 | 5.5641e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9784008E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.2056210056499991e-06 | 4.1691608190767994e-08 | 1513125692.412 | 1513125707.959 | 5.2048e-06 | 5.23e-06 | 5.1727e-06 | 5.1892e-06 | 5.2187e-06 | 5.2509e-06 | 5.054e-06 | 5.1858e-06 | 5.247e-06 | 5.2267e-06 | 5.2025e-06 | 5.1981e-06 | 5.2534e-06 | 5.2339e-06 | 5.1943e-06 | 5.217e-06 | 5.2153e-06 | 5.2253e-06 | 5.2187e-06 | 5.174e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9938875E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.5784029936500004e-06 | 4.2623265724407186e-08 | 1513125722.785 | 1513125738.331 | 5.617e-06 | 5.5181e-06 | 5.5803e-06 | 5.5802e-06 | 5.6693e-06 | 5.5812e-06 | 5.6056e-06 | 5.5618e-06 | 5.5072e-06 | 5.5568e-06 | 5.6311e-06 | 5.6478e-06 | 5.5228e-06 | 5.5255e-06 | 5.549e-06 | 5.5686e-06 | 5.6187e-06 | 5.5758e-06 | 5.5636e-06 | 5.5875e-06
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0520589E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.010005233132 | 4.4300340021245514e-08 | 1513125753.221 | 1513125768.737 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0082938E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.0099938423881999992 | 6.8892905757248057e-08 | 1513125783.553 | 1513125799.055 | -0.0099939 | -0.0099938 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099938 | -0.0099938 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099938 | -0.0099938 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099937 | -0.0099938 | -0.0099938 | -0.0099938
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0313687E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.7825830830999999e-06 | 4.7680191664305586e-08 | 1513125813.91 | 1513125829.439 | 5.8266e-06 | 5.8357e-06 | 5.7461e-06 | 5.8151e-06 | 5.7576e-06 | 5.7811e-06 | 5.7423e-06 | 5.83e-06 | 5.822e-06 | 5.8001e-06 | 5.6334e-06 | 5.7308e-06 | 5.7917e-06 | 5.7304e-06 | 5.819e-06 | 5.7898e-06 | 5.7669e-06 | 5.8017e-06 | 5.8125e-06 | 5.8188e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9797441E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 6.2512975021499996e-06 | 3.8820363279870141e-08 | 1513125844.977 | 1513125860.494 | 6.2705e-06 | 6.2999e-06 | 6.2376e-06 | 6.277e-06 | 6.1995e-06 | 6.3111e-06 | 6.3004e-06 | 6.263e-06 | 6.2936e-06 | 6.2515e-06 | 6.2587e-06 | 6.2001e-06 | 6.2278e-06 | 6.1783e-06 | 6.2836e-06 | 6.239e-06 | 6.2771e-06 | 6.1842e-06 | 6.2191e-06 | 6.2541e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9931896E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.686091843400001e-06 | 4.3214322286553948e-08 | 1513125875.332 | 1513125890.884 | 5.7551e-06 | 5.7215e-06 | 5.6046e-06 | 5.7166e-06 | 5.6237e-06 | 5.6956e-06 | 5.7057e-06 | 5.6475e-06 | 5.7038e-06 | 5.6694e-06 | 5.6746e-06 | 5.7232e-06 | 5.6804e-06 | 5.6553e-06 | 5.6522e-06 | 5.6878e-06 | 5.7945e-06 | 5.6804e-06 | 5.6869e-06 | 5.6429e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9530724E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 6.1620824692499997e-06 | 4.1896978767415947e-08 | 1513125905.714 | 1513125921.254 | 6.1017e-06 | 6.2154e-06 | 6.1413e-06 | 6.2453e-06 | 6.2231e-06 | 6.1447e-06 | 6.2309e-06 | 6.1204e-06 | 6.1603e-06 | 6.1888e-06 | 6.1844e-06 | 6.1306e-06 | 6.1001e-06 | 6.1804e-06 | 6.1648e-06 | 6.1391e-06 | 6.1307e-06 | 6.1631e-06 | 6.1676e-06 | 6.1089e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9911384E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.0099939261557499999 | 5.5748941534257174e-08 | 1513125936.103 | 1513125951.645 | -0.0099939 | -0.009994 | -0.0099939 | -0.009994 | -0.0099939 | -0.009994 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.009994 | -0.0099938 | -0.009994 | -0.0099941 | -0.0099939 | -0.0099939
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0111204E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.0099934552058499968 | 6.4173677770901397e-08 | 1513125966.469 | 1513125981.99 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099936 | -0.0099935 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099934 | -0.0099936 | -0.0099935 | -0.0099934
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9852543E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.019993494256000003 | 5.5498410283504723e-08 | 1513125996.821 | 1513126012.344 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019993 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019993 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019993 | -0.019993
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0021793E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.019993081712499999 | 4.3992702675717906e-08 | 1513126027.174 | 1513126042.679 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9783867E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.0299931571485 | 5.1043954223241418e-08 | 1513126057.511 | 1513126073.02 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0254941E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.029992734182499998 | 5.0833221801698834e-08 | 1513126087.849 | 1513126103.382 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9612282E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.039992858590500002 | 4.5797966382338635e-08 | 1513126118.212 | 1513126133.724 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9881396E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.039992463470999995 | 3.5042920383104365e-08 | 1513126148.534 | 1513126164.073 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039993 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039993 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992 | -0.039992
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0199089E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.049992561509000007 | 4.1517986331035779e-08 | 1513126178.904 | 1513126194.421 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0208814E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.049992112826999995 | 5.9525366029923778e-08 | 1513126209.259 | 1513126224.771 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0010095E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.059992140003500005 | 4.0269017404873381e-08 | 1513126239.611 | 1513126255.121 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9683785E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.059991714929500006 | 4.1984362621707979e-08 | 1513126269.954 | 1513126285.462 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9805312E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.069991727699500003 | 3.9603217857962459e-08 | 1513126300.301 | 1513126315.838 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9847169E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.069991362522 | 3.4656778644557231e-08 | 1513126335.9 | 1513126351.407 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0044485E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.079991383421000012 | 2.6000792469094842e-08 | 1513126366.238 | 1513126398.211 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9907328E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.079990975041000001 | 3.0752182020834716e-08 | 1513126413.041 | 1513126428.553 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0136122E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.08999100933449998 | 3.8428525534691974e-08 | 1513126444.157 | 1513126459.684 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0353079E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.08999055736799999 | 3.8539907576556487e-08 | 1513126474.509 | 1513126490.023 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9539999E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.099990558019999981 | 4.7279669097220186e-08 | 1513126504.842 | 1513126520.341 | -0.09999 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.09999 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991 | -0.099991
| 0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9968634E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.089990537497499995 | 4.7849217117922432e-08 | 1513126543.391 | 1513126558.879 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.08999 | -0.089991 | -0.08999 | -0.08999 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.08999 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.09 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9719026E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.089990998673000006 | 4.6648371149812796e-08 | 1513126573.712 | 1513126589.23 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991 | -0.089991
| 0.2 | -0.09 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0532406E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.0799909864065 | 3.3447274369169248e-08 | 1513126604.065 | 1513126619.587 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.08 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9675965E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.079991459885000019 | 3.9514909023424485e-08 | 1513126634.742 | 1513126650.235 | -0.079991 | -0.079992 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079992 | -0.079991 | -0.079992 | -0.079992 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079992 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991 | -0.079991
| 0.2 | -0.08 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0201496E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.06999138145299999 | 3.8122376382551402e-08 | 1513126665.069 | 1513126680.594 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991 | -0.069991
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.07 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0013585E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.069991812926500016 | 4.4542299364680952e-08 | 1513126695.421 | 1513126710.932 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992 | -0.069992
| 0.2 | -0.07 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9860888E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.059991815269500003 | 3.3982367851178082e-08 | 1513126726.602 | 1513126742.12 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.06 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0036418E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.059992210160000004 | 5.2113873200866381e-08 | 1513126756.957 | 1513126772.47 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992 | -0.059992
| 0.2 | -0.06 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0127910E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.049992203369499999 | 4.9259245068881474e-08 | 1513126787.324 | 1513126802.844 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992 | -0.049992
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.05 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9734528E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.049992640267499999 | 4.2031592151248934e-08 | 1513126819.408 | 1513126834.921 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993 | -0.049993
| 0.2 | -0.05 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0141266E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.039992628313499992 | 3.6864416348914992e-08 | 1513126849.755 | 1513126865.266 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.04 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9350468E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.039993059787999996 | 4.8264379578135906e-08 | 1513126880.122 | 1513126895.635 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993 | -0.039993
| 0.2 | -0.04 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9261141E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.029993029452500004 | 4.5192901198117874e-08 | 1513126910.465 | 1513126926 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029993
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.03 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9662115E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.029993528865000001 | 4.4897664137370303e-08 | 1513126940.824 | 1513126956.383 | -0.029993 | -0.029993 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029993 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029993 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029994 | -0.029993 | -0.029994 | -0.029993 | -0.029993
| 0.2 | -0.03 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9834913E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.019993490778499996 | 4.3021175980386874e-08 | 1513126971.236 | 1513126986.758 | -0.019994 | -0.019993 | -0.019994 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019994 | -0.019993 | -0.019993 | -0.019994 | -0.019993 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019993 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019993 | -0.019993
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.02 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0395171E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.019993935270000006 | 3.073367306376122e-08 | 1513127001.572 | 1513127017.099 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994 | -0.019994
| 0.2 | -0.02 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0154010E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.00999388139445 | 3.2849733693636456e-08 | 1513127031.925 | 1513127047.422 | -0.0099939 | -0.0099938 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099938 | -0.0099939 | -0.0099938 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.0099939 | -0.009994 | -0.0099939
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0373628E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.0099944077413500008 | 3.2719439801668312e-08 | 1513127062.242 | 1513127077.762 | -0.0099944 | -0.0099943 | -0.0099945 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099943 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9675729E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.6044541398499993e-06 | 4.5910597073532479e-08 | 1513127092.581 | 1513127108.117 | 5.5626e-06 | 5.5901e-06 | 5.4923e-06 | 5.5994e-06 | 5.584e-06 | 5.5991e-06 | 5.6144e-06 | 5.5819e-06 | 5.6403e-06 | 5.5879e-06 | 5.6085e-06 | 5.6001e-06 | 5.6861e-06 | 5.6444e-06 | 5.5297e-06 | 5.61e-06 | 5.6724e-06 | 5.6546e-06 | 5.5726e-06 | 5.6586e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0386383E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.1147185112499995e-06 | 3.8146684527855464e-08 | 1513127123.248 | 1513127138.798 | 5.0571e-06 | 5.115e-06 | 5.1683e-06 | 5.0812e-06 | 5.0912e-06 | 5.155e-06 | 5.179e-06 | 5.1514e-06 | 5.058e-06 | 5.1046e-06 | 5.0698e-06 | 5.1284e-06 | 5.0853e-06 | 5.0884e-06 | 5.1524e-06 | 5.1433e-06 | 5.084e-06 | 5.1674e-06 | 5.0849e-06 | 5.1295e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | -0.01 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9434979E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.6524829708500005e-06 | 3.3013694164655379e-08 | 1513127153.63 | 1513127169.155 | 5.6795e-06 | 5.6363e-06 | 5.6303e-06 | 5.6952e-06 | 5.7432e-06 | 5.6742e-06 | 5.6503e-06 | 5.6259e-06 | 5.628e-06 | 5.6614e-06 | 5.6132e-06 | 5.6249e-06 | 5.6824e-06 | 5.6469e-06 | 5.64e-06 | 5.6474e-06 | 5.6081e-06 | 5.6487e-06 | 5.6954e-06 | 5.6184e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0442939E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.1428210470999998e-06 | 4.2164956558044172e-08 | 1513127183.99 | 1513127199.556 | 5.1335e-06 | 5.1138e-06 | 5.2482e-06 | 5.101e-06 | 5.1225e-06 | 5.1523e-06 | 5.0594e-06 | 5.2224e-06 | 5.1501e-06 | 5.1006e-06 | 5.1119e-06 | 5.1383e-06 | 5.1104e-06 | 5.116e-06 | 5.1596e-06 | 5.179e-06 | 5.1398e-06 | 5.157e-06 | 5.1764e-06 | 5.1642e-06
| 0.2 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9996651E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | -0.0099944174056 | 2.7881536283852863e-08 | 1513127214.881 | 1513127230.375 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099945 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099944 | -0.0099945 | -0.0099944 | -0.0099945
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9682749E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 0.10000071395400001 | 6.0808898468353622e-07 | 1513127245.197 | 1513127260.699 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.099999 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9966795E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.1793702800999987e-06 | 4.3053089305771953e-08 | 1513127275.54 | 1513127291.081 | 5.2105e-06 | 5.2127e-06 | 5.1056e-06 | 5.1952e-06 | 5.102e-06 | 5.211e-06 | 5.1655e-06 | 5.2721e-06 | 5.1586e-06 | 5.2158e-06 | 5.2411e-06 | 5.1749e-06 | 5.1393e-06 | 5.1952e-06 | 5.1854e-06 | 5.1595e-06 | 5.182e-06 | 5.1955e-06 | 5.1553e-06 | 5.1102e-06
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9789475E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 1.0981988453049999e-06 | 5.320064624671399e-08 | 1513127306.037 | 1513127321.573 | 1.0229e-06 | 9.7372e-07 | 1.0857e-06 | 1.0342e-06 | 1.0827e-06 | 1.0605e-06 | 1.1138e-06 | 1.1044e-06 | 1.1754e-06 | 1.0824e-06 | 1.1029e-06 | 1.1228e-06 | 1.1525e-06 | 1.0855e-06 | 1.1775e-06 | 1.1494e-06 | 1.0782e-06 | 1.0457e-06 | 1.1439e-06 | 1.1698e-06
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0398289E+00 | DC220MV | DC330MV,0 | 5.2842132995000004e-06 | 3.7643949586307831e-08 | 1513127336.408 | 1513127351.969 | 5.3428e-06 | 5.3274e-06 | 5.2643e-06 | 5.3255e-06 | 5.2752e-06 | 5.3266e-06 | 5.3343e-06 | 5.2462e-06 | 5.29e-06 | 5.2761e-06 | 5.2702e-06 | 5.268e-06 | 5.2824e-06 | 5.287e-06 | 5.2765e-06 | 5.2044e-06 | 5.3281e-06 | 5.2746e-06 | 5.2064e-06 | 5.2781e-06