## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 800.0 | Stop Row | 1010.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 20 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9669841E+00 | DC2_2V | DC11V | 9.000010017200001 | 2.4347353035508409e-07 | 1518641810.861 | 1518641826.312 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0017029E+00 | DC220MV | DC11V | 9.0000142125999982 | 4.4272309607042279e-07 | 1518641841.174 | 1518641856.683 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0055336E+00 | DC2_2V | DC11V | 8.0000093893500015 | 2.7145023026648604e-07 | 1518641871.536 | 1518641886.956 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9981982E+00 | DC220MV | DC11V | 8.0000132691500028 | 2.9453510409316607e-07 | 1518641901.812 | 1518641917.256 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9698248E+00 | DC2_2V | DC11V | 7.0000084166500001 | 3.11380839993097e-07 | 1518641932.108 | 1518641947.522 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0299472E+00 | DC220MV | DC11V | 7.0000117942999989 | 3.581894890026536e-07 | 1518641962.357 | 1518641977.811 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9488354E+00 | DC2_2V | DC11V | 6.0000067305 | 2.1471108493606205e-07 | 1518641992.652 | 1518642008.067 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9962220E+00 | DC220MV | DC11V | 6.0000104369500002 | 1.726659998606857e-07 | 1518642022.901 | 1518642038.357 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0287288E+00 | DC2_2V | DC11V | 5.0000049235499997 | 8.0398541486740618e-07 | 1518642053.221 | 1518642068.633 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0483911E+00 | DC220MV | 0 | 5.0000084289500002 | 2.2182368562207032e-07 | 1518642083.478 | 1518642098.899 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0377691E+00 | DC2_2V |  | 4.0000034093000005 | 2.3433845183113031e-07 | 1518642113.779 | 1518642129.183 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0624033E+00 | DC220MV |  | 4.0000065106499996 | 1.8116298595313747e-07 | 1518642144.036 | 1518642159.447 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9519330E+00 | DC2_2V |  | 3.0000016196500003 | 1.8697012467813382e-07 | 1518642174.3 | 1518642189.693 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9767608E+00 | DC220MV |  | 3.0000050314500002 | 2.0275736113177282e-07 | 1518642204.555 | 1518642219.996 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9445427E+00 | DC2_2V |  | 1.9999999493999998 | 2.5891492810531782e-07 | 1518642234.854 | 1518642250.297 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518642265.163 | 1518642267.462 | 2 | 2 | 2 | 2