## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 800.0 | Stop Row | 1010.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 20 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0099690E+00 | DC2_2V | DC11V | 9.000009952600001 | 3.7632252099761778e-07 | 1518644046.83 | 1518644062.242 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 9.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9532843E+00 | DC220MV | DC11V | 9.0000143076000008 | 2.860177265788571e-07 | 1518644077.096 | 1518644092.516 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 20 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0462975E+00 | DC2_2V | DC11V | 8.0000093449000005 | 2.3783879006118338e-07 | 1518644107.377 | 1518644122.834 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9366276E+00 | DC220MV | DC11V | 8.0000133440999992 | 2.9116763200903156e-07 | 1518644137.683 | 1518644153.084 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 20 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0421771E+00 | DC2_2V | DC11V | 7.0000081180999985 | 3.344824210477265e-07 | 1518644167.923 | 1518644183.376 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 7.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9528982E+00 | DC220MV | DC11V | 7.0000119330499997 | 2.829831222611635e-07 | 1518644198.222 | 1518644213.643 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 20 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9653825E+00 | DC2_2V | DC11V | 6.0000066326499999 | 3.1240971089117282e-07 | 1518644228.49 | 1518644243.936 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 6.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9968210E+00 | DC220MV | DC11V | 6.0000102229500003 | 2.0126635958358029e-07 | 1518644258.803 | 1518644274.258 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 20 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9894409E+00 | DC2_2V | DC11V | 5.0000051315 | 1.7904203425673178e-07 | 1518644289.101 | 1518644304.53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9852543E+00 | DC220MV | DC11V | 5.0000085848999998 | 2.7726068955863845e-07 | 1518644319.391 | 1518644334.817 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 20 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9975897E+00 | DC2_2V | DC11V | 4.0000032926499998 | 2.8685558652293934e-07 | 1518644349.679 | 1518644365.129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9933405E+00 | DC220MV | DC11V | 4.0000069923000003 | 2.5318769716081912e-07 | 1518644379.962 | 1518644395.396 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 20 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9974482E+00 | DC2_2V | DC11V | 3.0000017033499997 | 2.3599476158097987e-07 | 1518644410.22 | 1518644425.653 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0124371E+00 | DC220MV | DC11V | 3.0000050688999997 | 2.2559452561900294e-07 | 1518644440.481 | 1518644455.914 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 20 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9485624E+00 | DC2_2V | DC11V | 1.9999999356499998 | 1.6010536375722674e-07 | 1518644470.757 | 1518644486.173 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 2.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0426590E+00 | DC220MV | 0 | 2.0000015929999999 | 1.9295776745629363e-07 | 1518644501.008 | 1518644516.471 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 20 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0059960E+00 | DC2_2V |  | 0.99999530545499993 | 6.1256709630489484e-08 | 1518644531.377 | 1518644546.779 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9679074E+00 | DC220MV |  | 1.0000007863499998 | 1.7408367959623e-07 | 1518644561.64 | 1518644577.066 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0377785E+00 | DC2_2V |  | -4.6201095067000012e-06 | 6.4635606358885687e-08 | 1518644591.95 | 1518644607.477 | -4.5835e-06 | -4.5847e-06 | -4.6142e-06 | -4.5678e-06 | -4.7292e-06 | -4.6272e-06 | -4.5832e-06 | -4.7104e-06 | -4.6217e-06 | -4.7018e-06 | -4.5417e-06 | -4.6666e-06 | -4.7274e-06 | -4.716e-06 | -4.5972e-06 | -4.5363e-06 | -4.5253e-06 | -4.5589e-06 | -4.6161e-06 | -4.593e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0429898E+00 | DC220MV |  | 4.9782358734245008e-08 | 3.5925470238231362e-08 | 1518644622.322 | 1518644637.866 | 3.6342e-08 | 8.7397e-08 | 1.1417e-07 | 9.1517e-08 | -4.2668e-09 | 4.4728e-08 | 7.4155e-08 | 4.4287e-08 | 4.7377e-08 | 7.5185e-08 | 4.2227e-08 | 1.8392e-08 | 1.0476e-07 | 7.1948e-08 | 4.5464e-08 | 4.8554e-08 | 1.486e-08 | 4.414e-10 | 6.3708e-08 | -2.5601e-08
| 20 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9647890E+00 | DC2_2V |  | -4.7131645523000006e-06 | 5.921756378865149e-08 | 1518644652.715 | 1518644668.217 | -4.8437e-06 | -4.7099e-06 | -4.7596e-06 | -4.7287e-06 | -4.7906e-06 | -4.7264e-06 | -4.7087e-06 | -4.71e-06 | -4.6201e-06 | -4.7891e-06 | -4.6433e-06 | -4.6544e-06 | -4.7863e-06 | -4.6744e-06 | -4.6389e-06 | -4.757e-06 | -4.6514e-06 | -4.6548e-06 | -4.6991e-06 | -4.7169e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9965568E+00 | DC220MV |  | 1.3960015029999999e-10 | 6.277226838709237e-08 | 1518644683.112 | 1518644698.689 | 2.2924e-08 | 2.7185e-08 | -3.9235e-08 | 1.8075e-08 | -2.8508e-08 | -3.5414e-08 | 2.5275e-08 | 6.8184e-08 | 1.9544e-08 | 1.205e-08 | 4.1145e-09 | 1.4401e-08 | 1.7634e-08 | 5.8191e-08 | 7.1123e-08 | 7.6413e-09 | -2.0191e-07 | 6.7596e-08 | -1.1535e-07 | -1.0727e-08
| 20 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0292907E+00 | DC220MV |  | 0.99999956530999989 | 6.6196268021483322e-08 | 1518644713.544 | 1518644728.981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0090347E+00 | DC220MV |  | -1.0000008298999998 | 7.0310667766402832e-08 | 1518644743.823 | 1518644759.22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9602109E+00 | DC220MV |  | -1.74017982828e-08 | 4.5826912891903005e-08 | 1518644774.068 | 1518644789.617 | -1.927e-08 | -4.5748e-08 | -6.7665e-09 | -4.2512e-08 | -3.5304e-08 | -9.4732e-08 | -1.1032e-08 | -1.4372e-07 | 3.7216e-08 | -2.2359e-08 | 1.9858e-08 | -1.0297e-08 | 2.9567e-08 | 1.1768e-09 | -7.6639e-08 | 2.3536e-08 | 2.6184e-08 | 5.4427e-09 | -2.4418e-08 | 4.1776e-08
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9691323E+00 | DC2_2V |  | 3.1070265386e-06 | 5.8077815651758676e-08 | 1518644804.48 | 1518644820.022 | 3.0615e-06 | 3.1274e-06 | 3.0602e-06 | 3.1845e-06 | 3.1651e-06 | 3.1459e-06 | 3.0903e-06 | 2.9408e-06 | 3.0633e-06 | 3.0364e-06 | 3.1152e-06 | 3.2037e-06 | 3.1234e-06 | 3.1262e-06 | 3.1413e-06 | 3.129e-06 | 3.1055e-06 | 3.0728e-06 | 3.0816e-06 | 3.1666e-06
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0257585E+00 | DC220MV |  | 4.76345823543e-08 | 4.6221174381257547e-08 | 1518644834.87 | 1518644850.428 | 1.1175e-07 | 7.8227e-08 | 2.4262e-08 | 5.6317e-08 | 3.7643e-08 | 1.2999e-07 | 2.2939e-08 | 3.1908e-08 | 1.4469e-07 | 5.3965e-08 | 3.5878e-08 | -5.4406e-09 | 3.2497e-08 | 7.558e-08 | -3.1173e-08 | 7.0728e-08 | 4.4848e-08 | 1.1763e-09 | -3.2938e-08 | 6.9845e-08
| 20 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9508832E+00 | DC2_2V |  | 3.2089914526999999e-06 | 7.0056233182879588e-08 | 1518644865.287 | 1518644880.799 | 3.2696e-06 | 3.0599e-06 | 3.2019e-06 | 3.2423e-06 | 3.1869e-06 | 3.2203e-06 | 3.2281e-06 | 3.2015e-06 | 3.21e-06 | 3.164e-06 | 3.2983e-06 | 3.223e-06 | 3.397e-06 | 3.2038e-06 | 3.1885e-06 | 3.2306e-06 | 3.1803e-06 | 3.0958e-06 | 3.2567e-06 | 3.1213e-06
| 20 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9922323E+00 | DC220MV |  | -1.0000010795000001 | 5.644199234624765e-07 | 1518644895.629 | 1518644911.065 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0035380E+00 | DC2_2V |  | -0.99999754416500009 | 8.0976732910878206e-08 | 1518644925.916 | 1518644941.354 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 20 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9590901E+00 | DC220MV |  | -2.0000029886000004 | 1.5065072187803712e-07 | 1518644956.21 | 1518644971.639 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -2.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0616609E+00 | DC2_2V |  | -2.0000020045000007 | 1.668911321595686e-07 | 1518644986.522 | 1518645001.967 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| 20 | -3.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9986793E+00 | DC220MV |  | -3.0000063315999999 | 1.7898558596828991e-07 | 1518645016.815 | 1518645032.216 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -3.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9999528E+00 | DC2_2V |  | -3.0000033619000002 | 2.8361891685109943e-07 | 1518645047.075 | 1518645062.51 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3
| 20 | -4.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9855985E+00 | DC220MV |  | -4.0000080325000003 | 2.1668883231365597e-07 | 1518645077.365 | 1518645092.798 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -4.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0341837E+00 | DC2_2V |  | -4.0000046705500001 | 2.0488227718027084e-07 | 1518645107.65 | 1518645123.076 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4
| 20 | -5.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9710074E+00 | DC220MV |  | -5.0000096209999993 | 2.5304051047247883e-07 | 1518645137.918 | 1518645153.338 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -6.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -5.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0039107E+00 | DC2_2V |  | -5.0000068731000002 | 3.0106642116179464e-07 | 1518645168.185 | 1518645183.618 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5
| 20 | -6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9590242E+00 | DC220MV |  | -6.0000116555999998 | 2.6469386087886915e-07 | 1518645198.472 | 1518645213.905 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -7.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0098274E+00 | DC2_2V |  | -6.0000084774499998 | 3.5997187034765935e-07 | 1518645228.76 | 1518645244.204 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9707341E+00 | DC220MV |  | -7.0000136380499995 | 2.6132058382602622e-07 | 1518645259.064 | 1518645274.478 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -8.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0551267E+00 | DC2_2V |  | -7.0000103448499997 | 2.2520507871139563e-07 | 1518645289.374 | 1518645304.827 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9658677E+00 | DC220MV |  | -8.0000155033000002 | 3.0761292223103231e-07 | 1518645319.698 | 1518645335.105 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -9.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0030426E+00 | DC2_2V |  | -8.0000124265999979 | 2.5539526229317096e-07 | 1518645349.944 | 1518645365.38 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0036465E+00 | DC220MV |  | -9.0000177186999988 | 3.6713799848537067e-07 | 1518645380.237 | 1518645395.662 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -10.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0172607E+00 | DC2_2V |  | -9.0000147338500014 | 3.2415062477518268e-07 | 1518645410.514 | 1518645425.939 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -10.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -10.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9856221E+00 | DC220MV |  | -10.000020056 | 2.9117692211503729e-07 | 1518645440.782 | 1518645456.186 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
| 20 | -10.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9960333E+00 | DC2_2V |  | -9.0000149680000003 | 2.8003606904297416e-07 | 1518645471.066 | 1518645486.5 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -9.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -9.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0040286E+00 | DC220MV |  | -9.0000183745000015 | 2.4270218372787066e-07 | 1518645501.352 | 1518645516.797 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
| 20 | -9.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0352890E+00 | DC2_2V |  | -8.0000131444499996 | 2.8318341680214404e-07 | 1518645531.668 | 1518645547.094 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9827701E+00 | DC220MV |  | -8.0000161501999987 | 2.0978360266531416e-07 | 1518645561.969 | 1518645577.389 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8
| 20 | -8.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9827559E+00 | DC2_2V |  | -7.0000110991500009 | 2.2937529838397607e-07 | 1518645592.25 | 1518645607.7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -7.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -7.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9965568E+00 | DC220MV |  | -7.0000140229500003 | 2.5383744308103584e-07 | 1518645622.554 | 1518645637.985 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7
| 20 | -7.0 | 2.0 | -1.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9849479E+00 | DC2_2V |  | -6.0000086425000001 | 2.7546805627671625e-07 | 1518645652.832 | 1518645668.26 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
| 20 | -6.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | -6.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9738250E+00 | DC220MV |  | -6.0000116983999998 | 2.2983959623975079e-07 | 1518645683.125 | 1518645698.572 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518645713.432 | 1518645720.672 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5