## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 487.0 | Stop Row | 533.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0651035E+00 | DC220MV |  | -0.10000016342 | 5.6640264829050227e-08 | 1517434058.754 | 1517434074.244 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0057224E+00 | DC220MV |  | -1.4586631601899998e-07 | 4.0619670875704612e-08 | 1517434089.084 | 1517434104.597 | -1.2053e-07 | -1.9347e-07 | -2.1174e-07 | -1.0123e-07 | -1.6783e-07 | -1.6193e-07 | -1.886e-07 | -1.6252e-07 | -1.8138e-07 | -1.2613e-07 | -1.8507e-07 | -1.5604e-07 | -9.9312e-08 | -1.4293e-07 | -1.5088e-07 | -4.4499e-08 | -1.139e-07 | -1.6017e-07 | -8.5756e-08 | -1.6341e-07
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9513916E+00 | DC220MV |  | 3.8610988292499995e-07 | 4.1792585727670169e-08 | 1517434119.459 | 1517434135.014 | 3.4225e-07 | 4.1976e-07 | 4.2726e-07 | 3.0798e-07 | 3.6152e-07 | 3.7358e-07 | 3.5902e-07 | 3.349e-07 | 3.5475e-07 | 4.2094e-07 | 3.5137e-07 | 3.8358e-07 | 3.5358e-07 | 4.3962e-07 | 3.4975e-07 | 4.6065e-07 | 4.1564e-07 | 3.9608e-07 | 4.3388e-07 | 4.3609e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0508110E+00 | DC220MV |  | -9.73114404925e-08 | 4.5232643015403824e-08 | 1517434149.861 | 1517434165.429 | -5.8937e-08 | -1.4712e-07 | -8.598e-08 | -2.5426e-08 | -1.3419e-07 | -7.481e-08 | -8.2158e-08 | -8.598e-08 | -9.2888e-08 | -1.7681e-07 | -9.7738e-08 | -1.5858e-07 | 1.4403e-08 | -1.3257e-07 | -1.0509e-07 | -8.9948e-08 | -4.9383e-08 | -1.1346e-07 | -1.5168e-07 | -9.7885e-08
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9777033E+00 | DC220MV |  | 3.7196620238000005e-07 | 4.0730870692150856e-08 | 1517434180.274 | 1517434195.802 | 3.1808e-07 | 3.5136e-07 | 3.5784e-07 | 3.5372e-07 | 3.6432e-07 | 4.7786e-07 | 3.1543e-07 | 3.8568e-07 | 3.7669e-07 | 3.7272e-07 | 3.4209e-07 | 3.6447e-07 | 3.1013e-07 | 4.4193e-07 | 4.2382e-07 | 3.4356e-07 | 3.8037e-07 | 3.9996e-07 | 3.9554e-07 | 3.6373e-07
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9364864E+00 | DC220MV |  | -0.10000018772499999 | 5.3460788201673506e-08 | 1517434210.652 | 1517434226.124 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0194746E+00 | DC220MV |  | -0.099999788116499982 | 4.3757121737408098e-08 | 1517434240.989 | 1517434256.534 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0040333E+00 | DC220MV |  | -0.20000018949000001 | 4.2676912964145579e-08 | 1517434271.394 | 1517434286.805 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9866168E+00 | DC220MV |  | -0.20000073147 | 7.33347809667993e-08 | 1517434301.649 | 1517434317.08 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0306603E+00 | DC220MV |  | -0.30000106353500006 | 5.5079463275499377e-08 | 1517434331.95 | 1517434347.379 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0290971E+00 | DC220MV |  | -0.30000077919000001 | 5.18453074037895e-08 | 1517434362.236 | 1517434377.67 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0204329E+00 | DC220MV |  | -0.400001230145 | 6.3042695645489236e-08 | 1517434392.53 | 1517434407.945 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0379344E+00 | DC220MV |  | -0.40000106904999999 | 5.0204865299053914e-08 | 1517434422.781 | 1517434438.204 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0232514E+00 | DC220MV |  | -0.50000157878499996 | 5.1415515902049725e-08 | 1517434453.056 | 1517434468.471 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0199938E+00 | DC220MV |  | -0.5000014422700001 | 8.3439996993717994e-08 | 1517434483.334 | 1517434498.82 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.8781374E+00 | DC220MV |  | -0.60000192537499986 | 5.332654943645556e-08 | 1517434513.672 | 1517434529.14 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9801777E+00 | DC220MV |  | -0.60000177126999998 | 5.5950809647834189e-08 | 1517434544.037 | 1517434559.562 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0344813E+00 | DC220MV |  | -0.70000221887499992 | 5.227842647810114e-08 | 1517434574.419 | 1517434589.9 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9447875E+00 | DC220MV |  | -0.70000210583 | 4.649040868732413e-08 | 1517434604.759 | 1517434620.231 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9932038E+00 | DC220MV |  | -0.80000254132500004 | 8.090949186820727e-08 | 1517434635.102 | 1517434650.519 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9979576E+00 | DC220MV |  | -0.80000238019999992 | 5.370957085343881e-08 | 1517434665.374 | 1517434680.755 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9953306E+00 | DC220MV |  | -0.90000281421999995 | 6.9206138450548222e-08 | 1517434695.621 | 1517434711.006 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9830953E+00 | DC220MV |  | -0.90000269591000015 | 4.9418325550194877e-08 | 1517434725.844 | 1517434741.227 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | -1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9827795E+00 | DC220MV |  | -1.0000032323999999 | 4.3154837515939073e-08 | 1517434756.08 | 1517434771.463 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
| 2 | -1.0 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9962456E+00 | DC220MV |  | -0.90000275096999993 | 7.2870673806538707e-08 | 1517434786.313 | 1517434801.701 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.9 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0192763E+00 | DC220MV |  | -0.90000294258500002 | 7.0424010647912633e-08 | 1517434816.569 | 1517434831.962 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -0.9
| 2 | -0.9 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0165054E+00 | DC220MV |  | -0.80000245743499998 | 4.4326654228111246e-08 | 1517434846.801 | 1517434862.169 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.8 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0367487E+00 | DC220MV |  | -0.80000260163499992 | 4.5545848048481354e-08 | 1517434877.001 | 1517434892.365 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8
| 2 | -0.8 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.7000000000000001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9694244E+00 | DC220MV |  | -0.70000217775499984 | 5.1371825692720285e-08 | 1517434907.219 | 1517434922.587 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.7 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0117197E+00 | DC220MV |  | -0.70000232690000008 | 7.2332938566740352e-08 | 1517434937.436 | 1517434952.875 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7
| 2 | -0.7 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0040569E+00 | DC220MV |  | -0.600001807645 | 5.79715401979359e-08 | 1517434967.716 | 1517434983.137 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.6 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9889741E+00 | DC220MV |  | -0.60000198290500006 | 5.3415442288875532e-08 | 1517434997.987 | 1517435013.409 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6
| 2 | -0.6 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0160287E+00 | DC220MV |  | -0.50000146152500002 | 5.0728738162532222e-08 | 1517435028.287 | 1517435043.721 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.5 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0384635E+00 | DC220MV |  | -0.50000166458999995 | 6.3707981438072908e-08 | 1517435058.587 | 1517435074.016 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
| 2 | -0.5 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0709212E+00 | DC220MV |  | -0.400001187295 | 6.3302570840962841e-08 | 1517435088.863 | 1517435104.285 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.4 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0251494E+00 | DC220MV |  | -0.40000132454000009 | 3.7371344640246623e-08 | 1517435119.126 | 1517435134.52 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
| 2 | -0.4 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9616144E+00 | DC220MV |  | -0.30000083508999997 | 5.1402314155978669e-08 | 1517435149.366 | 1517435164.776 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.3 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0194462E+00 | DC220MV |  | -0.30000103992500005 | 4.2015198143719481e-08 | 1517435179.624 | 1517435195.071 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
| 2 | -0.3 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9860605E+00 | DC220MV |  | -0.20000053313000002 | 4.6936149182788481e-08 | 1517435209.91 | 1517435225.326 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.2 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0719761E+00 | DC220MV |  | -0.20000016993000003 | 4.9713912542152837e-08 | 1517435240.2 | 1517435255.632 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2
| 2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0111251E+00 | DC220MV |  | -0.099999826744500003 | 2.765067096435301e-08 | 1517435270.488 | 1517435285.953 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9400013E+00 | DC220MV |  | -0.100000127735 | 5.2326926863205472e-08 | 1517435300.813 | 1517435316.245 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0451492E+00 | DC220MV |  | 3.8312709998499998e-07 | 5.3423281833249149e-08 | 1517435331.095 | 1517435346.663 | 3.7815e-07 | 4.1811e-07 | 3.6434e-07 | 3.9329e-07 | 4.3971e-07 | 3.8124e-07 | 3.4774e-07 | 4.0621e-07 | 3.7081e-07 | 3.5553e-07 | 2.5475e-07 | 4.1297e-07 | 3.7757e-07 | 3.9975e-07 | 4.3986e-07 | 2.6033e-07 | 3.9226e-07 | 4.9848e-07 | 3.7889e-07 | 3.9255e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9923125E+00 | DC220MV |  | -9.6088820287500006e-08 | 4.9149257247750868e-08 | 1517435361.518 | 1517435377.03 | -4.0494e-08 | -4.5942e-08 | -2.1499e-08 | -5.301e-08 | -2.9745e-08 | -6.9797e-08 | -1.0146e-07 | -7.6718e-08 | -1.2207e-07 | -1.016e-07 | -9.4241e-08 | -1.608e-07 | -6.538e-08 | -1.7759e-07 | -1.4534e-07 | -5.787e-08 | -1.0293e-07 | -1.0838e-07 | -1.9849e-07 | -1.4843e-07
| 2 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0102427E+00 | DC220MV |  | 4.0628550796000001e-07 | 5.411202932020736e-08 | 1517435391.854 | 1517435407.42 | 4.6075e-07 | 3.7166e-07 | 4.3002e-07 | 3.8459e-07 | 3.8401e-07 | 5.1264e-07 | 3.9959e-07 | 4.0385e-07 | 4.1179e-07 | 3.718e-07 | 4.5222e-07 | 3.8959e-07 | 4.1164e-07 | 4.1194e-07 | 4.1605e-07 | 2.3023e-07 | 3.6563e-07 | 4.0665e-07 | 4.6648e-07 | 4.4458e-07
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0045759E+00 | DC220MV |  | -8.4206377876900015e-08 | 3.2483923224328226e-08 | 1517435422.261 | 1517435437.8 | -1.1257e-07 | -1.1228e-07 | -1.2478e-07 | -5.165e-08 | -9.8149e-08 | -7.8578e-08 | -5.2532e-08 | -3.5316e-09 | -7.1809e-08 | -1.1801e-07 | -2.8547e-08 | -6.9602e-08 | -9.4617e-08 | -7.5488e-08 | -9.9473e-08 | -1.0242e-07 | -8.6377e-08 | -1.2508e-07 | -1.2081e-07 | -5.783e-08
| 2 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | -0.1 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0097708E+00 | DC220MV |  | -0.10000020662 | 5.5691180630651767e-08 | 1517435452.653 | 1517435468.15 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1