## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 8.0 | Stop Row | 56.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0165998E+00 | DC220MV |  | 1.2804150492600001e-07 | 2.8878236470791157e-08 | 1517437599.12 | 1517437614.686 | 1.1365e-07 | 9.5276e-08 | 1.2571e-07 | 1.1042e-07 | 1.1057e-07 | 6.881e-08 | 1.4277e-07 | 1.4483e-07 | 1.5718e-07 | 1.2895e-07 | 1.5629e-07 | 1.5394e-07 | 1.2527e-07 | 1.582e-07 | 1.1586e-07 | 1.8011e-07 | 9.4982e-08 | 1.5718e-07 | 1.4291e-07 | 7.7926e-08
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0315435E+00 | DC220MV |  | 0.010000101795999999 | 4.0052354911906864e-08 | 1517437629.512 | 1517437645.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9650622E+00 | DC220MV |  | 0.00010007585782700001 | 3.1024061512525525e-08 | 1517437660.142 | 1517437675.654 | 0.00010009 | 0.00010005 | 0.0001001 | 0.0001001 | 0.00010006 | 0.00010006 | 0.00010008 | 0.00010012 | 0.00010005 | 0.00010009 | 0.00010009 | 0.00010009 | 0.00010008 | 0.00010011 | 0.00010006 | 0.0001001 | 0.00010011 | 9.9988e-05 | 0.00010004 | 0.00010006
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0427346E+00 | DC220MV |  | 7.9305690515999987e-08 | 4.2948642335844158e-08 | 1517437690.512 | 1517437706.091 | 4.6015e-08 | 7.5711e-08 | 1.429e-07 | 7.1742e-08 | 4.9249e-08 | 5.5277e-08 | 1.1496e-07 | 1.3128e-07 | 5.5277e-08 | 5.7188e-08 | 4.5427e-08 | 6.0128e-08 | 8.659e-08 | 1.9259e-07 | 3.0284e-08 | 1.1188e-07 | 8.4679e-08 | 8.6737e-09 | 4.969e-08 | 1.1658e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9548239E+00 | DC220MV |  | 5.93193414535e-08 | 5.6996634981608509e-08 | 1517437720.939 | 1517437736.493 | 5.9459e-08 | 2.6345e-08 | 7.1969e-08 | 5.6516e-08 | 5.1217e-08 | 5.9165e-08 | 3.4145e-08 | 5.8576e-08 | 9.9785e-08 | 6.4169e-08 | 3.2967e-08 | 1.4762e-07 | 5.5338e-08 | 2.2812e-08 | -5.4014e-08 | 3.4734e-08 | -3.7383e-08 | 1.148e-07 | 2.1915e-07 | 6.9026e-08
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9894456E+00 | DC220MV |  | 3.1449822475849997e-08 | 3.4790779554243683e-08 | 1517437751.319 | 1517437766.897 | 5.2196e-08 | 2.9994e-08 | 3.8816e-08 | 9.8804e-08 | 2.2496e-08 | -5.9253e-08 | 5.5136e-08 | 2.029e-08 | -9.1159e-09 | 6.8516e-08 | 3.8228e-08 | -3.4258e-08 | 7.2927e-08 | 2.2643e-08 | 2.8083e-08 | 4.058e-08 | 3.3082e-08 | 3.0435e-08 | 5.94e-08 | 1.9996e-08
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0096198E+00 | DC220MV |  | 3.8358588984249996e-08 | 5.1096139510535409e-08 | 1517437781.744 | 1517437797.312 | 5.5449e-08 | 4.0594e-08 | 1.3237e-08 | 1.562e-07 | -1.0237e-07 | 7.6188e-08 | 1.3884e-07 | 5.4273e-08 | 4.9419e-08 | 3.5299e-08 | 2.5592e-08 | -1.0296e-09 | 4.4712e-08 | 3.5741e-08 | 2.8534e-08 | 2.9416e-08 | 4.5595e-08 | 2.1474e-08 | -2.0003e-08 | 4.0006e-08
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.8558461E+00 | DC220MV |  | 0.00010001415195749999 | 3.0894432426661604e-08 | 1517437812.132 | 1517437827.662 | 9.9988e-05 | 0.00010003 | 0.00010005 | 0.00010002 | 9.9996e-05 | 9.9964e-05 | 0.00010002 | 9.9982e-05 | 0.00010007 | 0.00010003 | 9.9979e-05 | 0.00010008 | 0.00010002 | 9.9976e-05 | 0.0001 | 0.00010002 | 9.9994e-05 | 9.9993e-05 | 0.0001 | 0.00010005
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0263205E+00 | DC220MV |  | 0.000100010703887 | 4.0897768005622405e-08 | 1517437842.507 | 1517437858.112 | 9.9986e-05 | 0.00010003 | 9.9961e-05 | 9.9956e-05 | 0.00010006 | 9.9982e-05 | 0.00010004 | 0.00010006 | 9.9958e-05 | 0.00010005 | 9.9971e-05 | 0.00010002 | 0.00010006 | 9.9926e-05 | 9.9999e-05 | 0.00010004 | 0.00010006 | 0.00010004 | 9.9986e-05 | 0.00010003
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0460187E+00 | DC220MV |  | 0.00019999864054499999 | 3.7948593673065433e-08 | 1517437872.954 | 1517437888.483 | 0.00020004 | 0.00019996 | 0.00019994 | 0.00019999 | 0.00019993 | 0.00019999 | 0.00020007 | 0.0002 | 0.00020003 | 0.00020003 | 0.00020004 | 0.00019998 | 0.00019997 | 0.00020005 | 0.00020001 | 0.00020004 | 0.00019995 | 0.0002 | 0.00019997 | 0.0002
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0365408E+00 | DC220MV |  | 0.00019998429348500003 | 2.6646450055165519e-08 | 1517437903.322 | 1517437918.848 | 0.00020001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00019995 | 0.00020001 | 0.00019996 | 0.00019996 | 0.00020001 | 0.00019995 | 0.00019993 | 0.00019997 | 0.00019998 | 0.00019997 | 0.00019995 | 0.00020005 | 0.00019999 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00019999 | 0.0002
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9997453E+00 | DC220MV |  | 0.00029999078199499998 | 3.2372953567127856e-08 | 1517437933.672 | 1517437949.213 | 0.0003 | 0.00029997 | 0.00030008 | 0.0003 | 0.00030004 | 0.00030002 | 0.00030001 | 0.00029998 | 0.00029997 | 0.00029996 | 0.00029997 | 0.00029997 | 0.00030001 | 0.00029995 | 0.00029996 | 0.00029996 | 0.00030003 | 0.00029996 | 0.00029999 | 0.0003
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0203998E+00 | DC220MV |  | 0.00030000059329999998 | 4.3071417832208957e-08 | 1517437964.06 | 1517437979.607 | 0.00029997 | 0.0003 | 0.00029992 | 0.00029993 | 0.00030005 | 0.00029999 | 0.00030003 | 0.00030006 | 0.00029996 | 0.00030003 | 0.00030002 | 0.00030001 | 0.00030001 | 0.00030002 | 0.0003 | 0.00029999 | 0.00029999 | 0.0002999 | 0.00030006 | 0.00030005
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0049580E+00 | DC220MV |  | 0.00039997901083499996 | 3.9867402313206385e-08 | 1517437994.452 | 1517438009.998 | 0.00039999 | 0.00039998 | 0.00040001 | 0.00039995 | 0.00039992 | 0.00039996 | 0.00039992 | 0.00039999 | 0.00040001 | 0.00040002 | 0.00039996 | 0.00039994 | 0.00039997 | 0.0004 | 0.00040009 | 0.00039994 | 0.00039996 | 0.00040003 | 0.00039998 | 0.00039998
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0064678E+00 | DC220MV |  | 0.00039999650547999999 | 4.0679526563475809e-08 | 1517438024.846 | 1517438040.394 | 0.00039996 | 0.0004 | 0.00039992 | 0.00039997 | 0.00039994 | 0.00039996 | 0.00040001 | 0.00040003 | 0.00039999 | 0.00040005 | 0.00040001 | 0.00040002 | 0.00039997 | 0.00040006 | 0.00040009 | 0.00040001 | 0.00039997 | 0.00039997 | 0.00039999 | 0.00040002
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0005 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0364983E+00 | DC220MV |  | 0.00049997412088000005 | 3.3997590602157495e-08 | 1517438055.221 | 1517438070.78 | 0.00050001 | 0.00049993 | 0.00049995 | 0.00049997 | 0.00049996 | 0.00049997 | 0.00049995 | 0.00049992 | 0.00049999 | 0.00050006 | 0.00049999 | 0.00050001 | 0.00049994 | 0.00049999 | 0.00050003 | 0.00049995 | 0.00049995 | 0.00049995 | 0.00049999 | 0.00049996
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004999999999999999 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9752481E+00 | DC220MV |  | 0.00049996403444500001 | 3.1110648788829502e-08 | 1517438085.61 | 1517438101.15 | 0.00049998 | 0.0005 | 0.00050001 | 0.00049991 | 0.00049997 | 0.00049999 | 0.00049994 | 0.00049993 | 0.00050002 | 0.00049996 | 0.00049998 | 0.00049994 | 0.00049995 | 0.00050001 | 0.00049995 | 0.00049998 | 0.00049992 | 0.00049994 | 0.00049994 | 0.00049997
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0211457E+00 | DC220MV |  | 0.00059995431170500001 | 3.8719986614077778e-08 | 1517438115.991 | 1517438131.549 | 0.00059996 | 0.00060002 | 0.00059991 | 0.00059999 | 0.00059988 | 0.00059995 | 0.00059989 | 0.00059994 | 0.00060001 | 0.00059997 | 0.00059996 | 0.00059995 | 0.00059995 | 0.00059993 | 0.00059996 | 0.0006 | 0.00059992 | 0.00059996 | 0.00060001 | 0.00059991
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0086996E+00 | DC220MV |  | 0.00059996849696999997 | 3.6812462656075253e-08 | 1517438146.389 | 1517438161.949 | 0.00059993 | 0.00059999 | 0.00059995 | 0.00059998 | 0.00059998 | 0.0005999 | 0.00059997 | 0.00059997 | 0.00059995 | 0.00059996 | 0.00059998 | 0.00059997 | 0.00060009 | 0.00059999 | 0.00059997 | 0.00059994 | 0.00059993 | 0.0006 | 0.00059996 | 0.00059995
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0442703E+00 | DC220MV |  | 0.00069997183098999998 | 4.2981261904162957e-08 | 1517438176.787 | 1517438192.338 | 0.00069999 | 0.00070001 | 0.00069999 | 0.00069996 | 0.00069994 | 0.00069996 | 0.00069994 | 0.00070001 | 0.00069996 | 0.00069996 | 0.0006999 | 0.00070001 | 0.00069997 | 0.00069998 | 0.00069986 | 0.00070007 | 0.00069996 | 0.00070001 | 0.00069996 | 0.0007
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9302954E+00 | DC220MV |  | 0.00069997687305499987 | 4.3661215007048474e-08 | 1517438207.192 | 1517438222.712 | 0.00070005 | 0.00069997 | 0.00069994 | 0.00069997 | 0.00070001 | 0.0007 | 0.00069994 | 0.00069991 | 0.00069995 | 0.00070002 | 0.00069989 | 0.00069991 | 0.00069997 | 0.00070005 | 0.00069997 | 0.00070003 | 0.00070002 | 0.00069996 | 0.00069997 | 0.00070001
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0008 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9550452E+00 | DC220MV |  | 0.00079996880373999998 | 3.3834509817051882e-08 | 1517438237.553 | 1517438253.115 | 0.00080001 | 0.00079993 | 0.0008 | 0.00079992 | 0.0008 | 0.00079996 | 0.00079996 | 0.00079994 | 0.00079997 | 0.0008 | 0.00079998 | 0.00079996 | 0.0008 | 0.00079995 | 0.0007999 | 0.00079999 | 0.00079996 | 0.00079994 | 0.00079998 | 0.00080004
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007999999999999999 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0059441E+00 | DC220MV |  | 0.00079995151396000002 | 3.4698113442532129e-08 | 1517438267.953 | 1517438283.526 | 0.00079996 | 0.00079989 | 0.00079996 | 0.00079994 | 0.00079995 | 0.00079997 | 0.00080002 | 0.0008 | 0.00079995 | 0.00079994 | 0.00079994 | 0.00079996 | 0.00079997 | 0.00079995 | 0.00079989 | 0.00079998 | 0.00079999 | 0.00079989 | 0.00079992 | 0.00079995
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9556761E+00 | DC220MV |  | 0.00089996367705499989 | 4.4325217633050191e-08 | 1517438298.348 | 1517438313.878 | 0.00089998 | 0.00089997 | 0.00089998 | 0.00089999 | 0.00089992 | 0.00089998 | 0.00089983 | 0.0009 | 0.00089993 | 0.00089997 | 0.00090001 | 0.00090001 | 0.00090002 | 0.00089997 | 0.00089991 | 0.00089998 | 0.00089991 | 0.00089995 | 0.00089998 | 0.00089997
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0008019E+00 | DC220MV |  | 0.00089995359078 | 4.5883618593841167e-08 | 1517438328.708 | 1517438344.263 | 0.00089995 | 0.00089994 | 0.00089998 | 0.00089995 | 0.00090002 | 0.00089991 | 0.00089994 | 0.00089997 | 0.00089992 | 0.00090002 | 0.00089996 | 0.00089999 | 0.00089996 | 0.00090002 | 0.00089981 | 0.00089998 | 0.00089994 | 0.00089996 | 0.00089991 | 0.00089995
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9269042E+00 | DC220MV |  | 0.00099991464323499995 | 4.6012548702890033e-08 | 1517438359.103 | 1517438374.648 | 0.00099992 | 0.00099988 | 0.00099985 | 0.00099985 | 0.00099987 | 0.00099983 | 0.00099994 | 0.00099997 | 0.00099989 | 0.0009999 | 0.00099999 | 0.00099994 | 0.00099992 | 0.00099991 | 0.00099995 | 0.00099987 | 0.00099994 | 0.001 | 0.00099995 | 0.00099991
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0428953E+00 | DC220MV |  | 0.00089995890804499994 | 8.7707038844650215e-08 | 1517438389.481 | 1517438405.048 | 0.00089994 | 0.00089989 | 0.00089997 | 0.00089994 | 0.00089995 | 0.0009 | 0.00089997 | 0.00089991 | 0.00089993 | 0.00089993 | 0.0008999 | 0.00089999 | 0.00089983 | 0.00090012 | 0.00089996 | 0.00089993 | 0.00090025 | 0.00089995 | 0.0008999 | 0.00089991
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0394084E+00 | DC220MV |  | 0.00089993804566500008 | 4.0177347832081914e-08 | 1517438419.89 | 1517438435.409 | 0.00090003 | 0.00089993 | 0.00090001 | 0.00089994 | 0.00089993 | 0.00089993 | 0.00089991 | 0.00089992 | 0.00089996 | 0.00089991 | 0.0008999 | 0.00089996 | 0.00089987 | 0.00089991 | 0.00089999 | 0.00089997 | 0.00089989 | 0.00089992 | 0.00089999 | 0.0008999
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007999999999999999 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9662539E+00 | DC220MV |  | 0.00079994612326999995 | 3.7446686487309089e-08 | 1517438450.243 | 1517438465.773 | 0.00079994 | 0.00079996 | 0.00079992 | 0.00079994 | 0.00079993 | 0.00079995 | 0.00079995 | 0.00079993 | 0.00079996 | 0.00079996 | 0.00079996 | 0.00079984 | 0.00079991 | 0.00079994 | 0.00079996 | 0.00079995 | 0.00079995 | 0.00079992 | 0.00080002 | 0.00080003
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0008 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0317560E+00 | DC220MV |  | 0.00079994246659499993 | 7.395206719075823e-08 | 1517438480.61 | 1517438496.166 | 0.00080016 | 0.00079996 | 0.00079992 | 0.00079996 | 0.00079996 | 0.00079991 | 0.00079999 | 0.00079992 | 0.00079997 | 0.00079973 | 0.00079993 | 0.00079998 | 0.00079992 | 0.0007999 | 0.00079989 | 0.00079996 | 0.00079996 | 0.00079996 | 0.00079991 | 0.00079995
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0117433E+00 | DC220MV |  | 0.00069994188900499997 | 4.0295413326442362e-08 | 1517438511.02 | 1517438526.536 | 0.00069997 | 0.00069997 | 0.00069998 | 0.00069994 | 0.00069988 | 0.00070004 | 0.00069995 | 0.00069993 | 0.00069995 | 0.00069991 | 0.00069991 | 0.00069997 | 0.00069993 | 0.00069998 | 0.0006999 | 0.00069997 | 0.00069996 | 0.00069987 | 0.00069992 | 0.00069991
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9906197E+00 | DC220MV |  | 0.00069992232074499996 | 6.5251515379107617e-08 | 1517438541.396 | 1517438556.931 | 0.00069996 | 0.00069995 | 0.00069997 | 0.00069994 | 0.00069991 | 0.0006999 | 0.00069996 | 0.00070004 | 0.00069997 | 0.00069994 | 0.00069982 | 0.00069984 | 0.0006999 | 0.00069991 | 0.00069984 | 0.00069988 | 0.00069983 | 0.00070001 | 0.00070003 | 0.00069985
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0382557E+00 | DC220MV |  | 0.00059982026736000007 | 1.0542642066104817e-07 | 1517438571.766 | 1517438587.31 | 0.00059981 | 0.00059978 | 0.00059988 | 0.00059967 | 0.00059983 | 0.0005998 | 0.00059974 | 0.00059969 | 0.00059969 | 0.00059993 | 0.00059997 | 0.00060001 | 0.00059996 | 0.00059991 | 0.0005999 | 0.00059982 | 0.00059977 | 0.00059972 | 0.0005999 | 0.00059964
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9983350E+00 | DC220MV |  | 0.00059964781875499992 | 6.5131861730348311e-08 | 1517438602.164 | 1517438617.68 | 0.00059959 | 0.00059961 | 0.00059968 | 0.00059974 | 0.00059962 | 0.00059955 | 0.00059954 | 0.0005996 | 0.00059964 | 0.00059972 | 0.00059971 | 0.00059952 | 0.00059975 | 0.00059965 | 0.0005997 | 0.0005997 | 0.00059973 | 0.00059963 | 0.00059965 | 0.00059962
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004999999999999999 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0225149E+00 | DC220MV |  | 0.0004998169866799999 | 1.7226252279036242e-07 | 1517438632.512 | 1517438648.04 | 0.0004999 | 0.00049937 | 0.00049957 | 0.00049992 | 0.00049999 | 0.00049966 | 0.00049941 | 0.00049976 | 0.00049986 | 0.00049985 | 0.00049993 | 0.00049986 | 0.00049992 | 0.00049986 | 0.00049983 | 0.00049991 | 0.00049993 | 0.00049997 | 0.00049995 | 0.00049989
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0005 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9557562E+00 | DC220MV |  | 0.00049993906431500007 | 2.5642369079260679e-08 | 1517438662.884 | 1517438678.408 | 0.00049993 | 0.0004999 | 0.00049996 | 0.00049996 | 0.00049995 | 0.00049995 | 0.00049996 | 0.00049997 | 0.00049995 | 0.00049991 | 0.0004999 | 0.00049991 | 0.00049992 | 0.00049996 | 0.00049996 | 0.00049991 | 0.00049993 | 0.00049998 | 0.00049991 | 0.00049996
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0066046E+00 | DC220MV |  | 0.00039995792819000006 | 4.3991198977467932e-08 | 1517438693.233 | 1517438708.785 | 0.00039999 | 0.00039983 | 0.00039992 | 0.00039999 | 0.00039996 | 0.00039997 | 0.00039991 | 0.00039996 | 0.00039994 | 0.00039993 | 0.00040004 | 0.00039998 | 0.00039994 | 0.00039997 | 0.00039996 | 0.00039996 | 0.00039998 | 0.00039995 | 0.00039995 | 0.00040004
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9700839E+00 | DC220MV |  | 0.00039993961772000002 | 5.6466572870429143e-08 | 1517438723.621 | 1517438739.154 | 0.00039997 | 0.00039982 | 0.00039991 | 0.0003999 | 0.00040011 | 0.00039991 | 0.00039995 | 0.00039995 | 0.00039996 | 0.00039995 | 0.00039989 | 0.00039998 | 0.00039994 | 0.00039984 | 0.00039992 | 0.00039994 | 0.00039996 | 0.00039996 | 0.00039996 | 0.00039994
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0437694E+00 | DC220MV |  | 0.00029994344861500002 | 3.1844537649689702e-08 | 1517438753.986 | 1517438769.541 | 0.00029994 | 0.00029995 | 0.00029989 | 0.00029993 | 0.00029991 | 0.00030001 | 0.00029999 | 0.00029995 | 0.00029995 | 0.00029994 | 0.00029996 | 0.0002999 | 0.00029995 | 0.00029997 | 0.00029992 | 0.00029991 | 0.0003 | 0.00029995 | 0.00029993 | 0.00029993
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9929114E+00 | DC220MV |  | 0.00029994313040999996 | 3.8269020744915294e-08 | 1517438784.383 | 1517438799.897 | 0.00029997 | 0.00029995 | 0.00029992 | 0.00029996 | 0.00029994 | 0.00029989 | 0.00029998 | 0.00029993 | 0.00029999 | 0.00029996 | 0.00029998 | 0.00029991 | 0.00029998 | 0.00029992 | 0.00029995 | 0.00029994 | 0.00029992 | 0.00029999 | 0.00029983 | 0.00029995
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9598719E+00 | DC220MV |  | 0.00019993071829500002 | 3.2003452163169618e-08 | 1517438814.724 | 1517438830.264 | 0.00019995 | 0.00019994 | 0.00019998 | 0.00019994 | 0.00019994 | 0.00019995 | 0.00019991 | 0.00019996 | 0.00019997 | 0.00019991 | 0.00019988 | 0.00019992 | 0.00019994 | 0.00019988 | 0.00019999 | 0.00019987 | 0.00019991 | 0.00019995 | 0.00019991 | 0.00019991
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9790748E+00 | DC220MV |  | 0.00019994605430499998 | 3.1349914224451209e-08 | 1517438845.094 | 1517438860.636 | 0.00019992 | 0.00019999 | 0.00019986 | 0.00019998 | 0.00019995 | 0.00019996 | 0.00019996 | 0.00019991 | 0.00019994 | 0.00019995 | 0.00019997 | 0.00019994 | 0.00019999 | 0.00019993 | 0.00019991 | 0.00019991 | 0.00019996 | 0.00019996 | 0.00019996 | 0.00019997
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0306509E+00 | DC220MV |  | 9.9948092454000021e-05 | 5.8624140315862068e-08 | 1517438875.474 | 1517438891.025 | 9.9882e-05 | 9.9864e-05 | 9.9893e-05 | 9.9934e-05 | 9.9968e-05 | 9.9971e-05 | 9.9916e-05 | 9.993e-05 | 9.9911e-05 | 9.9906e-05 | 9.9936e-05 | 0.00010005 | 0.00010002 | 9.9938e-05 | 9.9993e-05 | 9.9918e-05 | 0.0001001 | 9.9887e-05 | 0.0001 | 9.994e-05
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0244412E+00 | DC220MV |  | 9.99434162525e-05 | 6.812322527622196e-08 | 1517438905.866 | 1517438921.388 | 9.9924e-05 | 0.00010003 | 9.9886e-05 | 9.993e-05 | 9.9972e-05 | 9.9914e-05 | 9.9982e-05 | 9.9911e-05 | 9.9891e-05 | 9.9965e-05 | 9.9942e-05 | 9.9784e-05 | 9.9889e-05 | 0.00010002 | 9.9952e-05 | 9.989e-05 | 9.9916e-05 | 9.9953e-05 | 9.999e-05 | 0.00010013
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9980803E+00 | DC220MV |  | -5.3786244036349996e-08 | 2.3841485689279477e-08 | 1517438936.237 | 1517438951.801 | -3.2812e-08 | -4.782e-08 | -6.3711e-08 | -8.5046e-08 | -5.3117e-08 | -7.7836e-08 | -6.4152e-08 | -4.5171e-08 | -8.2397e-09 | -8.3721e-08 | -3.031e-08 | -6.9155e-09 | -7.9602e-08 | -7.7395e-08 | -5.7384e-08 | -4.2523e-08 | -6.5918e-08 | -6.1504e-08 | -1.7509e-08 | -7.504e-08
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9817519E+00 | DC220MV |  | -7.3939865917949986e-08 | 5.1389164836674406e-08 | 1517438966.659 | 1517438982.235 | -4.2793e-08 | -5.647e-08 | -1.3044e-07 | -1.1162e-07 | -1.0103e-07 | -9.7792e-08 | -9.6616e-08 | -5.1617e-08 | -3.2794e-08 | -7.9704e-08 | -9.1322e-08 | -8.0881e-08 | -7.0293e-08 | 4.5587e-09 | -9.0145e-08 | -2.3308e-07 | -6.2793e-08 | -1.7353e-08 | -4.3382e-08 | 6.7646e-09
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9835432E+00 | DC220MV |  | -6.0653866932849996e-08 | 3.3979061953580215e-08 | 1517438997.077 | 1517439012.648 | -5.4712e-08 | -4.6623e-08 | -3.015e-08 | -5.8683e-08 | -5.8095e-08 | -3.118e-08 | -1.3752e-07 | -5.1182e-08 | -4.2358e-08 | -1.0442e-07 | -9.104e-08 | -6.0007e-08 | -8.9422e-08 | -8.6186e-08 | -1.7796e-08 | -7.6479e-08 | -4.2652e-08 | -2.5297e-08 | 3.0886e-09 | -1.1237e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0560013E+00 | DC220MV |  | -5.5970950551035003e-08 | 3.1941063500622225e-08 | 1517439027.496 | 1517439043.08 | -5.9683e-08 | -5.4391e-08 | -6.4681e-08 | -8.5555e-08 | -6.9973e-08 | -1.2716e-07 | -5.7037e-08 | -2.5137e-08 | -3.9985e-08 | -7.3501e-10 | 2.058e-09 | -3.8808e-08 | -3.1164e-08 | -1.6905e-08 | -5.4244e-08 | -6.1594e-08 | -9.1288e-08 | -9.9667e-08 | -5.7184e-08 | -8.629e-08
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9575973E+00 | DC220MV |  | 9.9946189193000006e-05 | 3.7389347246435805e-08 | 1517439057.933 | 1517439073.444 | 9.9903e-05 | 9.9951e-05 | 9.9903e-05 | 9.9945e-05 | 9.9995e-05 | 9.9987e-05 | 9.9933e-05 | 9.995e-05 | 9.988e-05 | 9.995e-05 | 9.9945e-05 | 9.9982e-05 | 9.9936e-05 | 9.9941e-05 | 9.9963e-05 | 9.9929e-05 | 0.00010003 | 9.9957e-05 | 9.9977e-05 | 9.987e-05