## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 9.0 | Stop Row | 56.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0446389E+00 | DC220MV |  | 0.0099998896900499994 | 3.3877123196029168e-08 | 1517519005.285 | 1517519020.794 | 0.0099999 | 0.0099999 | 0.0099999 | 0.0099999 | 0.0099999 | 0.0099999 | 0.0099999 | 0.0099999 | 0.0099998 | 0.0099999 | 0.0099999 | 0.0099999 | 0.01 | 0.0099999 | 0.0099999 | 0.0099999 | 0.0099999 | 0.0099998 | 0.0099999 | 0.0099999
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0302353E+00 | DC220MV |  | 9.9875244903000008e-05 | 3.3485897936312466e-08 | 1517519035.965 | 1517519051.498 | 9.9909e-05 | 9.9895e-05 | 9.9876e-05 | 9.986e-05 | 9.9927e-05 | 9.9804e-05 | 9.9915e-05 | 9.9836e-05 | 9.9905e-05 | 9.9829e-05 | 9.9863e-05 | 9.9918e-05 | 9.9867e-05 | 9.9839e-05 | 9.9893e-05 | 9.9874e-05 | 9.9852e-05 | 9.9917e-05 | 9.9876e-05 | 9.9849e-05
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0398761E+00 | DC220MV |  | -1.4799353357400002e-07 | 3.6558618224723784e-08 | 1517519066.358 | 1517519081.921 | -1.7983e-07 | -1.1381e-07 | -1.8997e-07 | -1.413e-07 | -2.0174e-07 | -1.1925e-07 | -1.613e-07 | -1.3366e-07 | -2.2453e-07 | -1.0734e-07 | -7.7048e-08 | -1.4939e-07 | -1.2733e-07 | -1.4498e-07 | -1.0646e-07 | -1.566e-07 | -1.8306e-07 | -1.5909e-07 | -1.0675e-07 | -1.7645e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9259495E+00 | DC220MV |  | -1.6854505281000001e-07 | 2.7044668624722243e-08 | 1517519096.765 | 1517519112.291 | -1.2812e-07 | -1.3931e-07 | -1.645e-07 | -1.9012e-07 | -1.6818e-07 | -1.67e-07 | -1.645e-07 | -1.667e-07 | -2.153e-07 | -1.0912e-07 | -2.0426e-07 | -1.9174e-07 | -1.5257e-07 | -1.7745e-07 | -1.4211e-07 | -2.1957e-07 | -1.6626e-07 | -1.6229e-07 | -1.5654e-07 | -1.8526e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0379108E+00 | DC220MV |  | -1.6989472260850002e-07 | 5.9075675135465005e-08 | 1517519127.144 | 1517519142.723 | -1.6886e-07 | -2.0648e-07 | -1.2771e-07 | -1.1904e-07 | -2.5909e-07 | -1.5166e-07 | -2.1515e-07 | -1.3579e-07 | -2.2897e-07 | -1.8047e-07 | -4.4235e-08 | -1.3947e-07 | -1.4476e-07 | -1.6151e-07 | -2.1647e-07 | -1.9649e-07 | -7.1864e-08 | -1.5181e-07 | -3.0686e-07 | -1.7121e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9672526E+00 | DC220MV |  | -2.1502765389499997e-07 | 4.6034701281209567e-08 | 1517519157.571 | 1517519173.112 | -1.36e-07 | -1.2776e-07 | -2.2239e-07 | -2.352e-07 | -2.0826e-07 | -2.2858e-07 | -1.4659e-07 | -2.4344e-07 | -2.1489e-07 | -2.5213e-07 | -1.7691e-07 | -2.1209e-07 | -2.8509e-07 | -2.4565e-07 | -1.934e-07 | -2.5242e-07 | -2.5566e-07 | -2.0488e-07 | -2.9893e-07 | -1.6028e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0359267E+00 | DC220MV |  | 9.9774305461000011e-05 | 3.9360096018788938e-08 | 1517519187.966 | 1517519203.515 | 9.9748e-05 | 9.9816e-05 | 9.9809e-05 | 9.9752e-05 | 9.9767e-05 | 9.9788e-05 | 9.9766e-05 | 9.9775e-05 | 9.981e-05 | 9.9795e-05 | 9.9764e-05 | 9.9774e-05 | 9.9824e-05 | 9.9723e-05 | 9.9844e-05 | 9.9802e-05 | 9.9741e-05 | 9.969e-05 | 9.9701e-05 | 9.9797e-05
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0607672E+00 | DC220MV |  | 9.9772697366500002e-05 | 3.539603763940341e-08 | 1517519218.36 | 1517519233.884 | 9.9722e-05 | 9.9816e-05 | 9.975e-05 | 9.9782e-05 | 9.9773e-05 | 9.9811e-05 | 9.98e-05 | 9.9749e-05 | 9.9741e-05 | 9.9719e-05 | 9.9747e-05 | 9.976e-05 | 9.9738e-05 | 9.9778e-05 | 9.9802e-05 | 9.9811e-05 | 9.9805e-05 | 9.9765e-05 | 9.9733e-05 | 9.9853e-05
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0080060E+00 | DC220MV |  | 0.00019975485180000001 | 4.1494473585707424e-08 | 1517519248.724 | 1517519264.225 | 0.00019971 | 0.00019982 | 0.00019972 | 0.00019983 | 0.00019972 | 0.0001997 | 0.00019982 | 0.00019977 | 0.0001998 | 0.00019975 | 0.00019975 | 0.00019971 | 0.00019974 | 0.00019982 | 0.00019973 | 0.00019971 | 0.00019976 | 0.00019974 | 0.00019977 | 0.00019973
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9892570E+00 | DC220MV |  | 0.00019975088271499998 | 6.3705413332348203e-08 | 1517519279.069 | 1517519294.596 | 0.00019975 | 0.00019976 | 0.00019982 | 0.00019972 | 0.00019977 | 0.00019969 | 0.0001998 | 0.00019982 | 0.0001997 | 0.00019972 | 0.00019975 | 0.00019981 | 0.00019973 | 0.0001997 | 0.0001998 | 0.00019977 | 0.0001999 | 0.00019966 | 0.00019962 | 0.00019972
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0102238E+00 | DC220MV |  | 0.00029976196164500002 | 4.6365997105546098e-08 | 1517519309.44 | 1517519324.977 | 0.00029973 | 0.00029974 | 0.00029977 | 0.00029993 | 0.00029975 | 0.00029977 | 0.00029976 | 0.00029977 | 0.00029976 | 0.00029978 | 0.0002998 | 0.00029972 | 0.0002997 | 0.00029973 | 0.00029971 | 0.00029981 | 0.00029975 | 0.00029974 | 0.00029973 | 0.00029976
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0271043E+00 | DC220MV |  | 0.00029974432640000003 | 4.9295296585817675e-08 | 1517519339.812 | 1517519355.337 | 0.00029979 | 0.0002997 | 0.00029971 | 0.00029976 | 0.00029972 | 0.00029975 | 0.00029971 | 0.00029975 | 0.00029966 | 0.00029977 | 0.00029977 | 0.00029976 | 0.00029976 | 0.0002998 | 0.00029976 | 0.00029969 | 0.00029971 | 0.00029974 | 0.00029969 | 0.00029989
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0009387E+00 | DC220MV |  | 0.00039975459783499998 | 2.5561110562912145e-08 | 1517519370.181 | 1517519385.704 | 0.00039974 | 0.00039978 | 0.00039973 | 0.00039977 | 0.00039975 | 0.00039977 | 0.00039972 | 0.00039976 | 0.00039972 | 0.00039974 | 0.00039978 | 0.00039976 | 0.00039977 | 0.00039975 | 0.00039976 | 0.00039976 | 0.00039977 | 0.00039976 | 0.0003998 | 0.00039968
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0102710E+00 | DC220MV |  | 0.00039972644343499997 | 2.5917424624064391e-08 | 1517519400.564 | 1517519416.096 | 0.00039967 | 0.00039968 | 0.00039974 | 0.00039974 | 0.00039973 | 0.00039973 | 0.00039974 | 0.00039976 | 0.00039975 | 0.00039976 | 0.00039972 | 0.0003997 | 0.00039971 | 0.00039968 | 0.00039975 | 0.00039971 | 0.00039973 | 0.00039976 | 0.00039975 | 0.00039972
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0005 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9705127E+00 | DC220MV |  | 0.00049974256553999999 | 3.0841197671579672e-08 | 1517519430.938 | 1517519446.46 | 0.00049974 | 0.00049973 | 0.0004998 | 0.0004997 | 0.00049975 | 0.00049973 | 0.00049976 | 0.00049974 | 0.00049977 | 0.00049974 | 0.00049978 | 0.00049969 | 0.00049974 | 0.00049976 | 0.00049981 | 0.00049973 | 0.0004997 | 0.00049974 | 0.00049971 | 0.00049973
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004999999999999999 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0415297E+00 | DC220MV |  | 0.00049975815918000012 | 5.9581779293397366e-08 | 1517519461.312 | 1517519476.872 | 0.00049995 | 0.00049961 | 0.00049976 | 0.00049971 | 0.00049975 | 0.00049979 | 0.00049971 | 0.0004998 | 0.00049978 | 0.00049978 | 0.00049975 | 0.00049975 | 0.00049975 | 0.00049978 | 0.00049973 | 0.00049979 | 0.00049973 | 0.00049974 | 0.00049978 | 0.00049972
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9593727E+00 | DC220MV |  | 0.00059974987201000013 | 3.7702966466983358e-08 | 1517519491.718 | 1517519507.253 | 0.00059971 | 0.00059976 | 0.00059969 | 0.00059976 | 0.00059977 | 0.00059969 | 0.00059978 | 0.00059974 | 0.00059978 | 0.00059978 | 0.00059978 | 0.00059977 | 0.00059979 | 0.00059979 | 0.00059971 | 0.00059976 | 0.00059975 | 0.00059973 | 0.00059967 | 0.0005998
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0107382E+00 | DC220MV |  | 0.00059974204982500003 | 6.5070735721566489e-08 | 1517519522.144 | 1517519537.685 | 0.00059955 | 0.00059974 | 0.00059972 | 0.00059978 | 0.00059975 | 0.00059973 | 0.00059976 | 0.0005998 | 0.00059973 | 0.00059973 | 0.00059982 | 0.00059974 | 0.00059975 | 0.00059959 | 0.00059976 | 0.00059971 | 0.00059978 | 0.0005998 | 0.00059982 | 0.00059977
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0457730E+00 | DC220MV |  | 0.00069980313609000009 | 3.332942513946105e-08 | 1517519552.533 | 1517519568.065 | 0.00069979 | 0.00069978 | 0.00069978 | 0.00069983 | 0.00069981 | 0.00069983 | 0.00069978 | 0.00069975 | 0.00069982 | 0.0006998 | 0.00069978 | 0.00069978 | 0.00069983 | 0.00069984 | 0.00069976 | 0.00069982 | 0.00069981 | 0.00069975 | 0.00069989 | 0.00069983
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9409284E+00 | DC220MV |  | 0.00069977326843999993 | 3.8791059667739831e-08 | 1517519582.904 | 1517519598.418 | 0.00069979 | 0.00069976 | 0.00069983 | 0.00069975 | 0.00069974 | 0.00069979 | 0.00069975 | 0.00069982 | 0.00069979 | 0.00069984 | 0.00069981 | 0.0006997 | 0.0006997 | 0.00069974 | 0.00069978 | 0.00069972 | 0.00069979 | 0.00069977 | 0.00069979 | 0.0006998
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0008 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0250361E+00 | DC220MV |  | 0.00079979380950500006 | 3.5680687932823584e-08 | 1517519613.275 | 1517519628.837 | 0.00079986 | 0.00079982 | 0.00079977 | 0.00079974 | 0.00079976 | 0.00079978 | 0.00079978 | 0.00079978 | 0.00079981 | 0.00079988 | 0.00079978 | 0.00079981 | 0.00079975 | 0.00079981 | 0.0007998 | 0.00079975 | 0.00079978 | 0.0007998 | 0.00079985 | 0.00079978
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007999999999999999 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0330926E+00 | DC220MV |  | 0.00079980520720500002 | 5.3260741634876171e-08 | 1517519643.697 | 1517519659.221 | 0.00079967 | 0.00079986 | 0.0007998 | 0.00079991 | 0.00079982 | 0.00079976 | 0.00079986 | 0.00079983 | 0.00079976 | 0.00079987 | 0.00079979 | 0.00079981 | 0.00079977 | 0.00079981 | 0.00079981 | 0.00079974 | 0.00079974 | 0.00079984 | 0.00079981 | 0.00079983
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0298574E+00 | DC220MV |  | 0.00089982681026500001 | 3.7491815468212198e-08 | 1517519674.075 | 1517519689.578 | 0.00089981 | 0.00089987 | 0.00089989 | 0.00089988 | 0.00089984 | 0.00089985 | 0.00089984 | 0.00089987 | 0.00089976 | 0.00089979 | 0.00089981 | 0.0008998 | 0.00089986 | 0.00089978 | 0.00089987 | 0.00089984 | 0.00089978 | 0.0008998 | 0.00089981 | 0.00089978
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9435779E+00 | DC220MV |  | 0.00089980874160000004 | 3.4222012835267121e-08 | 1517519704.423 | 1517519719.929 | 0.00089979 | 0.00089981 | 0.00089978 | 0.00089985 | 0.00089987 | 0.00089985 | 0.00089979 | 0.0008998 | 0.00089977 | 0.00089977 | 0.0008998 | 0.00089981 | 0.00089988 | 0.00089985 | 0.00089975 | 0.00089982 | 0.00089982 | 0.00089976 | 0.0008998 | 0.00089981
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0384871E+00 | DC220MV |  | 0.00099982746425 | 3.2086238826492071e-08 | 1517519734.785 | 1517519750.338 | 0.00099981 | 0.00099984 | 0.00099982 | 0.00099983 | 0.00099987 | 0.00099981 | 0.00099979 | 0.00099979 | 0.00099982 | 0.0009998 | 0.00099985 | 0.00099983 | 0.00099984 | 0.00099981 | 0.00099979 | 0.00099988 | 0.00099991 | 0.00099982 | 0.00099984 | 0.00099979
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9805642E+00 | DC220MV |  | 0.00089982472643499996 | 3.4365839752575548e-08 | 1517519765.181 | 1517519780.695 | 0.00089985 | 0.00089978 | 0.00089982 | 0.00089981 | 0.0008999 | 0.00089989 | 0.00089981 | 0.00089989 | 0.00089982 | 0.00089979 | 0.00089985 | 0.00089983 | 0.00089978 | 0.00089986 | 0.00089978 | 0.00089982 | 0.00089982 | 0.0008998 | 0.00089981 | 0.00089981
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9934726E+00 | DC220MV |  | 0.00089984909040499998 | 3.4814638893308317e-08 | 1517519795.556 | 1517519811.094 | 0.00089983 | 0.00089987 | 0.00089984 | 0.00089986 | 0.00089986 | 0.00089984 | 0.00089987 | 0.00089989 | 0.00089984 | 0.00089987 | 0.00089989 | 0.00089988 | 0.00089987 | 0.00089982 | 0.00089978 | 0.00089991 | 0.00089983 | 0.00089979 | 0.00089983 | 0.00089979
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007999999999999999 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9283622E+00 | DC220MV |  | 0.00079984176276000005 | 4.2469861411273791e-08 | 1517519825.952 | 1517519841.489 | 0.00079991 | 0.00079987 | 0.00079986 | 0.0007998 | 0.00079978 | 0.00079984 | 0.00079984 | 0.00079985 | 0.00079984 | 0.00079986 | 0.00079985 | 0.0007998 | 0.00079977 | 0.00079977 | 0.00079982 | 0.00079992 | 0.00079987 | 0.00079982 | 0.00079988 | 0.00079989
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0008 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9841088E+00 | DC220MV |  | 0.00079984871835000007 | 4.4071430480784678e-08 | 1517519856.352 | 1517519871.904 | 0.00079987 | 0.00079994 | 0.00079987 | 0.00079981 | 0.00079988 | 0.00079987 | 0.0007998 | 0.00079984 | 0.00079978 | 0.0007999 | 0.00079982 | 0.00079985 | 0.00079984 | 0.00079986 | 0.00079983 | 0.00079987 | 0.00079989 | 0.00079981 | 0.00079975 | 0.00079988
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0339239E+00 | DC220MV |  | 0.00069983409454999997 | 5.5165997938829105e-08 | 1517519886.752 | 1517519902.287 | 0.00069981 | 0.00069977 | 0.00069984 | 0.00070003 | 0.00069987 | 0.00069976 | 0.00069985 | 0.00069978 | 0.00069983 | 0.00069984 | 0.00069983 | 0.00069983 | 0.00069983 | 0.00069982 | 0.00069991 | 0.00069981 | 0.00069981 | 0.00069983 | 0.00069979 | 0.00069983
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9658300E+00 | DC220MV |  | 0.00069983944904999994 | 4.1645302288779787e-08 | 1517519917.133 | 1517519932.664 | 0.00069987 | 0.00069978 | 0.00069982 | 0.00069984 | 0.00069984 | 0.00069988 | 0.00069986 | 0.00069989 | 0.00069982 | 0.00069983 | 0.0006998 | 0.00069985 | 0.00069978 | 0.00069995 | 0.00069984 | 0.00069977 | 0.00069981 | 0.00069985 | 0.00069983 | 0.00069989
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0402777E+00 | DC220MV |  | 0.00059984964236 | 2.9808653076394991e-08 | 1517519947.527 | 1517519963.072 | 0.00059991 | 0.00059985 | 0.00059985 | 0.00059983 | 0.00059989 | 0.00059988 | 0.00059984 | 0.00059985 | 0.00059984 | 0.0005998 | 0.00059981 | 0.00059985 | 0.00059989 | 0.00059989 | 0.00059987 | 0.00059983 | 0.00059984 | 0.0005998 | 0.00059984 | 0.00059985
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9019333E+00 | DC220MV |  | 0.00059987128474 | 4.7202794552598924e-08 | 1517519977.925 | 1517519993.434 | 0.00059991 | 0.00059986 | 0.00059987 | 0.00059988 | 0.00059993 | 0.00059992 | 0.00059971 | 0.00059984 | 0.00059989 | 0.00059987 | 0.00059986 | 0.00059984 | 0.00059988 | 0.00059985 | 0.00059987 | 0.00059994 | 0.00059988 | 0.00059988 | 0.0005999 | 0.00059985
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004999999999999999 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0024624E+00 | DC220MV |  | 0.000499846758615 | 2.9212035076977704e-08 | 1517520008.274 | 1517520023.852 | 0.00049984 | 0.00049983 | 0.00049985 | 0.00049986 | 0.00049985 | 0.00049981 | 0.00049986 | 0.00049983 | 0.00049991 | 0.00049982 | 0.00049984 | 0.00049983 | 0.00049985 | 0.00049987 | 0.00049991 | 0.00049988 | 0.00049981 | 0.00049983 | 0.00049982 | 0.00049984
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0005 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9522155E+00 | DC220MV |  | 0.00049985416045999998 | 4.4149030902976221e-08 | 1517520038.707 | 1517520054.238 | 0.00049985 | 0.00049981 | 0.00049982 | 0.00049982 | 0.0004999 | 0.00049981 | 0.00049979 | 0.00049986 | 0.00049987 | 0.00049985 | 0.00049988 | 0.00049985 | 0.00049984 | 0.00049982 | 0.00049983 | 0.00049989 | 0.00049984 | 0.00049997 | 0.00049994 | 0.00049983
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0907730E+00 | DC220MV |  | 0.00039987570808499998 | 3.4664753759759613e-08 | 1517520069.088 | 1517520084.639 | 0.00039989 | 0.00039992 | 0.00039993 | 0.00039991 | 0.0003999 | 0.00039988 | 0.00039993 | 0.00039986 | 0.00039987 | 0.00039986 | 0.00039988 | 0.00039984 | 0.00039982 | 0.0003999 | 0.00039982 | 0.00039991 | 0.00039986 | 0.00039981 | 0.00039985 | 0.00039987
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9468537E+00 | DC220MV |  | 0.00039987040695999997 | 4.0573509944981212e-08 | 1517520099.483 | 1517520114.983 | 0.0003998 | 0.00039988 | 0.00039992 | 0.00039985 | 0.00039989 | 0.0003999 | 0.00039985 | 0.00039978 | 0.00039988 | 0.00039982 | 0.00039984 | 0.00039992 | 0.00039986 | 0.00039986 | 0.00039983 | 0.00039989 | 0.0003999 | 0.00039994 | 0.0003999 | 0.00039989
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9852261E+00 | DC220MV |  | 0.00029986593154999997 | 4.211041179518919e-08 | 1517520129.816 | 1517520145.373 | 0.0002998 | 0.00029984 | 0.00029989 | 0.00029987 | 0.00029995 | 0.00029988 | 0.00029987 | 0.00029984 | 0.00029987 | 0.00029976 | 0.00029988 | 0.00029993 | 0.00029986 | 0.00029982 | 0.00029983 | 0.00029985 | 0.00029989 | 0.00029991 | 0.00029986 | 0.00029989
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0258813E+00 | DC220MV |  | 0.00029989230716000003 | 5.2057673281801959e-08 | 1517520160.234 | 1517520175.772 | 0.00029985 | 0.00029993 | 0.00029987 | 0.00029989 | 0.00029987 | 0.00029985 | 0.0002999 | 0.00029986 | 0.00029991 | 0.00030007 | 0.00029985 | 0.0002999 | 0.00029994 | 0.00029985 | 0.00029985 | 0.00029983 | 0.00029995 | 0.00029987 | 0.00029987 | 0.00029993
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0649900E+00 | DC220MV |  | 0.00019988172117 | 3.7561336523109545e-08 | 1517520190.623 | 1517520206.141 | 0.00019991 | 0.00019988 | 0.00019986 | 0.00019991 | 0.00019985 | 0.00019992 | 0.00019988 | 0.00019988 | 0.00019994 | 0.00019988 | 0.00019991 | 0.0001998 | 0.00019985 | 0.00019987 | 0.00019987 | 0.0001998 | 0.0001999 | 0.00019989 | 0.00019989 | 0.00019995
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9397708E+00 | DC220MV |  | 0.00019986397994500006 | 2.8078306961203291e-08 | 1517520220.979 | 1517520236.482 | 0.00019988 | 0.00019986 | 0.00019984 | 0.00019986 | 0.00019988 | 0.00019985 | 0.00019981 | 0.00019989 | 0.0001999 | 0.00019988 | 0.00019985 | 0.00019988 | 0.00019987 | 0.00019989 | 0.00019991 | 0.00019989 | 0.00019982 | 0.00019988 | 0.0001998 | 0.00019983
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9838920E+00 | DC220MV |  | 9.9844279636999986e-05 | 4.8928007040719738e-08 | 1517520251.345 | 1517520266.916 | 9.9839e-05 | 9.9848e-05 | 9.9837e-05 | 9.9863e-05 | 9.9779e-05 | 9.9891e-05 | 9.9702e-05 | 9.9844e-05 | 9.9763e-05 | 9.9884e-05 | 9.9836e-05 | 9.9882e-05 | 9.9849e-05 | 9.9803e-05 | 9.9898e-05 | 9.9908e-05 | 9.9864e-05 | 9.9846e-05 | 9.9873e-05 | 9.9878e-05
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0489110E+00 | DC220MV |  | 9.9862319045499994e-05 | 3.5226524491419262e-08 | 1517520281.769 | 1517520297.308 | 9.9891e-05 | 9.9832e-05 | 9.9819e-05 | 9.9886e-05 | 9.9843e-05 | 9.9853e-05 | 9.9858e-05 | 9.9817e-05 | 9.9954e-05 | 9.9884e-05 | 9.9832e-05 | 9.9833e-05 | 9.9858e-05 | 9.9848e-05 | 9.9894e-05 | 9.9837e-05 | 9.9911e-05 | 9.9838e-05 | 9.9911e-05 | 9.985e-05
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9844907E+00 | DC220MV |  | -1.3791134726749998e-07 | 4.0168434315039206e-08 | 1517520312.165 | 1517520327.707 | -1.1377e-07 | -1.2687e-07 | -1.1715e-07 | -1.3113e-07 | -1.1936e-07 | -1.145e-07 | -1.7264e-07 | -1.4291e-07 | -8.0505e-08 | -1.878e-07 | -1.379e-07 | -1.3408e-07 | -8.1536e-08 | -2.633e-07 | -1.5924e-07 | -1.0494e-07 | -1.4261e-07 | -1.4379e-07 | -1.0582e-07 | -1.7838e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9946374E+00 | DC220MV |  | -1.2975349597749998e-07 | 3.1518861738118663e-08 | 1517520342.554 | 1517520358.122 | -1.2439e-07 | -1.0513e-07 | -6.5285e-08 | -1.4469e-07 | -1.2616e-07 | -1.1748e-07 | -1.1322e-07 | -1.388e-07 | -1.1719e-07 | -1.3145e-07 | -1.688e-07 | -1.3322e-07 | -1.041e-07 | -1.8997e-07 | -9.2781e-08 | -1.2189e-07 | -1.413e-07 | -1.8924e-07 | -9.4986e-08 | -1.7497e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0364038E+00 | DC220MV |  | -1.2542716544199999e-07 | 5.3142037944002128e-08 | 1517520372.97 | 1517520388.535 | -1.8455e-07 | -1.5484e-07 | -9.6318e-08 | -8.9407e-08 | -1.2867e-07 | -1.4396e-07 | -1.1338e-07 | -1.7117e-07 | -1.6411e-07 | -1.9778e-07 | -1.3558e-07 | -1.6455e-07 | -1.4661e-07 | -1.0985e-07 | 3.5145e-08 | -1.394e-07 | -1.4558e-08 | -1.2999e-07 | -1.3073e-07 | -1.2823e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 50.0140370E+00 | DC220MV |  | -1.4008044206149997e-07 | 5.1238014082733496e-08 | 1517520403.391 | 1517520418.931 | -2.7346e-07 | -1.8251e-08 | -1.6941e-07 | -1.9325e-07 | -1.41e-07 | -1.1598e-07 | -1.5704e-07 | -5.6812e-08 | -1.7117e-07 | -1.2952e-07 | -1.8972e-07 | -1.1039e-07 | -1.042e-07 | -1.1598e-07 | -1.5925e-07 | -1.2113e-07 | -1.3997e-07 | -1.5999e-07 | -1.594e-07 | -1.1569e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 49.9887195E+00 | DC220MV |  | 9.9877918382999985e-05 | 3.0611574111687481e-08 | 1517520433.761 | 1517520449.294 | 9.9846e-05 | 9.9861e-05 | 9.9942e-05 | 9.9866e-05 | 9.9872e-05 | 9.9883e-05 | 9.9851e-05 | 9.9896e-05 | 9.9813e-05 | 9.9956e-05 | 9.9874e-05 | 9.9865e-05 | 9.9884e-05 | 9.9867e-05 | 9.9876e-05 | 9.9897e-05 | 9.9885e-05 | 9.9855e-05 | 9.9871e-05 | 9.9898e-05