## Sheet
instruments: | Meter: HP | X: FL5700 | S: FL5730
Start Row | 8.0 | Stop Row | 104.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9720628E+00 | DC220MV |  | 4.29255637415e-07 | 3.6162335774832197e-08 | 1521748343.803 | 1521748359.343 | 3.6871e-07 | 5.0515e-07 | 4.0168e-07 | 4.4539e-07 | 4.3391e-07 | 4.1036e-07 | 4.5658e-07 | 4.4937e-07 | 3.9785e-07 | 4.9161e-07 | 4.4275e-07 | 4.1684e-07 | 3.927e-07 | 4.0933e-07 | 3.64e-07 | 4.4201e-07 | 4.3612e-07 | 4.4392e-07 | 4.7292e-07 | 4.0389e-07
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0372022E+00 | DC220MV |  | 0.010000458743 | 4.7731315621972121e-08 | 1521748374.2 | 1521748389.711 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.010001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.010001 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9870882E+00 | DC220MV |  | 4.8217978856999999e-07 | 3.7435692626580109e-08 | 1521748404.87 | 1521748420.421 | 4.647e-07 | 4.319e-07 | 4.5073e-07 | 4.2557e-07 | 4.8971e-07 | 5.006e-07 | 4.725e-07 | 4.6779e-07 | 4.1954e-07 | 4.9236e-07 | 4.4529e-07 | 4.8015e-07 | 4.6897e-07 | 5.2958e-07 | 5.2002e-07 | 5.1472e-07 | 5.1443e-07 | 4.9736e-07 | 4.8206e-07 | 5.7562e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0567010E+00 | DC220MV |  | 5.1758583343000008e-07 | 3.426499654822237e-08 | 1521748435.263 | 1521748450.821 | 4.9792e-07 | 5.3366e-07 | 4.8116e-07 | 5.5675e-07 | 5.191e-07 | 5.2631e-07 | 5.4028e-07 | 4.8851e-07 | 5.1219e-07 | 4.6851e-07 | 4.6131e-07 | 5.1513e-07 | 4.6572e-07 | 5.7175e-07 | 5.5057e-07 | 4.9292e-07 | 4.991e-07 | 5.4263e-07 | 5.766e-07 | 5.516e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9711393E+00 | DC220MV |  | 5.4771749451999998e-07 | 4.7731050824343914e-08 | 1521748465.684 | 1521748481.191 | 4.7478e-07 | 5.5215e-07 | 4.9261e-07 | 4.823e-07 | 4.9586e-07 | 5.7838e-07 | 5.2592e-07 | 5.7602e-07 | 5.517e-07 | 5.9385e-07 | 5.184e-07 | 6.0858e-07 | 6.2892e-07 | 5.2651e-07 | 5.5067e-07 | 5.2208e-07 | 6.6148e-07 | 5.38e-07 | 5.5156e-07 | 5.2459e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0108939E+00 | DC220MV |  | 5.7236614233000003e-07 | 5.8541664560628663e-08 | 1521748496.126 | 1521748511.696 | 5.4944e-07 | 6.3043e-07 | 7.1539e-07 | 6.1721e-07 | 5.8766e-07 | 5.9633e-07 | 5.2504e-07 | 5.9589e-07 | 5.7193e-07 | 6.1867e-07 | 4.2774e-07 | 5.0108e-07 | 5.5371e-07 | 5.6855e-07 | 6.175e-07 | 5.5518e-07 | 4.8771e-07 | 5.7605e-07 | 5.9222e-07 | 5.5959e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0210749E+00 | DC220MV |  | 5.9047790024499992e-07 | 4.3532964644866748e-08 | 1521748526.545 | 1521748542.102 | 6.0361e-07 | 5.9243e-07 | 5.6361e-07 | 5.5787e-07 | 6.7024e-07 | 6.7112e-07 | 5.6537e-07 | 6.4362e-07 | 5.9758e-07 | 5.917e-07 | 5.6787e-07 | 5.3022e-07 | 6.1788e-07 | 5.6155e-07 | 5.1875e-07 | 6.0126e-07 | 5.7581e-07 | 6.6421e-07 | 5.767e-07 | 5.3816e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9870317E+00 | DC220MV |  | 0.00010058107193499999 | 5.1434007562072536e-08 | 1521748556.955 | 1521748572.477 | 0.00010059 | 0.00010054 | 0.00010056 | 0.00010058 | 0.00010076 | 0.00010056 | 0.00010059 | 0.00010051 | 0.00010058 | 0.00010051 | 0.00010056 | 0.0001006 | 0.00010063 | 0.00010058 | 0.00010053 | 0.00010059 | 0.00010059 | 0.00010061 | 0.0001006 | 0.00010054
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0212496E+00 | DC220MV |  | 0.00010058237762 | 3.6409930427090837e-08 | 1521748587.324 | 1521748602.846 | 0.00010055 | 0.00010056 | 0.0001006 | 0.00010059 | 0.00010062 | 0.00010056 | 0.00010063 | 0.00010055 | 0.00010059 | 0.00010057 | 0.00010058 | 0.00010053 | 0.00010052 | 0.00010065 | 0.00010063 | 0.00010057 | 0.00010058 | 0.00010066 | 0.00010055 | 0.00010058
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0312459E+00 | DC220MV |  | 0.00020057815334499998 | 3.5553473253517394e-08 | 1521748617.686 | 1521748633.188 | 0.00020057 | 0.00020066 | 0.00020057 | 0.00020052 | 0.00020056 | 0.00020052 | 0.00020059 | 0.00020058 | 0.00020058 | 0.00020063 | 0.00020054 | 0.00020065 | 0.00020055 | 0.00020058 | 0.00020056 | 0.00020055 | 0.0002006 | 0.00020059 | 0.00020057 | 0.00020058
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9797064E+00 | DC220MV |  | 0.00020061766046 | 3.4932146568216659e-08 | 1521748648.054 | 1521748663.564 | 0.00020059 | 0.00020058 | 0.00020063 | 0.0002006 | 0.00020057 | 0.0002006 | 0.00020063 | 0.0002006 | 0.00020068 | 0.00020065 | 0.00020058 | 0.00020068 | 0.00020061 | 0.00020066 | 0.00020061 | 0.00020059 | 0.00020065 | 0.00020062 | 0.00020056 | 0.00020066
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0229775E+00 | DC220MV |  | 0.00030060211539999996 | 4.6558721098139944e-08 | 1521748678.416 | 1521748693.937 | 0.00030068 | 0.00030055 | 0.00030061 | 0.00030065 | 0.00030063 | 0.00030058 | 0.00030055 | 0.00030061 | 0.00030056 | 0.00030067 | 0.00030063 | 0.00030064 | 0.00030064 | 0.00030063 | 0.00030059 | 0.0003005 | 0.00030057 | 0.0003006 | 0.00030054 | 0.00030062
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9647513E+00 | DC220MV |  | 0.00030060272257500002 | 4.5051270800493745e-08 | 1521748708.802 | 1521748724.328 | 0.00030063 | 0.00030054 | 0.00030057 | 0.00030063 | 0.00030058 | 0.00030062 | 0.00030061 | 0.0003006 | 0.00030062 | 0.00030063 | 0.00030064 | 0.00030065 | 0.00030058 | 0.00030065 | 0.00030057 | 0.0003006 | 0.00030046 | 0.00030066 | 0.00030061 | 0.00030062
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0705948E+00 | DC220MV |  | 0.0004006206373699999 | 3.7764957693950639e-08 | 1521748739.205 | 1521748754.738 | 0.00040062 | 0.00040054 | 0.0004006 | 0.0004006 | 0.00040062 | 0.0004007 | 0.00040066 | 0.00040065 | 0.00040065 | 0.0004006 | 0.00040067 | 0.00040056 | 0.00040062 | 0.00040057 | 0.00040063 | 0.00040061 | 0.00040058 | 0.00040064 | 0.00040062 | 0.00040066
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0032125E+00 | DC220MV |  | 0.00040061341028500001 | 3.8183619374111928e-08 | 1521748769.575 | 1521748785.066 | 0.00040062 | 0.00040062 | 0.00040072 | 0.00040065 | 0.00040064 | 0.00040059 | 0.00040062 | 0.00040054 | 0.0004006 | 0.00040058 | 0.00040064 | 0.00040063 | 0.00040054 | 0.00040062 | 0.00040061 | 0.00040062 | 0.00040063 | 0.00040058 | 0.0004006 | 0.00040063
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9550263E+00 | DC220MV |  | 0.00050059369305000012 | 4.0356969228268559e-08 | 1521748799.912 | 1521748815.428 | 0.00050063 | 0.00050053 | 0.00050062 | 0.00050061 | 0.00050057 | 0.00050066 | 0.00050058 | 0.00050062 | 0.00050058 | 0.00050058 | 0.00050062 | 0.00050058 | 0.00050066 | 0.00050049 | 0.00050058 | 0.00050059 | 0.00050061 | 0.00050053 | 0.00050061 | 0.00050062
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0210371E+00 | DC220MV |  | 0.00050058491740500005 | 3.6364597177010817e-08 | 1521748830.277 | 1521748845.836 | 0.00050059 | 0.00050057 | 0.00050055 | 0.00050062 | 0.00050054 | 0.00050054 | 0.00050059 | 0.00050056 | 0.00050058 | 0.00050061 | 0.0005006 | 0.00050063 | 0.00050061 | 0.00050067 | 0.00050058 | 0.00050053 | 0.0005006 | 0.00050052 | 0.00050062 | 0.00050058
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9748429E+00 | DC220MV |  | 0.00060057832828999994 | 4.0151506155994738e-08 | 1521748860.678 | 1521748876.195 | 0.0006005 | 0.00060058 | 0.00060056 | 0.00060059 | 0.0006005 | 0.00060059 | 0.00060056 | 0.00060057 | 0.00060064 | 0.00060055 | 0.00060056 | 0.00060067 | 0.0006006 | 0.00060063 | 0.00060059 | 0.00060059 | 0.00060057 | 0.00060055 | 0.00060055 | 0.0006006
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0233977E+00 | DC220MV |  | 0.00060058746364999988 | 3.7485493589568094e-08 | 1521748891.057 | 1521748906.596 | 0.00060054 | 0.00060064 | 0.00060064 | 0.0006006 | 0.00060052 | 0.00060057 | 0.00060059 | 0.00060055 | 0.0006006 | 0.00060061 | 0.00060057 | 0.00060061 | 0.00060053 | 0.00060055 | 0.00060062 | 0.00060059 | 0.00060059 | 0.00060063 | 0.00060064 | 0.00060055
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9913223E+00 | DC220MV |  | 0.00070058914526500006 | 4.6051178870912596e-08 | 1521748921.444 | 1521748936.952 | 0.00070052 | 0.00070065 | 0.00070063 | 0.00070063 | 0.00070056 | 0.00070062 | 0.00070067 | 0.00070063 | 0.0007005 | 0.00070054 | 0.0007006 | 0.00070054 | 0.00070064 | 0.00070062 | 0.00070056 | 0.00070057 | 0.00070055 | 0.00070063 | 0.00070058 | 0.00070058
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9907093E+00 | DC220MV |  | 0.00070059074916499996 | 3.0978067512766753e-08 | 1521748951.795 | 1521748967.328 | 0.00070057 | 0.00070064 | 0.00070056 | 0.00070057 | 0.00070055 | 0.00070059 | 0.00070058 | 0.0007006 | 0.00070055 | 0.00070062 | 0.00070059 | 0.00070061 | 0.00070062 | 0.00070061 | 0.00070063 | 0.00070056 | 0.00070061 | 0.00070053 | 0.00070061 | 0.00070063
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0141691E+00 | DC220MV |  | 0.00080055964428499997 | 4.0955937876311418e-08 | 1521748982.167 | 1521748997.68 | 0.00080061 | 0.00080063 | 0.00080056 | 0.00080057 | 0.00080053 | 0.00080053 | 0.00080046 | 0.00080056 | 0.00080055 | 0.00080052 | 0.00080055 | 0.00080057 | 0.00080057 | 0.00080051 | 0.00080063 | 0.00080057 | 0.00080054 | 0.00080054 | 0.00080062 | 0.00080056
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9657829E+00 | DC220MV |  | 0.00080058982842499992 | 4.3651873088101282e-08 | 1521749012.529 | 1521749028.047 | 0.0008006 | 0.00080059 | 0.00080059 | 0.00080055 | 0.00080052 | 0.00080061 | 0.00080055 | 0.00080059 | 0.00080061 | 0.00080052 | 0.0008006 | 0.00080058 | 0.00080066 | 0.0008005 | 0.00080062 | 0.00080067 | 0.00080057 | 0.00080065 | 0.00080061 | 0.00080061
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0212307E+00 | DC220MV |  | 0.00090058304799999996 | 3.9411575264856981e-08 | 1521749042.89 | 1521749058.42 | 0.00090061 | 0.00090061 | 0.00090056 | 0.0009006 | 0.00090063 | 0.00090065 | 0.00090056 | 0.00090056 | 0.00090053 | 0.00090056 | 0.00090053 | 0.00090055 | 0.00090057 | 0.00090059 | 0.00090059 | 0.00090062 | 0.00090063 | 0.0009005 | 0.00090061 | 0.00090061
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0569705E+00 | DC220MV |  | 0.00090059166844999995 | 5.5334705290383674e-08 | 1521749073.27 | 1521749088.781 | 0.00090054 | 0.00090063 | 0.00090073 | 0.00090065 | 0.00090053 | 0.00090058 | 0.00090061 | 0.0009006 | 0.00090057 | 0.00090064 | 0.00090058 | 0.00090056 | 0.00090057 | 0.00090052 | 0.00090068 | 0.00090056 | 0.00090063 | 0.00090053 | 0.00090052 | 0.0009006
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9429849E+00 | DC220MV |  | 0.0010005905407 | 3.7797970107020551e-08 | 1521749103.619 | 1521749119.099 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010007 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0601099E+00 | DC220MV |  | 0.00090060273845499997 | 4.6168696789271372e-08 | 1521749133.956 | 1521749149.5 | 0.00090056 | 0.00090057 | 0.0009006 | 0.00090054 | 0.00090055 | 0.00090063 | 0.00090069 | 0.00090061 | 0.00090061 | 0.00090057 | 0.00090061 | 0.00090063 | 0.00090064 | 0.0009006 | 0.0009005 | 0.00090062 | 0.0009007 | 0.00090065 | 0.00090058 | 0.00090059
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9359266E+00 | DC220MV |  | 0.00090056958706999997 | 3.7669288725543637e-08 | 1521749164.341 | 1521749179.84 | 0.0009006 | 0.00090062 | 0.00090045 | 0.0009006 | 0.00090052 | 0.00090062 | 0.00090056 | 0.00090057 | 0.00090058 | 0.00090056 | 0.00090058 | 0.0009006 | 0.00090053 | 0.00090057 | 0.0009006 | 0.00090059 | 0.00090055 | 0.00090057 | 0.00090054 | 0.00090059
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0254988E+00 | DC220MV |  | 0.00080058715036499992 | 2.9959854919253463e-08 | 1521749194.718 | 1521749210.262 | 0.00080063 | 0.00080057 | 0.00080057 | 0.00080057 | 0.00080059 | 0.00080056 | 0.00080056 | 0.00080063 | 0.00080056 | 0.00080054 | 0.00080059 | 0.0008006 | 0.00080062 | 0.00080065 | 0.00080058 | 0.00080061 | 0.0008006 | 0.00080055 | 0.00080061 | 0.00080054
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9547862E+00 | DC220MV |  | 0.0008005831717999999 | 2.9682590232064548e-08 | 1521749225.128 | 1521749240.639 | 0.00080063 | 0.00080064 | 0.00080057 | 0.00080059 | 0.00080057 | 0.00080062 | 0.00080057 | 0.00080055 | 0.00080058 | 0.00080059 | 0.00080053 | 0.00080058 | 0.00080053 | 0.00080056 | 0.00080064 | 0.00080058 | 0.00080059 | 0.00080057 | 0.0008006 | 0.00080058
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0226423E+00 | DC220MV |  | 0.00070059103944500008 | 2.6150313557548485e-08 | 1521749255.491 | 1521749271.03 | 0.00070054 | 0.00070057 | 0.00070057 | 0.00070064 | 0.00070056 | 0.00070062 | 0.00070062 | 0.0007006 | 0.00070058 | 0.00070058 | 0.00070057 | 0.00070059 | 0.00070061 | 0.00070058 | 0.0007006 | 0.00070058 | 0.00070055 | 0.00070063 | 0.00070062 | 0.0007006
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0486841E+00 | DC220MV |  | 0.00070058568643500008 | 3.0440523928368893e-08 | 1521749285.923 | 1521749301.428 | 0.00070054 | 0.00070062 | 0.00070052 | 0.00070058 | 0.00070062 | 0.0007006 | 0.00070065 | 0.00070056 | 0.00070058 | 0.00070054 | 0.0007006 | 0.00070062 | 0.00070057 | 0.00070058 | 0.0007006 | 0.00070057 | 0.00070059 | 0.00070058 | 0.00070058 | 0.00070062
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0061942E+00 | DC220MV |  | 0.00060059452725000004 | 4.2222191958500409e-08 | 1521749316.288 | 1521749331.782 | 0.00060059 | 0.00060064 | 0.0006006 | 0.00060066 | 0.00060062 | 0.0006006 | 0.00060057 | 0.00060066 | 0.00060061 | 0.00060062 | 0.00060055 | 0.00060059 | 0.00060064 | 0.00060059 | 0.00060054 | 0.00060059 | 0.0006005 | 0.00060062 | 0.00060058 | 0.00060051
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0213346E+00 | DC220MV |  | 0.00060058183704000002 | 5.7366394986611475e-08 | 1521749346.623 | 1521749362.145 | 0.00060054 | 0.00060056 | 0.0006006 | 0.00060053 | 0.00060061 | 0.00060051 | 0.00060051 | 0.00060059 | 0.00060064 | 0.00060055 | 0.0006006 | 0.00060059 | 0.00060067 | 0.00060056 | 0.00060053 | 0.00060051 | 0.00060055 | 0.00060073 | 0.00060061 | 0.00060064
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9710922E+00 | DC220MV |  | 0.00050056423262499999 | 5.5502102471494176e-08 | 1521749377.03 | 1521749392.553 | 0.00050059 | 0.00050062 | 0.00050044 | 0.00050056 | 0.00050054 | 0.00050052 | 0.00050055 | 0.00050063 | 0.00050055 | 0.00050055 | 0.00050057 | 0.00050044 | 0.00050062 | 0.00050053 | 0.00050065 | 0.00050057 | 0.00050055 | 0.00050056 | 0.00050059 | 0.00050066
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9752622E+00 | DC220MV |  | 0.00050056446331999999 | 5.3335928721993704e-08 | 1521749407.407 | 1521749422.945 | 0.00050057 | 0.0005006 | 0.0005006 | 0.00050057 | 0.00050057 | 0.00050064 | 0.00050055 | 0.00050042 | 0.00050056 | 0.00050059 | 0.00050052 | 0.00050058 | 0.00050062 | 0.00050065 | 0.00050054 | 0.00050059 | 0.0005006 | 0.00050053 | 0.00050051 | 0.00050048
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9753565E+00 | DC220MV |  | 0.00040057023883999996 | 3.1045318877318895e-08 | 1521749437.804 | 1521749453.331 | 0.00040056 | 0.00040058 | 0.00040059 | 0.00040057 | 0.00040053 | 0.00040059 | 0.00040057 | 0.00040059 | 0.00040052 | 0.00040053 | 0.00040063 | 0.00040062 | 0.00040055 | 0.00040058 | 0.00040055 | 0.00040057 | 0.00040059 | 0.00040056 | 0.00040053 | 0.00040061
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0582470E+00 | DC220MV |  | 0.00040056247347499996 | 2.6395302444502604e-08 | 1521749468.223 | 1521749483.759 | 0.00040052 | 0.00040054 | 0.00040053 | 0.00040058 | 0.00040059 | 0.00040055 | 0.00040055 | 0.00040054 | 0.00040052 | 0.00040056 | 0.00040057 | 0.00040058 | 0.00040055 | 0.00040059 | 0.00040055 | 0.00040062 | 0.00040057 | 0.00040056 | 0.00040055 | 0.00040061
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0441569E+00 | DC220MV |  | 0.00030058024568 | 4.7015125079123198e-08 | 1521749498.621 | 1521749514.103 | 0.00030058 | 0.00030068 | 0.00030058 | 0.00030056 | 0.0003006 | 0.00030064 | 0.00030049 | 0.00030056 | 0.0003006 | 0.00030054 | 0.00030062 | 0.00030056 | 0.00030058 | 0.00030062 | 0.00030051 | 0.00030064 | 0.00030049 | 0.0003006 | 0.00030061 | 0.00030055
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9845519E+00 | DC220MV |  | 0.000300564585085 | 4.9730140598148437e-08 | 1521749528.942 | 1521749544.452 | 0.00030063 | 0.00030054 | 0.00030058 | 0.00030059 | 0.0003006 | 0.00030057 | 0.00030056 | 0.00030059 | 0.00030052 | 0.00030057 | 0.0003006 | 0.00030039 | 0.00030055 | 0.00030056 | 0.00030058 | 0.00030052 | 0.0003006 | 0.0003006 | 0.00030059 | 0.00030056
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9489578E+00 | DC220MV |  | 0.00020058117591499998 | 4.3942520943015469e-08 | 1521749559.318 | 1521749574.84 | 0.0002006 | 0.00020054 | 0.00020054 | 0.00020057 | 0.0002006 | 0.00020055 | 0.00020054 | 0.00020054 | 0.00020066 | 0.00020058 | 0.00020053 | 0.00020058 | 0.00020055 | 0.00020055 | 0.00020057 | 0.00020069 | 0.00020061 | 0.00020065 | 0.00020057 | 0.00020059
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0296355E+00 | DC220MV |  | 0.00020055401375499996 | 4.8289055625425197e-08 | 1521749589.749 | 1521749605.301 | 0.00020052 | 0.00020054 | 0.00020056 | 0.00020057 | 0.00020056 | 0.00020058 | 0.00020059 | 0.00020046 | 0.00020044 | 0.00020052 | 0.00020056 | 0.00020061 | 0.00020055 | 0.00020063 | 0.00020065 | 0.00020058 | 0.00020057 | 0.00020052 | 0.00020055 | 0.00020052
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0258908E+00 | DC220MV |  | 0.00010058797702 | 5.0214278504630881e-08 | 1521749620.164 | 1521749635.678 | 0.00010063 | 0.0001006 | 0.00010075 | 0.00010054 | 0.00010057 | 0.00010053 | 0.00010054 | 0.00010063 | 0.00010056 | 0.00010056 | 0.00010064 | 0.00010058 | 0.00010058 | 0.00010062 | 0.00010056 | 0.00010061 | 0.00010061 | 0.00010059 | 0.00010053 | 0.00010055
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9832038E+00 | DC220MV |  | 0.00010057321650999999 | 3.8887809603357655e-08 | 1521749650.532 | 1521749666.047 | 0.00010053 | 0.0001006 | 0.00010054 | 0.00010055 | 0.00010051 | 0.00010061 | 0.00010061 | 0.00010061 | 0.00010057 | 0.00010058 | 0.00010062 | 0.00010052 | 0.00010056 | 0.00010057 | 0.00010058 | 0.00010052 | 0.00010067 | 0.00010057 | 0.00010057 | 0.00010058
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9930293E+00 | DC220MV |  | 5.7128422934500002e-07 | 5.2590809219627569e-08 | 1521749680.928 | 1521749696.486 | 5.1601e-07 | 5.0174e-07 | 5.3983e-07 | 5.0351e-07 | 6.1218e-07 | 6.0983e-07 | 5.3704e-07 | 5.4571e-07 | 5.6174e-07 | 6.3527e-07 | 5.5762e-07 | 5.813e-07 | 5.6115e-07 | 5.7115e-07 | 7.4291e-07 | 5.6953e-07 | 5.5056e-07 | 5.8953e-07 | 5.3748e-07 | 6.0159e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0298574E+00 | DC220MV |  | 5.7175230552499999e-07 | 4.5460133762465155e-08 | 1521749711.333 | 1521749726.889 | 6.1183e-07 | 5.7977e-07 | 5.7021e-07 | 6.1536e-07 | 5.5271e-07 | 6.2683e-07 | 6.0212e-07 | 5.5874e-07 | 5.505e-07 | 5.0491e-07 | 4.3049e-07 | 5.5888e-07 | 5.8933e-07 | 5.7653e-07 | 6.1624e-07 | 5.7462e-07 | 5.855e-07 | 5.7859e-07 | 5.2285e-07 | 6.2904e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9904216E+00 | DC220MV |  | 5.9339989589000001e-07 | 3.6948381407008443e-08 | 1521749741.76 | 1521749757.294 | 5.7259e-07 | 6.3176e-07 | 6.2911e-07 | 5.6876e-07 | 5.7465e-07 | 5.5404e-07 | 6.372e-07 | 5.639e-07 | 5.6847e-07 | 5.9673e-07 | 5.8907e-07 | 6.2617e-07 | 6.0026e-07 | 7.0683e-07 | 6.1012e-07 | 5.5757e-07 | 5.695e-07 | 5.7318e-07 | 5.8421e-07 | 5.5389e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0041041E+00 | DC220MV |  | 5.4447761527499999e-07 | 3.7331885389248405e-08 | 1521749772.149 | 1521749787.711 | 5.7445e-07 | 4.9092e-07 | 5.5504e-07 | 5.7636e-07 | 5.9239e-07 | 5.3254e-07 | 5.4136e-07 | 6.0254e-07 | 5.6239e-07 | 5.2783e-07 | 4.893e-07 | 5.343e-07 | 4.8062e-07 | 4.9253e-07 | 5.0033e-07 | 5.7195e-07 | 5.5445e-07 | 5.771e-07 | 5.3665e-07 | 5.9651e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9626223E+00 | DC220MV |  | 0.00010057194193999999 | 3.6175370657483289e-08 | 1521749802.609 | 1521749818.125 | 0.00010054 | 0.00010059 | 0.00010064 | 0.00010059 | 0.00010058 | 0.00010061 | 0.0001006 | 0.00010053 | 0.00010061 | 0.00010053 | 0.00010053 | 0.0001006 | 0.00010058 | 0.0001006 | 0.00010052 | 0.00010059 | 0.00010055 | 0.00010056 | 0.0001005 | 0.0001006
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9684963E+00 | DC220MV |  | -9.9408314869500015e-05 | 5.5151440630715433e-08 | 1521749833.002 | 1521749848.549 | -9.947e-05 | -9.9474e-05 | -9.9458e-05 | -9.9404e-05 | -9.9433e-05 | -9.9406e-05 | -9.9386e-05 | -9.9416e-05 | -9.9419e-05 | -9.9204e-05 | -9.939e-05 | -9.9396e-05 | -9.9437e-05 | -9.9412e-05 | -9.9383e-05 | -9.9382e-05 | -9.9428e-05 | -9.9452e-05 | -9.9442e-05 | -9.9375e-05
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0564694E+00 | DC220MV |  | 5.6380967914000001e-07 | 5.3930572855595727e-08 | 1521749863.43 | 1521749878.992 | 5.727e-07 | 5.5755e-07 | 6.0681e-07 | 5.1624e-07 | 5.0153e-07 | 5.7402e-07 | 5.1712e-07 | 4.9154e-07 | 5.7858e-07 | 5.4608e-07 | 7.1856e-07 | 6.0387e-07 | 5.5785e-07 | 5.7946e-07 | 5.108e-07 | 6.1901e-07 | 5.5946e-07 | 6.3695e-07 | 5.1594e-07 | 5.1212e-07
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9671254E+00 | DC220MV |  | 5.3913508726000001e-07 | 4.8360791361810515e-08 | 1521749893.835 | 1521749909.36 | 5.5678e-07 | 5.1687e-07 | 4.7976e-07 | 4.805e-07 | 5.824e-07 | 4.6445e-07 | 6.1052e-07 | 6.0522e-07 | 4.8948e-07 | 5.3174e-07 | 5.313e-07 | 6.4219e-07 | 4.9714e-07 | 5.9668e-07 | 5.6458e-07 | 5.1245e-07 | 5.6738e-07 | 5.232e-07 | 5.26e-07 | 5.0406e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0092800E+00 | DC220MV |  | 5.567175148649999e-07 | 2.3342738121551956e-08 | 1521749924.305 | 1521749939.892 | 5.755e-07 | 5.5024e-07 | 5.7315e-07 | 5.8138e-07 | 5.4936e-07 | 6.1193e-07 | 5.5391e-07 | 5.2909e-07 | 5.4069e-07 | 5.1851e-07 | 5.8226e-07 | 5.5744e-07 | 5.4451e-07 | 5.9607e-07 | 5.2938e-07 | 5.4671e-07 | 5.476e-07 | 5.2982e-07 | 5.6184e-07 | 5.5494e-07
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9444862E+00 | DC220MV |  | 5.5404680967999994e-07 | 4.0622532143598312e-08 | 1521749954.769 | 1521749970.329 | 5.1363e-07 | 6.7994e-07 | 5.948e-07 | 5.4525e-07 | 5.5804e-07 | 5.0496e-07 | 5.6245e-07 | 5.4583e-07 | 6.0215e-07 | 5.5392e-07 | 5.3569e-07 | 5.8363e-07 | 5.4348e-07 | 5.8039e-07 | 5.1187e-07 | 5.1892e-07 | 5.1143e-07 | 5.1157e-07 | 5.6995e-07 | 5.5304e-07
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9951137E+00 | DC220MV |  | -9.9455295205000014e-05 | 4.7669598200331531e-08 | 1521749985.186 | 1521750000.756 | -9.9485e-05 | -9.9475e-05 | -9.9442e-05 | -9.9359e-05 | -9.9439e-05 | -9.9515e-05 | -9.9446e-05 | -9.9473e-05 | -9.9425e-05 | -9.9506e-05 | -9.9542e-05 | -9.9462e-05 | -9.9389e-05 | -9.9436e-05 | -9.9538e-05 | -9.9401e-05 | -9.9476e-05 | -9.9425e-05 | -9.9398e-05 | -9.9475e-05
| 0.1 | -0.0002 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0525079E+00 | DC220MV |  | -9.946295086700001e-05 | 3.1126058767402125e-08 | 1521750015.6 | 1521750031.132 | -9.9431e-05 | -9.9489e-05 | -9.9429e-05 | -9.947e-05 | -9.9493e-05 | -9.9407e-05 | -9.948e-05 | -9.949e-05 | -9.9484e-05 | -9.949e-05 | -9.9432e-05 | -9.9476e-05 | -9.9415e-05 | -9.9408e-05 | -9.9509e-05 | -9.9477e-05 | -9.948e-05 | -9.9484e-05 | -9.9477e-05 | -9.9441e-05
| 0.1 | -0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9960380E+00 | DC220MV |  | -0.00019946224232999997 | 7.021819067733052e-08 | 1521750046 | 1521750061.5 | -0.00019931 | -0.00019948 | -0.00019942 | -0.00019943 | -0.00019942 | -0.00019946 | -0.00019942 | -0.00019947 | -0.00019947 | -0.00019952 | -0.00019947 | -0.00019951 | -0.00019938 | -0.00019943 | -0.00019965 | -0.00019949 | -0.00019939 | -0.0001995 | -0.00019944 | -0.00019956
| 0.1 | -0.0003 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9288326E+00 | DC220MV |  | -0.00019945442773499999 | 4.5956880241094396e-08 | 1521750076.38 | 1521750091.912 | -0.00019946 | -0.0001995 | -0.00019944 | -0.00019952 | -0.00019948 | -0.00019935 | -0.00019942 | -0.00019943 | -0.00019941 | -0.00019951 | -0.00019943 | -0.00019945 | -0.00019946 | -0.00019945 | -0.00019957 | -0.00019948 | -0.00019941 | -0.00019946 | -0.00019944 | -0.00019943
| 0.1 | -0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0048401E+00 | DC220MV |  | -0.00029944898449000006 | 4.441004862305284e-08 | 1521750106.784 | 1521750122.338 | -0.00029943 | -0.00029943 | -0.00029944 | -0.00029941 | -0.0002995 | -0.00029948 | -0.00029943 | -0.00029938 | -0.0002994 | -0.00029943 | -0.00029943 | -0.00029947 | -0.00029941 | -0.00029945 | -0.00029942 | -0.00029946 | -0.00029945 | -0.00029952 | -0.00029945 | -0.00029958
| 0.1 | -0.0004 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9620807E+00 | DC220MV |  | -0.00029946043696500003 | 4.0648817168696558e-08 | 1521750137.201 | 1521750152.733 | -0.00029949 | -0.0002994 | -0.0002994 | -0.00029942 | -0.00029949 | -0.00029948 | -0.00029948 | -0.00029948 | -0.00029941 | -0.0002995 | -0.00029949 | -0.00029949 | -0.0002994 | -0.00029944 | -0.00029949 | -0.00029953 | -0.00029945 | -0.00029949 | -0.0002994 | -0.00029947
| 0.1 | -0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0494262E+00 | DC220MV |  | -0.00039943336808 | 3.8229580790260217e-08 | 1521750167.589 | 1521750183.144 | -0.00039948 | -0.00039945 | -0.00039942 | -0.00039937 | -0.00039945 | -0.00039936 | -0.00039947 | -0.00039945 | -0.00039936 | -0.00039945 | -0.00039942 | -0.00039947 | -0.00039944 | -0.0003994 | -0.00039948 | -0.00039948 | -0.00039946 | -0.00039944 | -0.00039942 | -0.00039939
| 0.1 | -0.0005 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9452722E+00 | DC220MV |  | -0.00039946005258499997 | 4.8186411008516381e-08 | 1521750198 | 1521750213.507 | -0.00039948 | -0.00039932 | -0.00039946 | -0.00039946 | -0.0003995 | -0.00039943 | -0.00039951 | -0.00039948 | -0.00039947 | -0.00039945 | -0.00039952 | -0.0003995 | -0.00039949 | -0.00039943 | -0.00039946 | -0.00039948 | -0.00039939 | -0.00039938 | -0.00039949 | -0.00039949
| 0.1 | -0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9652317E+00 | DC220MV |  | -0.00049944173763499995 | 4.4627084647429362e-08 | 1521750228.363 | 1521750243.932 | -0.00049935 | -0.00049941 | -0.00049944 | -0.00049944 | -0.00049945 | -0.00049946 | -0.00049954 | -0.00049945 | -0.00049947 | -0.00049943 | -0.00049943 | -0.00049943 | -0.00049954 | -0.00049939 | -0.00049943 | -0.00049947 | -0.00049945 | -0.00049938 | -0.00049942 | -0.00049946
| 0.1 | -0.0006 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0004999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0022595E+00 | DC220MV |  | -0.00049947002825500002 | 4.4182872643545039e-08 | 1521750258.807 | 1521750274.346 | -0.00049944 | -0.0004995 | -0.00049946 | -0.00049947 | -0.00049942 | -0.0004995 | -0.00049951 | -0.00049951 | -0.00049953 | -0.00049947 | -0.00049946 | -0.00049948 | -0.00049946 | -0.00049949 | -0.00049944 | -0.00049956 | -0.00049938 | -0.00049944 | -0.00049939 | -0.00049951
| 0.1 | -0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0075766E+00 | DC220MV |  | -0.00059943069887999985 | 6.759828125429346e-08 | 1521750289.17 | 1521750304.69 | -0.00059944 | -0.00059943 | -0.0005995 | -0.00059942 | -0.00059941 | -0.00059937 | -0.00059947 | -0.00059946 | -0.00059944 | -0.00059925 | -0.00059936 | -0.00059932 | -0.00059944 | -0.00059952 | -0.00059941 | -0.00059947 | -0.00059939 | -0.00059951 | -0.00059953 | -0.00059948
| 0.1 | -0.0007 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9881726E+00 | DC220MV |  | -0.00059945287815000008 | 3.9309021375655454e-08 | 1521750319.542 | 1521750335.069 | -0.00059947 | -0.00059944 | -0.00059942 | -0.00059946 | -0.00059943 | -0.00059942 | -0.00059946 | -0.00059941 | -0.00059949 | -0.00059947 | -0.00059935 | -0.00059948 | -0.00059948 | -0.00059945 | -0.00059947 | -0.00059942 | -0.00059954 | -0.00059948 | -0.00059942 | -0.00059949
| 0.1 | -0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0323369E+00 | DC220MV |  | -0.00069944923035499993 | 3.9132542861367865e-08 | 1521750349.911 | 1521750365.43 | -0.00069946 | -0.00069941 | -0.0006995 | -0.00069947 | -0.00069949 | -0.0006995 | -0.00069937 | -0.0006995 | -0.00069945 | -0.00069942 | -0.00069939 | -0.00069941 | -0.00069947 | -0.00069938 | -0.00069947 | -0.00069945 | -0.00069948 | -0.00069948 | -0.00069946 | -0.00069942
| 0.1 | -0.0008 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0027218E+00 | DC220MV |  | -0.00069946729295500005 | 3.4567157685116493e-08 | 1521750380.314 | 1521750395.843 | -0.00069942 | -0.0006995 | -0.0006995 | -0.00069949 | -0.00069946 | -0.00069947 | -0.00069944 | -0.00069945 | -0.00069952 | -0.00069946 | -0.00069945 | -0.00069943 | -0.00069952 | -0.00069946 | -0.00069945 | -0.00069952 | -0.00069949 | -0.00069943 | -0.0006994 | -0.00069951
| 0.1 | -0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0029719E+00 | DC220MV |  | -0.00079943735733999999 | 4.2506961897103032e-08 | 1521750410.728 | 1521750426.258 | -0.00079947 | -0.00079949 | -0.00079938 | -0.00079944 | -0.00079943 | -0.00079936 | -0.0007994 | -0.00079941 | -0.00079942 | -0.00079942 | -0.0007995 | -0.00079947 | -0.00079954 | -0.00079945 | -0.00079946 | -0.00079943 | -0.0007994 | -0.00079939 | -0.00079947 | -0.00079942
| 0.1 | -0.0009 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0007999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0407880E+00 | DC220MV |  | -0.00079946589523000012 | 3.8924739470619525e-08 | 1521750441.131 | 1521750456.662 | -0.00079946 | -0.00079948 | -0.00079945 | -0.00079946 | -0.0007994 | -0.00079947 | -0.00079948 | -0.00079939 | -0.00079953 | -0.00079953 | -0.00079945 | -0.00079944 | -0.00079946 | -0.00079943 | -0.00079944 | -0.00079954 | -0.00079945 | -0.00079948 | -0.00079945 | -0.00079952
| 0.1 | -0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0180584E+00 | DC220MV |  | -0.00089944380441499988 | 3.9421397344481818e-08 | 1521750471.504 | 1521750487.027 | -0.0008995 | -0.00089947 | -0.00089946 | -0.00089948 | -0.0008995 | -0.00089949 | -0.0008995 | -0.00089944 | -0.00089943 | -0.00089938 | -0.00089942 | -0.00089942 | -0.0008994 | -0.00089939 | -0.00089937 | -0.00089943 | -0.00089945 | -0.00089941 | -0.00089945 | -0.00089947
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9932462E+00 | DC220MV |  | -0.00089947454446500015 | 3.4496206361226828e-08 | 1521750501.882 | 1521750517.41 | -0.00089945 | -0.00089952 | -0.00089948 | -0.0008995 | -0.00089944 | -0.00089944 | -0.00089949 | -0.0008995 | -0.00089941 | -0.00089946 | -0.0008995 | -0.00089952 | -0.00089946 | -0.00089952 | -0.00089951 | -0.00089939 | -0.00089947 | -0.00089949 | -0.00089949 | -0.00089946
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0386100E+00 | DC220MV |  | -0.00099943518407000003 | 2.8599702739334583e-08 | 1521750532.286 | 1521750547.82 | -0.00099942 | -0.0009994 | -0.0009994 | -0.00099944 | -0.00099944 | -0.00099948 | -0.00099945 | -0.00099943 | -0.00099946 | -0.00099939 | -0.00099941 | -0.00099949 | -0.00099941 | -0.0009994 | -0.00099948 | -0.00099946 | -0.00099944 | -0.00099944 | -0.00099941 | -0.00099945
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9634937E+00 | DC220MV |  | -0.00089946622451000013 | 3.3194109036978994e-08 | 1521750562.682 | 1521750578.206 | -0.00089951 | -0.00089942 | -0.00089941 | -0.00089947 | -0.0008995 | -0.00089953 | -0.00089948 | -0.00089948 | -0.00089945 | -0.00089949 | -0.00089942 | -0.00089947 | -0.00089947 | -0.00089948 | -0.00089951 | -0.00089946 | -0.00089943 | -0.00089945 | -0.00089946 | -0.00089942
| 0.1 | -0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9431026E+00 | DC220MV |  | -0.00089944364019000028 | 4.8760311518221094e-08 | 1521750593.053 | 1521750608.583 | -0.00089946 | -0.00089951 | -0.0008994 | -0.0008994 | -0.00089945 | -0.0008995 | -0.0008995 | -0.00089942 | -0.00089934 | -0.00089945 | -0.00089945 | -0.00089941 | -0.00089944 | -0.00089948 | -0.00089956 | -0.00089946 | -0.0008994 | -0.00089944 | -0.00089939 | -0.00089941
| 0.1 | -0.0009 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0007999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9646853E+00 | DC220MV |  | -0.00079946385552500006 | 5.402432041267216e-08 | 1521750623.436 | 1521750639.008 | -0.00079929 | -0.0007995 | -0.00079945 | -0.00079942 | -0.00079945 | -0.00079952 | -0.00079951 | -0.0007995 | -0.0007995 | -0.00079948 | -0.00079944 | -0.00079949 | -0.00079949 | -0.00079946 | -0.00079948 | -0.00079951 | -0.00079939 | -0.00079954 | -0.00079945 | -0.00079943
| 0.1 | -0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9844859E+00 | DC220MV |  | -0.00079945663601999994 | 5.4204543200780992e-08 | 1521750653.855 | 1521750669.394 | -0.00079948 | -0.00079954 | -0.00079944 | -0.00079946 | -0.0007994 | -0.00079942 | -0.00079943 | -0.00079936 | -0.00079945 | -0.00079938 | -0.00079946 | -0.0007995 | -0.00079949 | -0.00079951 | -0.0007995 | -0.00079958 | -0.00079942 | -0.00079943 | -0.0007995 | -0.0007994
| 0.1 | -0.0008 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0780935E+00 | DC220MV |  | -0.00069947001793499994 | 4.3833490659314707e-08 | 1521750684.244 | 1521750699.779 | -0.00069946 | -0.00069948 | -0.00069942 | -0.00069955 | -0.00069945 | -0.00069946 | -0.00069948 | -0.00069945 | -0.00069955 | -0.00069943 | -0.00069949 | -0.00069948 | -0.00069959 | -0.00069944 | -0.00069945 | -0.00069943 | -0.00069944 | -0.00069945 | -0.00069946 | -0.00069944
| 0.1 | -0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9626882E+00 | DC220MV |  | -0.00069943866880000001 | 3.5862336584088935e-08 | 1521750714.633 | 1521750730.134 | -0.00069949 | -0.00069938 | -0.00069945 | -0.00069949 | -0.00069947 | -0.00069946 | -0.00069948 | -0.00069944 | -0.00069947 | -0.00069942 | -0.00069943 | -0.00069935 | -0.00069944 | -0.00069942 | -0.00069944 | -0.00069942 | -0.00069941 | -0.00069942 | -0.00069943 | -0.00069949
| 0.1 | -0.0007 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0243940E+00 | DC220MV |  | -0.00059947808680500011 | 4.6210070921955973e-08 | 1521750744.985 | 1521750760.532 | -0.0005995 | -0.0005995 | -0.00059949 | -0.00059947 | -0.00059945 | -0.00059946 | -0.00059947 | -0.00059946 | -0.0005995 | -0.00059946 | -0.00059963 | -0.00059946 | -0.00059946 | -0.00059947 | -0.00059942 | -0.00059951 | -0.00059949 | -0.00059939 | -0.00059945 | -0.00059952
| 0.1 | -0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9909403E+00 | DC220MV |  | -0.00059946130377000007 | 4.3083925768108743e-08 | 1521750775.391 | 1521750790.919 | -0.0005994 | -0.00059947 | -0.00059943 | -0.00059949 | -0.00059946 | -0.00059947 | -0.00059948 | -0.00059945 | -0.00059944 | -0.00059948 | -0.0005995 | -0.00059934 | -0.00059946 | -0.00059955 | -0.00059945 | -0.00059949 | -0.00059944 | -0.00059947 | -0.00059944 | -0.00059952
| 0.1 | -0.0006 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0004999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9834772E+00 | DC220MV |  | -0.00049946105731999996 | 4.3530316341234384e-08 | 1521750805.78 | 1521750821.319 | -0.00049954 | -0.00049943 | -0.00049948 | -0.00049945 | -0.00049951 | -0.0004995 | -0.00049951 | -0.00049949 | -0.00049938 | -0.0004995 | -0.00049948 | -0.00049943 | -0.00049951 | -0.0004994 | -0.00049944 | -0.00049947 | -0.00049943 | -0.00049944 | -0.00049944 | -0.0004994
| 0.1 | -0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0003821E+00 | DC220MV |  | -0.00049946190045000003 | 4.0169912704382607e-08 | 1521750836.166 | 1521750851.701 | -0.00049941 | -0.00049945 | -0.00049946 | -0.00049946 | -0.00049954 | -0.00049941 | -0.0004995 | -0.00049946 | -0.00049948 | -0.00049942 | -0.00049943 | -0.00049947 | -0.00049944 | -0.0004994 | -0.00049949 | -0.00049949 | -0.00049953 | -0.00049943 | -0.00049948 | -0.00049952
| 0.1 | -0.0005 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9832886E+00 | DC220MV |  | -0.00039944643486000008 | 5.0022980049363741e-08 | 1521750866.544 | 1521750882.076 | -0.00039956 | -0.0003994 | -0.00039943 | -0.00039944 | -0.00039938 | -0.0003995 | -0.00039943 | -0.00039947 | -0.00039949 | -0.00039948 | -0.00039941 | -0.00039939 | -0.00039944 | -0.00039942 | -0.00039951 | -0.00039944 | -0.00039939 | -0.00039936 | -0.00039948 | -0.00039949
| 0.1 | -0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0161656E+00 | DC220MV |  | -0.00039943592778500004 | 4.4828093040551751e-08 | 1521750896.928 | 1521750912.474 | -0.00039941 | -0.00039939 | -0.00039945 | -0.00039945 | -0.00039944 | -0.00039943 | -0.00039942 | -0.00039946 | -0.00039955 | -0.00039943 | -0.00039947 | -0.00039943 | -0.00039947 | -0.0003995 | -0.00039941 | -0.00039941 | -0.0003994 | -0.00039932 | -0.00039944 | -0.00039944
| 0.1 | -0.0004 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9818886E+00 | DC220MV |  | -0.00029945893711500002 | 4.2321276832537991e-08 | 1521750927.322 | 1521750942.852 | -0.00029946 | -0.00029941 | -0.00029949 | -0.00029948 | -0.00029943 | -0.00029946 | -0.00029939 | -0.00029957 | -0.0002995 | -0.00029937 | -0.00029948 | -0.00029945 | -0.00029946 | -0.00029946 | -0.00029944 | -0.00029947 | -0.00029945 | -0.00029943 | -0.00029951 | -0.00029946
| 0.1 | -0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0151791E+00 | DC220MV |  | -0.00029945795614000001 | 5.1328887281166515e-08 | 1521750957.711 | 1521750973.258 | -0.00029946 | -0.00029943 | -0.00029946 | -0.00029939 | -0.00029945 | -0.00029954 | -0.00029946 | -0.00029948 | -0.00029943 | -0.00029945 | -0.00029945 | -0.00029945 | -0.0002995 | -0.00029944 | -0.00029954 | -0.00029942 | -0.00029959 | -0.00029942 | -0.00029943 | -0.00029936
| 0.1 | -0.0003 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9437567E+00 | DC220MV |  | -0.00019946029437999997 | 5.0466590508113988e-08 | 1521750988.1 | 1521751003.61 | -0.00019951 | -0.00019948 | -0.00019947 | -0.00019947 | -0.00019944 | -0.00019956 | -0.00019933 | -0.00019947 | -0.00019944 | -0.00019951 | -0.00019942 | -0.00019945 | -0.00019947 | -0.00019941 | -0.00019946 | -0.0001995 | -0.00019943 | -0.00019954 | -0.0001994 | -0.00019944
| 0.1 | -0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9804133E+00 | DC220MV |  | -0.00019945751274499999 | 5.013707800677167e-08 | 1521751018.466 | 1521751034.023 | -0.00019946 | -0.00019951 | -0.00019951 | -0.00019944 | -0.00019949 | -0.00019942 | -0.00019944 | -0.00019938 | -0.00019946 | -0.00019953 | -0.00019939 | -0.00019948 | -0.00019951 | -0.00019951 | -0.00019937 | -0.00019941 | -0.00019948 | -0.00019941 | -0.00019953 | -0.00019942
| 0.1 | -0.0002 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0056233E+00 | DC220MV |  | -9.9481691547000008e-05 | 4.1700547890935507e-08 | 1521751048.865 | 1521751064.414 | -9.9439e-05 | -9.9509e-05 | -9.952e-05 | -9.9469e-05 | -9.9484e-05 | -9.9522e-05 | -9.949e-05 | -9.9455e-05 | -9.9543e-05 | -9.9479e-05 | -9.9576e-05 | -9.9424e-05 | -9.9469e-05 | -9.9456e-05 | -9.9505e-05 | -9.9499e-05 | -9.9501e-05 | -9.9471e-05 | -9.942e-05 | -9.9402e-05
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9797205E+00 | DC220MV |  | -9.9459524193500006e-05 | 4.8042376939350852e-08 | 1521751079.29 | 1521751094.812 | -9.9515e-05 | -9.9418e-05 | -9.941e-05 | -9.9489e-05 | -9.949e-05 | -9.9511e-05 | -9.9438e-05 | -9.9491e-05 | -9.9415e-05 | -9.946e-05 | -9.941e-05 | -9.952e-05 | -9.9362e-05 | -9.9382e-05 | -9.9468e-05 | -9.9492e-05 | -9.9513e-05 | -9.9425e-05 | -9.9457e-05 | -9.9524e-05
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9761105E+00 | DC220MV |  | 5.2946841264000004e-07 | 4.0457607529941294e-08 | 1521751109.715 | 1521751125.295 | 5.625e-07 | 5.0342e-07 | 5.7206e-07 | 5.187e-07 | 5.1047e-07 | 4.6814e-07 | 5.653e-07 | 5.3178e-07 | 5.2958e-07 | 5.2973e-07 | 5.4163e-07 | 5.0841e-07 | 5.872e-07 | 4.9063e-07 | 4.5623e-07 | 5.5412e-07 | 6.1248e-07 | 5.2311e-07 | 5.603e-07 | 4.6358e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0142588E+00 | DC220MV |  | 5.4039151779500001e-07 | 5.4370850202249514e-08 | 1521751140.155 | 1521751155.707 | 5.7883e-07 | 5.4661e-07 | 5.7574e-07 | 5.3382e-07 | 5.2955e-07 | 4.791e-07 | 5.8e-07 | 5.222e-07 | 4.9851e-07 | 4.863e-07 | 4.5512e-07 | 4.7645e-07 | 5.9177e-07 | 6.3428e-07 | 4.6571e-07 | 5.4455e-07 | 5.7677e-07 | 4.9748e-07 | 5.8295e-07 | 6.5208e-07
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9495368E+00 | DC220MV |  | 5.2510125470499998e-07 | 3.5547246094807577e-08 | 1521751170.555 | 1521751186.104 | 4.9664e-07 | 5.9565e-07 | 5.7226e-07 | 4.5442e-07 | 5.215e-07 | 5.9035e-07 | 4.8988e-07 | 5.3754e-07 | 5.3401e-07 | 5.4033e-07 | 4.8708e-07 | 5.4401e-07 | 5.0415e-07 | 5.2062e-07 | 5.2003e-07 | 5.346e-07 | 5.4857e-07 | 4.6752e-07 | 5.1856e-07 | 5.243e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0097944E+00 | DC220MV |  | 5.4123797416000008e-07 | 4.2791191152657367e-08 | 1521751200.972 | 1521751216.546 | 5.7064e-07 | 6.1619e-07 | 5.6917e-07 | 5.1538e-07 | 5.3463e-07 | 5.555e-07 | 4.9995e-07 | 5.2861e-07 | 4.9392e-07 | 6.0488e-07 | 5.4756e-07 | 5.0642e-07 | 4.8143e-07 | 5.3375e-07 | 6.4941e-07 | 5.3434e-07 | 5.411e-07 | 5.4448e-07 | 4.9495e-07 | 5.0245e-07
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0340042E+00 | DC220MV |  | -0.0099994497199999994 | 2.6913123728020461e-08 | 1521751231.389 | 1521751246.905 | -0.0099995 | -0.0099995 | -0.0099994 | -0.0099994 | -0.0099994 | -0.0099995 | -0.0099995 | -0.0099995 | -0.0099994 | -0.0099995 | -0.0099995 | -0.0099994 | -0.0099994 | -0.0099994 | -0.0099995 | -0.0099994 | -0.0099994 | -0.0099994 | -0.0099995 | -0.0099994
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0025520E+00 | DC220MV |  | 0.0010005456481500001 | 2.4826736650788466e-08 | 1521751261.752 | 1521751277.245 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010005 | 0.0010006 | 0.0010005 | 0.0010006

## Results
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 0.99981 | 0.00056111 | 42.0182 | 0.1 | 0.001 | 0.0001
x gain | -0.010102 | 1.8274e-06 | 375.5455 | 0.1 | 0.001 | 0.0001
x linearity | 0.99966 | 0.00050843 | 48.9011 | 0.1 | 0.001 | 0.0001
x gain | 0.33341 | 9.52e-05 | 89.3613 | 0.1 | 0.001 | 0.0001
m linearity | 3688.0126 | 11301.364 | 36.5192 | 0.1 | 0.001 | 0.0001
m gain | 0.0090904 | 1.8147e-06 | 377.0598 | 0.1 | 0.001 | 0.0001
m linearity | -4198.9864 | 11363.3326 | 36.4761 | 0.1 | 0.001 | 0.0001
m gain | -0.90923 | 0.00072486 | 43.2641 | 0.1 | 0.001 | 0.0001
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting | Step Size
x linearity | 1.0001 | 0.00054518 | 43.8984 | 0.1 | -0.001 | -0.0001
x gain | 1.0002 | 0.00051447 | 43.8439 | 0.1 | -0.001 | -0.0001
x linearity | 0.9999 | 0.0006013 | 47.5973 | 0.1 | -0.001 | -0.0001
x gain | 1 | 0.0007115 | 42.6104 | 0.1 | -0.001 | -0.0001
m linearity | 0.9998 | 0.00070849 | 30.3783 | 0.1 | -0.001 | -0.0001
m gain | -5686.322 | 17366.9619 | 27.3974 | 0.1 | -0.001 | -0.0001
m linearity | 1.0001 | 0.00061335 | 45.9534 | 0.1 | -0.001 | -0.0001
m gain | -6539.108 | 27781.09 | 32.7336 | 0.1 | -0.001 | -0.0001

## Gain Ratios
Gain Ratios | Positive |  | Negative
C | Mean(ppm) | Std Dev(ppm) | Mean(ppm) | Std Dev(ppm)
0.001 : 0.0001 | -838347.8777 | 48.5138 | 87.2048 | 1000087.2048