## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 8.0 | Stop Row | 291.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9940903E+00 | DC220MV |  | 4.1653769164000008e-07 | 3.6705553306039877e-08 | 1521766360.309 | 1521766375.826 | 4.1834e-07 | 3.0816e-07 | 4.7108e-07 | 4.5915e-07 | 4.5752e-07 | 3.6988e-07 | 4.0862e-07 | 3.7724e-07 | 4.4132e-07 | 4.0553e-07 | 4.042e-07 | 4.2865e-07 | 4.5178e-07 | 4.0155e-07 | 3.9919e-07 | 4.5679e-07 | 4.0229e-07 | 4.1216e-07 | 4.2703e-07 | 4.3027e-07
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9476822E+00 | DC220MV |  | 0.0100004222725 | 2.3338554341365453e-08 | 1521766390.687 | 1521766406.194 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9530959E+00 | DC2_2V |  | 0.10000153718 | 5.4405060425697963e-08 | 1521766421.731 | 1521766437.193 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0863328E+00 | DC2_2V |  | 1.2285711502000003e-06 | 6.8695228108215831e-08 | 1521766452.048 | 1521766467.536 | 1.121e-06 | 1.2298e-06 | 1.3519e-06 | 1.0989e-06 | 1.2122e-06 | 1.1695e-06 | 1.2798e-06 | 1.2798e-06 | 1.346e-06 | 1.2872e-06 | 1.2004e-06 | 1.2107e-06 | 1.2445e-06 | 1.2372e-06 | 1.1813e-06 | 1.3137e-06 | 1.2092e-06 | 1.1151e-06 | 1.2431e-06 | 1.2401e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9680911E+00 | DC2_2V |  | 1.7105689772000001e-06 | 8.0808769102240875e-08 | 1521766482.375 | 1521766497.834 | 1.6144e-06 | 1.7131e-06 | 1.797e-06 | 1.7293e-06 | 1.691e-06 | 1.7484e-06 | 1.6954e-06 | 1.8751e-06 | 1.638e-06 | 1.7632e-06 | 1.6394e-06 | 1.8353e-06 | 1.6954e-06 | 1.7632e-06 | 1.5923e-06 | 1.7543e-06 | 1.8118e-06 | 1.5938e-06 | 1.6394e-06 | 1.6217e-06
| 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0050807E+00 | DC2_2V |  | 1.2566956828500001e-06 | 4.613226109038357e-08 | 1521766512.691 | 1521766528.178 | 1.3138e-06 | 1.2976e-06 | 1.2182e-06 | 1.1946e-06 | 1.2711e-06 | 1.2167e-06 | 1.2432e-06 | 1.2255e-06 | 1.3197e-06 | 1.2829e-06 | 1.2608e-06 | 1.2049e-06 | 1.3226e-06 | 1.2182e-06 | 1.2638e-06 | 1.252e-06 | 1.3138e-06 | 1.2638e-06 | 1.1519e-06 | 1.2991e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9261047E+00 | DC2_2V |  | 1.7081498751500002e-06 | 6.932133113294767e-08 | 1521766543.031 | 1521766558.509 | 1.7322e-06 | 1.7396e-06 | 1.7881e-06 | 1.8043e-06 | 1.716e-06 | 1.7131e-06 | 1.7675e-06 | 1.588e-06 | 1.6454e-06 | 1.6925e-06 | 1.6851e-06 | 1.6469e-06 | 1.8029e-06 | 1.7955e-06 | 1.7396e-06 | 1.6012e-06 | 1.7072e-06 | 1.563e-06 | 1.6851e-06 | 1.7499e-06
| 2 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0219483E+00 | DC2_2V |  | 0.10000164765000001 | 5.4227516078045707e-08 | 1521766573.36 | 1521766588.817 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0392619E+00 | DC2_2V |  | 0.10000208200499998 | 6.4187003941899686e-08 | 1521766603.656 | 1521766619.076 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9553465E+00 | DC2_2V |  | 0.20000202271500003 | 5.5579845943157871e-08 | 1521766633.913 | 1521766649.319 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.2 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0585449E+00 | DC2_2V |  | 0.20000241747500005 | 8.4949654942312036e-08 | 1521766664.179 | 1521766679.625 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 2 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0048731E+00 | DC2_2V |  | 0.30000230897999991 | 7.2719430692855748e-08 | 1521766694.493 | 1521766709.903 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.3 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0096670E+00 | DC2_2V |  | 0.30000279563999999 | 4.816050663950632e-08 | 1521766724.755 | 1521766740.174 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 2 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0239218E+00 | DC2_2V |  | 0.40000275024999998 | 7.5317000076997491e-08 | 1521766755.022 | 1521766770.441 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.4 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0208814E+00 | DC2_2V |  | 0.40000308936000001 | 6.4564761283948594e-08 | 1521766785.29 | 1521766800.713 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.8903777E+00 | DC2_2V |  | 0.50000306067999989 | 5.8311796404607556e-08 | 1521766815.551 | 1521766830.983 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.5 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0073171E+00 | DC2_2V |  | 0.50000344215999992 | 7.8912435012844118e-08 | 1521766845.845 | 1521766861.303 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 2 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0271987E+00 | DC2_2V |  | 0.60000339018499993 | 6.5422781013381138e-08 | 1521766876.163 | 1521766891.585 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.6 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9694338E+00 | DC2_2V |  | 0.6000038540999999 | 4.6026861722658359e-08 | 1521766906.431 | 1521766921.86 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 2 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9989670E+00 | DC2_2V |  | 0.7000037534450001 | 6.4505639101603067e-08 | 1521766936.717 | 1521766952.166 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.7000000000000001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0519501E+00 | DC2_2V |  | 0.70000416887500005 | 8.4384304673770056e-08 | 1521766967.011 | 1521766982.436 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| 2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0650704E+00 | DC2_2V |  | 0.80000408514499988 | 7.7878671509421857e-08 | 1521766997.329 | 1521767012.747 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9762896E+00 | DC2_2V |  | 0.80000452037999992 | 5.1037923144036618e-08 | 1521767027.598 | 1521767042.988 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| 2 | 0.9 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9326710E+00 | DC2_2V |  | 0.90000450932499998 | 7.2664089311913715e-08 | 1521767057.832 | 1521767073.277 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
| 2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 1 | 0.9 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9476351E+00 | DC2_2V |  | 0.90000484999500008 | 9.6033980839311532e-08 | 1521767088.126 | 1521767103.575 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.90001 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521767106.895 | 1521767106.895