## Sheet
instruments: | Meter: HP | S: FL5700 | X: FL5730
Start Row | 8.0 | Stop Row | 104.0
| X Range | X Settings (V) | S Range | S Settings (V) | DVM Range | Nominal reading | #Readings | Delay (S) | DVM pause | DVM status | S status | X status | Mean | STD | start time | end time | readings...
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9644828E+00 | DC220MV |  | 7.3994112595400002e-08 | 6.4987891182735342e-08 | 1520564001.48 | 1520564017.019 | 1.3253e-09 | 7.2153e-08 | 4.5059e-08 | 1.044e-07 | 1.0484e-07 | 8.5406e-09 | 7.3479e-08 | 1.3253e-09 | 1.2104e-07 | 3.9758e-08 | -6.1257e-08 | 1.1515e-07 | 2.4311e-07 | 7.8191e-08 | 6.9356e-08 | 1.8789e-07 | 7.9074e-08 | 7.1417e-08 | 9.1002e-08 | 3.4015e-08
| 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.01 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0061847E+00 | DC220MV |  | 0.010000008712899999 | 3.1747955323164976e-08 | 1520564031.863 | 1520564047.385 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0099999 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
reading 3 is more than 0.1% from nominal. | 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0210796E+00 | DC220MV |  | 3.7486964055050007e-08 | 3.3254590375911816e-08 | 1520564062.534 | 1520564078.096 | 3.222e-08 | 4.7079e-09 | 6.8265e-08 | -6.2527e-08 | 3.3397e-08 | 1.0151e-08 | 4.5755e-08 | 1.7066e-08 | 5.1346e-08 | 5.7966e-08 | 4.3696e-08 | 2.8542e-08 | 7.7828e-08 | 2.6924e-08 | 1.2064e-08 | 4.3696e-08 | 6.6058e-08 | 9.3129e-08 | 2.2804e-08 | 7.6651e-08
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9846887E+00 | DC220MV |  | 2.4459336505749994e-08 | 3.5543511595512387e-08 | 1520564092.938 | 1520564108.499 | -3.1043e-08 | -2.4864e-08 | 6.1498e-08 | -6.3263e-09 | 2.3393e-08 | 6.9001e-08 | 4.3107e-08 | 7.3562e-09 | 6.9148e-09 | -2.4423e-08 | 2.7365e-08 | 7.0178e-08 | 5.267e-08 | 3.3544e-08 | 9.1952e-08 | -2.7365e-08 | 2.2069e-09 | 2.1921e-08 | 6.1204e-08 | 3.0896e-08
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0949772E+00 | DC220MV |  | 2.0437943723750004e-08 | 4.1877597797528841e-08 | 1520564123.334 | 1520564138.92 | 8.084e-09 | 9.5392e-08 | 6.6142e-08 | 4.0861e-08 | 7.1434e-08 | 4.6887e-08 | 1.6609e-08 | -1.7785e-08 | -1.3522e-08 | 8.3192e-08 | 3.8216e-09 | 1.1024e-08 | -5.8499e-08 | -2.19e-08 | -4.4095e-08 | 3.1013e-08 | 2.631e-08 | -3.1601e-08 | 5.2032e-08 | 4.336e-08
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0322000E+00 | DC220MV |  | -1.7708461448700001e-08 | 4.2268368461514017e-08 | 1520564153.758 | 1520564169.286 | 5.1564e-08 | 6.3055e-08 | 1.93e-08 | -3.6242e-08 | -2.3572e-08 | -5.9225e-08 | 3.9778e-09 | -6.8506e-08 | 1.65e-08 | -2.4898e-08 | -2.8139e-08 | -5.7309e-08 | 1.3996e-08 | -3.801e-08 | 1.7384e-08 | 2.6224e-08 | -9.09e-08 | -6.4234e-08 | -5.1564e-09 | -6.9979e-08
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0001179E+00 | DC220MV |  | -2.6331214789999997e-08 | 4.2169253472957188e-08 | 1520564184.121 | 1520564199.687 | 6.3107e-08 | -2.2212e-08 | -7.7376e-08 | -5.8841e-08 | -2.4125e-08 | -3.7364e-08 | 7.664e-08 | -2.9126e-08 | -7.5463e-08 | -3.7658e-08 | -7.4728e-08 | -3.9129e-08 | 6.6196e-09 | 6.0312e-09 | -6.7373e-08 | -1.5446e-08 | -3.3686e-08 | -4.5454e-08 | -6.3401e-08 | 2.2359e-08
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0132535E+00 | DC220MV |  | 9.9955593280000012e-05 | 5.6189115481557389e-08 | 1520564214.524 | 1520564230.073 | 9.989e-05 | 9.9998e-05 | 9.9964e-05 | 9.9945e-05 | 9.994e-05 | 9.9976e-05 | 9.9885e-05 | 0.00010004 | 9.9914e-05 | 0.00010006 | 9.9928e-05 | 0.00010006 | 9.998e-05 | 9.9949e-05 | 9.9917e-05 | 9.999e-05 | 9.9841e-05 | 9.9939e-05 | 9.9929e-05 | 9.9956e-05
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0441900E+00 | DC220MV |  | 9.9953784600000011e-05 | 3.5374106453340865e-08 | 1520564244.919 | 1520564260.45 | 0.0001 | 9.9949e-05 | 9.9961e-05 | 9.9917e-05 | 9.9936e-05 | 9.9951e-05 | 9.9965e-05 | 9.9931e-05 | 0.0001 | 9.9992e-05 | 9.9976e-05 | 9.9918e-05 | 9.9891e-05 | 9.9934e-05 | 9.9979e-05 | 0.00010002 | 9.9974e-05 | 9.9882e-05 | 9.9966e-05 | 9.9935e-05
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9724256E+00 | DC220MV |  | 0.00019996437003000001 | 4.8865083792892141e-08 | 1520564275.298 | 1520564290.806 | 0.0001999 | 0.00020004 | 0.00019995 | 0.00020001 | 0.00020001 | 0.00020002 | 0.00020002 | 0.00019992 | 0.00019985 | 0.00019996 | 0.00019996 | 0.00020003 | 0.00019997 | 0.00019992 | 0.00019994 | 0.00019998 | 0.00019992 | 0.00019996 | 0.00019993 | 0.00020001
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9812335E+00 | DC220MV |  | 0.00019994938744 | 4.2303083998326811e-08 | 1520564305.63 | 1520564321.173 | 0.00019995 | 0.00019994 | 0.00019991 | 0.00019989 | 0.0001999 | 0.00019994 | 0.00019996 | 0.00019997 | 0.00019988 | 0.00019993 | 0.00019996 | 0.00020001 | 0.00019992 | 0.00019997 | 0.00019996 | 0.00019997 | 0.00019992 | 0.00019993 | 0.00020006 | 0.00020002
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9966417E+00 | DC220MV |  | 0.00029996184749000001 | 4.9455174001328165e-08 | 1520564336.012 | 1520564351.547 | 0.00029992 | 0.00029995 | 0.00029997 | 0.00029998 | 0.00029992 | 0.00029997 | 0.00029998 | 0.00029993 | 0.00029997 | 0.00029999 | 0.00029991 | 0.00029996 | 0.00029995 | 0.00029991 | 0.00029999 | 0.00029996 | 0.00029993 | 0.00029998 | 0.00030015 | 0.00029992
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9840287E+00 | DC220MV |  | 0.00029994055488499999 | 3.2647650840102818e-08 | 1520564366.372 | 1520564381.899 | 0.0002999 | 0.00029994 | 0.00029999 | 0.00029989 | 0.00029994 | 0.00029999 | 0.00029995 | 0.00029994 | 0.00029998 | 0.00029988 | 0.0002999 | 0.00029993 | 0.00029994 | 0.00029995 | 0.0002999 | 0.00029999 | 0.00029997 | 0.00029994 | 0.00029996 | 0.00029995
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0381848E+00 | DC220MV |  | 0.00039992520093999997 | 3.4020514435787494e-08 | 1520564396.759 | 1520564412.29 | 0.00039991 | 0.00039992 | 0.00039992 | 0.0003999 | 0.00039996 | 0.00039991 | 0.00039991 | 0.00039987 | 0.00039995 | 0.0003999 | 0.00039992 | 0.00039987 | 0.00039996 | 0.00039991 | 0.00039992 | 0.00040003 | 0.00039993 | 0.00039993 | 0.00039995 | 0.00039992
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9905207E+00 | DC220MV |  | 0.00039993248527500001 | 4.2592821870960664e-08 | 1520564427.127 | 1520564442.63 | 0.00039997 | 0.00039994 | 0.00039982 | 0.00039993 | 0.00039996 | 0.00039991 | 0.00039992 | 0.0003999 | 0.00039999 | 0.00039988 | 0.0003999 | 0.00039996 | 0.00039996 | 0.00039991 | 0.00039997 | 0.0003999 | 0.00039992 | 0.0004 | 0.00039993 | 0.00039999
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9738674E+00 | DC220MV |  | 0.00049991559137500005 | 4.793459855948836e-08 | 1520564457.452 | 1520564472.994 | 0.00049997 | 0.00049987 | 0.00049996 | 0.00049991 | 0.00049988 | 0.00049987 | 0.00049995 | 0.00049991 | 0.00049989 | 0.00049995 | 0.00049992 | 0.00049993 | 0.00049987 | 0.00049994 | 0.00049993 | 0.00049995 | 0.00049978 | 0.00049997 | 0.00049998 | 0.00049989
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0088223E+00 | DC220MV |  | 0.00049991924518999996 | 3.1726722801688323e-08 | 1520564487.831 | 1520564503.368 | 0.00049985 | 0.00049997 | 0.00049985 | 0.00049991 | 0.00049993 | 0.00049994 | 0.00049993 | 0.00049992 | 0.00049993 | 0.00049989 | 0.00049992 | 0.0004999 | 0.00049994 | 0.00049994 | 0.00049997 | 0.00049992 | 0.00049992 | 0.00049992 | 0.00049988 | 0.00049994
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9259071E+00 | DC220MV |  | 0.00059988982367000009 | 3.2623964499563419e-08 | 1520564518.219 | 1520564533.751 | 0.00059984 | 0.0005999 | 0.0005999 | 0.00059987 | 0.0005999 | 0.00059984 | 0.00059987 | 0.00059987 | 0.00059989 | 0.00059992 | 0.00059986 | 0.0005999 | 0.00059994 | 0.00059991 | 0.00059982 | 0.00059992 | 0.00059995 | 0.00059991 | 0.00059991 | 0.00059987
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0991917E+00 | DC220MV |  | 0.00059989766461000002 | 2.7295692017681855e-08 | 1520564548.583 | 1520564564.134 | 0.00059989 | 0.00059994 | 0.00059994 | 0.00059989 | 0.00059987 | 0.00059994 | 0.00059989 | 0.00059989 | 0.00059991 | 0.00059988 | 0.00059982 | 0.0005999 | 0.0005999 | 0.00059991 | 0.00059992 | 0.00059993 | 0.00059988 | 0.0005999 | 0.00059987 | 0.00059988
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.8686291E+00 | DC220MV |  | 0.00069987804259500003 | 3.6155392731558839e-08 | 1520564578.972 | 1520564594.449 | 0.00069985 | 0.00069991 | 0.00069981 | 0.0006999 | 0.00069986 | 0.00069988 | 0.00069983 | 0.00069987 | 0.0006999 | 0.00069994 | 0.00069994 | 0.00069989 | 0.00069991 | 0.00069981 | 0.00069986 | 0.00069989 | 0.00069988 | 0.00069985 | 0.00069989 | 0.00069987
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0206689E+00 | DC220MV |  | 0.00069987145625999996 | 3.843504376046492e-08 | 1520564609.282 | 1520564624.876 | 0.00069984 | 0.00069992 | 0.0006999 | 0.00069983 | 0.0006999 | 0.00069985 | 0.00069991 | 0.00069991 | 0.00069991 | 0.00069989 | 0.00069986 | 0.00069989 | 0.00069987 | 0.00069989 | 0.00069976 | 0.0006999 | 0.00069989 | 0.00069982 | 0.00069983 | 0.00069987
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9770247E+00 | DC220MV |  | 0.00079989741119999998 | 3.2772680509298666e-08 | 1520564639.706 | 1520564655.241 | 0.00079988 | 0.00079991 | 0.00079998 | 0.00079989 | 0.00079987 | 0.00079986 | 0.00079988 | 0.00079987 | 0.00079991 | 0.00079993 | 0.0007999 | 0.00079996 | 0.00079991 | 0.00079991 | 0.00079989 | 0.0007999 | 0.00079983 | 0.0007999 | 0.00079988 | 0.00079988
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0157691E+00 | DC220MV |  | 0.00079986792143500014 | 3.3801173232266862e-08 | 1520564670.067 | 1520564685.601 | 0.00079992 | 0.00079982 | 0.00079983 | 0.00079985 | 0.00079987 | 0.00079989 | 0.0007999 | 0.00079986 | 0.00079991 | 0.00079986 | 0.00079983 | 0.00079985 | 0.00079984 | 0.00079996 | 0.00079985 | 0.00079989 | 0.00079986 | 0.00079986 | 0.00079984 | 0.00079989
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0367203E+00 | DC220MV |  | 0.00089989057552999994 | 5.7732679556945688e-08 | 1520564700.432 | 1520564715.956 | 0.00089988 | 0.00089991 | 0.00089987 | 0.00089991 | 0.00089991 | 0.00089999 | 0.00089983 | 0.00089984 | 0.00089992 | 0.00089987 | 0.00089997 | 0.0008999 | 0.00090002 | 0.00089993 | 0.0008998 | 0.00089992 | 0.00089979 | 0.00089984 | 0.00089983 | 0.00089989
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9765205E+00 | DC220MV |  | 0.00089990544237999993 | 5.8485562956490652e-08 | 1520564730.805 | 1520564746.326 | 0.0009 | 0.00089992 | 0.00089997 | 0.00089991 | 0.00090001 | 0.00089978 | 0.00089982 | 0.00089994 | 0.00089991 | 0.00089989 | 0.00089998 | 0.00089993 | 0.00089989 | 0.00089992 | 0.0008999 | 0.00089989 | 0.00089985 | 0.00089991 | 0.00089984 | 0.00089984
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9798195E+00 | DC220MV |  | 0.00099988560680000006 | 6.6410803510719917e-08 | 1520564761.167 | 1520564776.7 | 0.0009999 | 0.00099987 | 0.001 | 0.00099987 | 0.00099975 | 0.00099973 | 0.00099993 | 0.0009999 | 0.00099993 | 0.00099986 | 0.00099997 | 0.00099991 | 0.00099993 | 0.00099985 | 0.00099993 | 0.00099991 | 0.0009999 | 0.00099979 | 0.00099988 | 0.0009999
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0055383E+00 | DC220MV |  | 0.00089989863648499979 | 7.0761751680579226e-08 | 1520564791.523 | 1520564807.07 | 0.00089989 | 0.00089988 | 0.00089993 | 0.00089994 | 0.0008999 | 0.00089984 | 0.00089989 | 0.00089988 | 0.00089993 | 0.00089984 | 0.00089985 | 0.00089987 | 0.00089986 | 0.00089992 | 0.00089987 | 0.00089994 | 0.00089985 | 0.00089983 | 0.00090017 | 0.0008999
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0261788E+00 | DC220MV |  | 0.00089985877409000002 | 5.1975017713219327e-08 | 1520564821.891 | 1520564837.419 | 0.00089989 | 0.00089985 | 0.00089992 | 0.00089988 | 0.00089983 | 0.00089979 | 0.00089992 | 0.00089983 | 0.00089985 | 0.00089986 | 0.00089991 | 0.00089988 | 0.00089984 | 0.00089981 | 0.00089969 | 0.00089994 | 0.00089986 | 0.00089989 | 0.00089988 | 0.00089987
| 0.1 | 0.0009 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0045146E+00 | DC220MV |  | 0.00079977718514000001 | 8.6767434895368137e-07 | 1520564852.239 | 1520564867.758 | 0.00079964 | 0.00079966 | 0.00079774 | 0.00079713 | 0.00080045 | 0.00080072 | 0.00080116 | 0.00080044 | 0.00079984 | 0.00079988 | 0.00079995 | 0.00079986 | 0.00079981 | 0.0007998 | 0.00079997 | 0.0007999 | 0.00079988 | 0.00079994 | 0.00079988 | 0.00079989
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9921663E+00 | DC220MV |  | 0.00079988279002999999 | 4.0894594545820222e-08 | 1520564882.615 | 1520564898.146 | 0.00079983 | 0.00079994 | 0.00079982 | 0.00079981 | 0.00079984 | 0.00079989 | 0.00079984 | 0.0007999 | 0.00079989 | 0.00079988 | 0.00079989 | 0.0007999 | 0.00079992 | 0.00079993 | 0.00079991 | 0.00079989 | 0.00079989 | 0.00079996 | 0.00079982 | 0.0007999
| 0.1 | 0.0008 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0057978E+00 | DC220MV |  | 0.00069989131102500004 | 2.7065732996865528e-08 | 1520564912.989 | 1520564928.523 | 0.00069993 | 0.00069986 | 0.00069987 | 0.00069986 | 0.00069986 | 0.00069992 | 0.00069992 | 0.00069994 | 0.00069991 | 0.00069988 | 0.00069988 | 0.00069989 | 0.00069992 | 0.00069985 | 0.00069987 | 0.00069991 | 0.00069988 | 0.00069989 | 0.00069991 | 0.00069986
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0419266E+00 | DC220MV |  | 0.00069988791231999988 | 4.3819207390931235e-08 | 1520564943.374 | 1520564958.886 | 0.00069999 | 0.00069989 | 0.00069991 | 0.00069984 | 0.00069997 | 0.00069982 | 0.00069984 | 0.0006999 | 0.00069985 | 0.00069987 | 0.00069989 | 0.00069989 | 0.00069986 | 0.0006999 | 0.00069986 | 0.00069989 | 0.00069984 | 0.00069992 | 0.00069996 | 0.00069989
| 0.1 | 0.0007 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9797582E+00 | DC220MV |  | 0.00059989933601000008 | 4.0964358263646817e-08 | 1520564973.726 | 1520564989.243 | 0.0005999 | 0.00059994 | 0.00059989 | 0.00059985 | 0.00059984 | 0.00059993 | 0.00059992 | 0.00059987 | 0.00059987 | 0.0005999 | 0.00059985 | 0.00059986 | 0.00059996 | 0.00059998 | 0.00059987 | 0.00059992 | 0.00059989 | 0.00059999 | 0.00059988 | 0.0005999
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9889034E+00 | DC220MV |  | 0.00059990465285000003 | 4.3907662901699815e-08 | 1520565004.064 | 1520565019.599 | 0.00059989 | 0.00059998 | 0.00059986 | 0.00059985 | 0.00059991 | 0.00059985 | 0.00059987 | 0.00059993 | 0.00059992 | 0.00059985 | 0.00059993 | 0.00059989 | 0.00059992 | 0.00059991 | 0.0005999 | 0.00059988 | 0.00059991 | 0.00059991 | 0.0005999 | 0.00060004
| 0.1 | 0.0006 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9922606E+00 | DC220MV |  | 0.00049986529532499997 | 3.9102375938957177e-08 | 1520565034.431 | 1520565049.976 | 0.00049988 | 0.00049984 | 0.00049984 | 0.00049981 | 0.00049978 | 0.00049986 | 0.00049997 | 0.00049989 | 0.00049989 | 0.00049981 | 0.00049986 | 0.0004999 | 0.00049987 | 0.00049988 | 0.00049988 | 0.00049985 | 0.00049986 | 0.0004999 | 0.00049987 | 0.00049985
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0448421E+00 | DC220MV |  | 0.00049989186044999991 | 4.076140355371759e-08 | 1520565064.813 | 1520565080.346 | 0.00049985 | 0.00049987 | 0.00049996 | 0.00049986 | 0.00049989 | 0.00049993 | 0.00049982 | 0.00049998 | 0.00049988 | 0.00049992 | 0.00049992 | 0.00049983 | 0.00049989 | 0.00049994 | 0.00049988 | 0.00049985 | 0.00049992 | 0.00049991 | 0.00049988 | 0.00049987
| 0.1 | 0.0005 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0415250E+00 | DC220MV |  | 0.000399882246 | 7.5740645883464257e-08 | 1520565095.188 | 1520565110.69 | 0.00039989 | 0.00039989 | 0.00039991 | 0.00039992 | 0.0003999 | 0.00039993 | 0.00039994 | 0.00039993 | 0.00039985 | 0.00039967 | 0.00039988 | 0.00039985 | 0.00040008 | 0.00039981 | 0.00039978 | 0.00039988 | 0.00039989 | 0.0003999 | 0.00039983 | 0.0003999
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0024294E+00 | DC220MV |  | 0.00039989571071999999 | 2.064792660904747e-08 | 1520565125.521 | 1520565141.046 | 0.0003999 | 0.00039988 | 0.00039991 | 0.00039992 | 0.00039989 | 0.00039986 | 0.00039988 | 0.0003999 | 0.00039988 | 0.00039991 | 0.00039989 | 0.00039986 | 0.00039991 | 0.00039992 | 0.00039994 | 0.00039991 | 0.00039989 | 0.00039987 | 0.00039987 | 0.00039991
| 0.1 | 0.0004 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9700887E+00 | DC220MV |  | 0.00029989406887999994 | 3.4072976867165308e-08 | 1520565155.868 | 1520565171.41 | 0.00029994 | 0.00029992 | 0.00029993 | 0.00029988 | 0.00029996 | 0.00029987 | 0.00029988 | 0.00029992 | 0.00029986 | 0.00029992 | 0.00029985 | 0.00029986 | 0.00029985 | 0.00029988 | 0.00029989 | 0.00029987 | 0.00029989 | 0.00029994 | 0.00029985 | 0.00029992
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0152783E+00 | DC220MV |  | 0.00029990560654499993 | 3.5997639595613587e-08 | 1520565186.247 | 1520565201.79 | 0.00029991 | 0.00029993 | 0.00029989 | 0.00029989 | 0.0002999 | 0.00029989 | 0.00029994 | 0.00029995 | 0.00029985 | 0.00029991 | 0.0003 | 0.00029986 | 0.00029986 | 0.00029991 | 0.00029992 | 0.00029993 | 0.00029986 | 0.00029994 | 0.00029987 | 0.0002999
| 0.1 | 0.0003 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9508879E+00 | DC220MV |  | 0.00019988391521500001 | 4.093194032453354e-08 | 1520565216.623 | 1520565232.16 | 0.00019996 | 0.00019983 | 0.00019986 | 0.00019988 | 0.00019987 | 0.00019993 | 0.00019991 | 0.00019993 | 0.00019988 | 0.0001999 | 0.00019987 | 0.00019995 | 0.00019992 | 0.00019984 | 0.00019991 | 0.0001998 | 0.00019984 | 0.00019986 | 0.0001999 | 0.00019984
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0885528E+00 | DC220MV |  | 0.00019987326578499998 | 4.600945715743836e-08 | 1520565247.001 | 1520565262.53 | 0.00019983 | 0.00019989 | 0.0001999 | 0.00019991 | 0.00019983 | 0.00019991 | 0.00019982 | 0.00019986 | 0.00019992 | 0.00019991 | 0.00019985 | 0.00019986 | 0.00019989 | 0.00019987 | 0.00019988 | 0.00019977 | 0.00019989 | 0.0001998 | 0.00019998 | 0.00019988
| 0.1 | 0.0002 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0471104E+00 | DC220MV |  | 9.98806792835e-05 | 3.4352259377460297e-08 | 1520565277.375 | 1520565292.895 | 9.9915e-05 | 9.9935e-05 | 9.9838e-05 | 9.9893e-05 | 9.9895e-05 | 9.9945e-05 | 9.9901e-05 | 9.9903e-05 | 9.9857e-05 | 9.9867e-05 | 9.989e-05 | 9.983e-05 | 9.9889e-05 | 9.9877e-05 | 9.9887e-05 | 9.979e-05 | 9.9883e-05 | 9.9879e-05 | 9.9866e-05 | 9.9873e-05
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9701452E+00 | DC220MV |  | 9.9880637967499981e-05 | 3.9784749710768022e-08 | 1520565307.737 | 1520565323.257 | 9.9879e-05 | 9.9942e-05 | 9.991e-05 | 9.9858e-05 | 9.9825e-05 | 9.9881e-05 | 9.9837e-05 | 9.9905e-05 | 9.9905e-05 | 9.987e-05 | 9.9791e-05 | 9.9901e-05 | 9.9889e-05 | 9.9935e-05 | 9.9814e-05 | 9.9932e-05 | 9.9878e-05 | 9.9864e-05 | 9.9882e-05 | 9.9915e-05
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9982548E+00 | DC220MV |  | -1.249500440555e-07 | 3.8607098084516882e-08 | 1520565338.087 | 1520565353.666 | -1.1521e-07 | -2.0632e-07 | -1.3975e-07 | -3.4386e-08 | -9.8602e-08 | -1.3769e-07 | -1.23e-07 | -7.847e-08 | -1.1344e-07 | -1.5797e-07 | -9.0373e-08 | -1.4386e-07 | -1.7648e-07 | -1.5283e-07 | -1.3769e-07 | -1.0786e-07 | -7.1564e-08 | -1.4563e-07 | -1.061e-07 | -1.6179e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9868431E+00 | DC220MV |  | -1.274482210205e-07 | 3.5039222309017993e-08 | 1520565368.49 | 1520565384.038 | -1.1727e-07 | -1.3919e-07 | -1.6406e-07 | -1.4566e-07 | -9.755e-08 | -1.1182e-07 | -1.0299e-07 | -1.4478e-07 | -1.4154e-07 | -1.2948e-07 | -8.1366e-08 | -1.0991e-07 | -1.6891e-07 | -6.6211e-08 | -1.2904e-07 | -1.0402e-07 | -2.2718e-07 | -8.7398e-08 | -1.4625e-07 | -1.3433e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0252722E+00 | DC220MV |  | -1.1168943375399999e-07 | 2.9378011754476423e-08 | 1520565398.865 | 1520565414.426 | -1.3605e-07 | -8.4868e-08 | -9.9283e-08 | -8.428e-08 | -9.9283e-08 | -9.6782e-08 | -1.5488e-07 | -1.3341e-07 | -4.9421e-08 | -7.6485e-08 | -1.3164e-07 | -1.387e-07 | -1.0472e-07 | -1.3914e-07 | -1.4238e-07 | -7.972e-08 | -1.6665e-07 | -1.0752e-07 | -9.5017e-08 | -1.1355e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0322992E+00 | DC220MV |  | -1.2366948854099999e-07 | 3.330414260940924e-08 | 1520565429.26 | 1520565444.818 | -9.9571e-08 | -1.0339e-07 | -1.2825e-07 | -1.2296e-07 | -1.306e-07 | -1.0104e-07 | -1.1457e-07 | -1.5664e-07 | -1.5149e-07 | -1.6399e-07 | -1.5178e-07 | -2.0047e-07 | -5.6772e-08 | -1.206e-07 | -8.6922e-08 | -1.6149e-07 | -1.3002e-07 | -9.3688e-08 | -7.7362e-08 | -1.2178e-07
| 0.1 | 0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0600153E+00 | DC220MV |  | 9.9878667883999985e-05 | 4.0721099675403809e-08 | 1520565459.656 | 1520565475.159 | 9.9897e-05 | 9.9871e-05 | 9.9843e-05 | 9.9866e-05 | 9.9894e-05 | 9.9964e-05 | 9.9821e-05 | 9.9881e-05 | 9.9874e-05 | 9.9916e-05 | 9.9887e-05 | 9.9843e-05 | 9.9874e-05 | 9.9882e-05 | 9.9767e-05 | 9.9923e-05 | 9.9898e-05 | 9.9902e-05 | 9.992e-05 | 9.9852e-05
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9579740E+00 | DC220MV |  | -0.00010013270969850001 | 4.3687437327465786e-08 | 1520565489.979 | 1520565505.469 | -0.00010017 | -0.00010012 | -0.00010019 | -0.00010011 | -0.00010017 | -0.00010014 | -0.00010016 | -0.00010012 | -0.00010012 | -0.0001001 | -0.00010008 | -0.00010014 | -0.00010014 | -0.00010012 | -0.00010012 | -0.00010016 | -0.0001002 | -0.00010013 | -0.00010015 | -9.999e-05
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0065244E+00 | DC220MV |  | -1.0012987522849998e-07 | 4.3677509575726006e-08 | 1520565520.303 | 1520565535.891 | -4.4953e-08 | -1.3163e-07 | -8.7114e-08 | -7.8006e-08 | -1.1973e-07 | -5.6411e-08 | -1.0974e-07 | -1.1503e-07 | -4.2896e-08 | -1.1106e-07 | -1.7202e-07 | -1.0107e-07 | -1.6821e-07 | -1.3045e-07 | -1.5513e-07 | -4.3777e-08 | -1.234e-07 | -1.4073e-07 | -3.2613e-08 | -3.8636e-08
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0009764E+00 | DC220MV |  | -8.6376882071500012e-08 | 4.0409173034828222e-08 | 1520565550.722 | 1520565566.286 | -4.8535e-08 | -1.0398e-07 | -1.5943e-07 | -7.4126e-08 | -7.2802e-08 | -3.971e-08 | -6.9713e-08 | -8.0303e-08 | -9.1775e-08 | -9.251e-08 | -3.9122e-08 | -9.8687e-08 | 1.6619e-08 | -1.2722e-07 | -5.6624e-08 | -1.306e-07 | -1.409e-07 | -9.3098e-08 | -9.251e-08 | -1.3251e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0590933E+00 | DC220MV |  | -9.8012965217500006e-08 | 3.5204250092281972e-08 | 1520565581.13 | 1520565596.711 | -1.5211e-07 | -1.0714e-07 | -1.236e-07 | -7.466e-08 | -1.4697e-07 | -9.7734e-08 | -3.924e-08 | -3.2039e-08 | -6.2167e-08 | -1.1081e-07 | -1.6607e-07 | -9.0679e-08 | -7.7893e-08 | -8.9797e-08 | -6.0698e-08 | -1.1375e-07 | -9.2296e-08 | -7.9951e-08 | -1.3977e-07 | -1.0288e-07
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9656981E+00 | DC220MV |  | -1.1050721927185001e-07 | 5.1329188472020455e-08 | 1520565611.56 | 1520565627.072 | -7.0734e-08 | -7.1766e-08 | -1.1362e-07 | -1.6269e-07 | -5.5998e-08 | -1.1774e-07 | -1.089e-07 | -8.1934e-08 | -1.7816e-07 | -9.7259e-09 | -1.1435e-07 | -1.7801e-07 | -7.1766e-08 | -1.4338e-07 | -1.1671e-07 | -1.0713e-07 | -2.4462e-08 | -2.2355e-07 | -1.3911e-07 | -1.204e-07
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0112289E+00 | DC220MV |  | -0.00010009000718 | 3.3336636487423884e-08 | 1520565641.93 | 1520565657.461 | -0.00010014 | -0.00010008 | -0.00010009 | -0.00010009 | -0.00010005 | -0.00010009 | -0.00010009 | -0.00010005 | -0.0001001 | -0.00010005 | -0.00010013 | -0.00010008 | -0.00010013 | -0.00010005 | -0.0001001 | -0.00010005 | -0.00010005 | -0.0001001 | -0.00010017 | -0.0001001
| 0.1 | -0.0002 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9596835E+00 | DC220MV |  | -0.00010012759647 | 3.884376426712762e-08 | 1520565672.3 | 1520565687.828 | -0.00010019 | -0.00010019 | -0.00010006 | -0.0001002 | -0.00010013 | -0.00010012 | -0.00010016 | -0.00010014 | -0.00010009 | -0.00010013 | -0.0001001 | -0.0001001 | -0.00010011 | -0.00010007 | -0.0001001 | -0.0001001 | -0.00010018 | -0.00010013 | -0.00010012 | -0.00010014
| 0.1 | -0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0207586E+00 | DC220MV |  | -0.00020014233858 | 3.7607128019052466e-08 | 1520565702.667 | 1520565718.206 | -0.00020008 | -0.00020011 | -0.00020012 | -0.00020017 | -0.00020015 | -0.00020015 | -0.00020018 | -0.00020013 | -0.00020009 | -0.00020014 | -0.00020015 | -0.00020015 | -0.00020013 | -0.00020027 | -0.00020012 | -0.00020013 | -0.00020015 | -0.00020012 | -0.00020015 | -0.00020013
| 0.1 | -0.0003 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0260513E+00 | DC220MV |  | -0.00020011670115499999 | 3.8073725051164928e-08 | 1520565733.034 | 1520565748.562 | -0.00020021 | -0.00020015 | -0.00020008 | -0.00020012 | -0.00020014 | -0.00019999 | -0.00020012 | -0.0002001 | -0.00020012 | -0.00020014 | -0.00020012 | -0.00020011 | -0.00020012 | -0.00020013 | -0.00020009 | -0.00020012 | -0.00020012 | -0.00020013 | -0.00020012 | -0.00020011
| 0.1 | -0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0422668E+00 | DC220MV |  | -0.00030011785974999995 | 4.4714383364902209e-08 | 1520565763.387 | 1520565778.877 | -0.00030016 | -0.00030015 | -0.00030016 | -0.00030011 | -0.00030006 | -0.00030008 | -0.00030012 | -0.00030011 | -0.0003002 | -0.00030016 | -0.00030014 | -0.00030014 | -0.00030014 | -0.00030018 | -0.00030003 | -0.00030011 | -0.00030011 | -0.00030003 | -0.00030009 | -0.00030007
| 0.1 | -0.0004 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9666166E+00 | DC220MV |  | -0.00030010238178999996 | 4.4938876875507498e-08 | 1520565793.715 | 1520565809.218 | -0.00030011 | -0.00029999 | -0.0003001 | -0.0003001 | -0.00030014 | -0.00030007 | -0.00030012 | -0.00030003 | -0.00030003 | -0.00030017 | -0.00030013 | -0.00030014 | -0.00030014 | -0.00030016 | -0.0003001 | -0.00030008 | -0.00030008 | -0.00030009 | -0.00030015 | -0.0003001
| 0.1 | -0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9734151E+00 | DC220MV |  | -0.00040012504360999992 | 3.2309923577021523e-08 | 1520565824.054 | 1520565839.602 | -0.00040008 | -0.00040012 | -0.00040013 | -0.00040014 | -0.00040015 | -0.00040013 | -0.00040009 | -0.00040007 | -0.00040019 | -0.00040013 | -0.00040011 | -0.00040019 | -0.00040012 | -0.00040012 | -0.00040008 | -0.00040013 | -0.00040015 | -0.00040009 | -0.00040016 | -0.00040011
| 0.1 | -0.0005 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0527490E+00 | DC220MV |  | -0.00040008951107000002 | 4.5979273860912921e-08 | 1520565854.449 | 1520565869.976 | -0.0004001 | -0.00040014 | -0.00040005 | -0.00040007 | -0.00040007 | -0.00040008 | -0.00040014 | -0.00040007 | -0.0004 | -0.00040018 | -0.00040012 | -0.00040008 | -0.00040008 | -0.00040006 | -0.00040016 | -0.00040006 | -0.00040006 | -0.00040013 | -0.00040011 | -0.00040001
| 0.1 | -0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9312550E+00 | DC220MV |  | -0.00050009599182999995 | 3.9183727162457304e-08 | 1520565884.812 | 1520565900.317 | -0.00050011 | -0.00050009 | -0.0005002 | -0.00050006 | -0.00050005 | -0.00050015 | -0.0005001 | -0.00050013 | -0.00050013 | -0.00050004 | -0.00050008 | -0.00050004 | -0.00050013 | -0.0005001 | -0.00050008 | -0.00050009 | -0.0005001 | -0.00050009 | -0.00050003 | -0.00050012
| 0.1 | -0.0006 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0004999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0085203E+00 | DC220MV |  | -0.00050012156203000009 | 2.989147820162446e-08 | 1520565915.159 | 1520565930.721 | -0.00050016 | -0.0005001 | -0.0005001 | -0.00050014 | -0.0005001 | -0.00050011 | -0.00050005 | -0.00050015 | -0.00050011 | -0.00050015 | -0.00050014 | -0.00050013 | -0.00050006 | -0.00050013 | -0.00050013 | -0.00050013 | -0.00050012 | -0.00050016 | -0.0005001 | -0.00050015
| 0.1 | -0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9909780E+00 | DC220MV |  | -0.00060012217626999992 | 4.058359066497597e-08 | 1520565945.563 | 1520565961.061 | -0.0006001 | -0.00060011 | -0.00060017 | -0.00060011 | -0.00060012 | -0.00060015 | -0.00060016 | -0.00060018 | -0.00060017 | -0.00060014 | -0.0006001 | -0.00060015 | -0.00060013 | -0.00060013 | -0.00060014 | -0.00060007 | -0.0006 | -0.00060012 | -0.00060007 | -0.00060011
| 0.1 | -0.0007 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9091136E+00 | DC220MV |  | -0.00060011803560500003 | 3.6081934133472915e-08 | 1520565975.918 | 1520565991.444 | -0.00060013 | -0.0006001 | -0.00060004 | -0.00060015 | -0.0006001 | -0.00060011 | -0.00060009 | -0.00060012 | -0.00060021 | -0.00060014 | -0.00060011 | -0.00060012 | -0.00060013 | -0.00060006 | -0.00060009 | -0.00060009 | -0.00060012 | -0.00060018 | -0.00060013 | -0.00060013
| 0.1 | -0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0033021E+00 | DC220MV |  | -0.00070011298924999997 | 4.0201321265559986e-08 | 1520566006.293 | 1520566021.875 | -0.00070008 | -0.00070012 | -0.00070015 | -0.00070013 | -0.00070012 | -0.00070008 | -0.00070013 | -0.0007001 | -0.00070012 | -0.00069999 | -0.00070012 | -0.00070012 | -0.00070012 | -0.0007001 | -0.00070016 | -0.00070009 | -0.0007002 | -0.00070007 | -0.00070013 | -0.00070014
| 0.1 | -0.0008 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9935480E+00 | DC220MV |  | -0.00070012200023500002 | 4.3031570395171528e-08 | 1520566036.698 | 1520566052.226 | -0.00070009 | -0.00070008 | -0.00070016 | -0.00070014 | -0.00070005 | -0.00070013 | -0.00070015 | -0.00070017 | -0.00070008 | -0.00070007 | -0.00070017 | -0.00070003 | -0.00070015 | -0.00070017 | -0.00070011 | -0.0007001 | -0.00070019 | -0.00070015 | -0.00070014 | -0.00070009
| 0.1 | -0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0292577E+00 | DC220MV |  | -0.00080012930635999999 | 3.2834880351140305e-08 | 1520566067.049 | 1520566082.571 | -0.00080014 | -0.0008001 | -0.00080011 | -0.00080009 | -0.00080015 | -0.00080006 | -0.00080015 | -0.00080014 | -0.00080011 | -0.00080013 | -0.00080021 | -0.00080013 | -0.00080018 | -0.0008001 | -0.00080011 | -0.00080011 | -0.00080012 | -0.00080016 | -0.00080014 | -0.00080015
| 0.1 | -0.0009 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0007999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0838337E+00 | DC220MV |  | -0.00080010801328000004 | 5.5798623318151244e-08 | 1520566097.427 | 1520566112.936 | -0.00080014 | -0.00080016 | -0.00080012 | -0.00080006 | -0.00079997 | -0.00080011 | -0.00080011 | -0.00080009 | -0.00080021 | -0.0008002 | -0.00080012 | -0.00080004 | -0.00080004 | -0.0008001 | -0.00080011 | -0.0008001 | -0.00080009 | -0.00080018 | -0.00080012 | -0.00080011
| 0.1 | -0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9607054E+00 | DC220MV |  | -0.00090010245046000009 | 4.2914549793362348e-08 | 1520566127.772 | 1520566143.26 | -0.00090011 | -0.00090009 | -0.00090014 | -0.00090012 | -0.00090014 | -0.00090013 | -0.00090009 | -0.0009001 | -0.00090016 | -0.00090008 | -0.00090009 | -0.00090009 | -0.00090013 | -0.00090012 | -0.00090012 | -0.00089995 | -0.00090013 | -0.00090008 | -0.00090005 | -0.00090013
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0080437E+00 | DC220MV |  | -0.00090009986055000009 | 3.2773527867938254e-08 | 1520566158.09 | 1520566173.633 | -0.00090013 | -0.00090012 | -0.00090008 | -0.00090006 | -0.00090007 | -0.00090013 | -0.00090016 | -0.00090009 | -0.00090009 | -0.00090013 | -0.00090007 | -0.00090005 | -0.00090008 | -0.00090011 | -0.00090004 | -0.00090014 | -0.00090013 | -0.00090012 | -0.00090013 | -0.00090009
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.8704732E+00 | DC220MV |  | -0.0010001250800500002 | 3.2705104464707429e-08 | 1520566188.475 | 1520566203.976 | -0.0010001 | -0.0010001 | -0.0010002 | -0.0010001 | -0.0010001 | -0.0010001 | -0.0010001 | -0.0010002 | -0.0010002 | -0.0010001 | -0.0010001 | -0.0010001 | -0.0010001 | -0.0010001 | -0.0010001 | -0.0010001 | -0.0010001 | -0.0010001 | -0.0010001 | -0.0010001
| 0.1 | -0.001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0055053E+00 | DC220MV |  | -0.00090009011981500003 | 5.948056512589211e-08 | 1520566218.825 | 1520566234.398 | -0.00090008 | -0.00090011 | -0.00090007 | -0.00090005 | -0.00090005 | -0.00090011 | -0.00090013 | -0.00090003 | -0.00090006 | -0.00090027 | -0.00090002 | -0.00090008 | -0.0009001 | -0.00090013 | -0.00090004 | -0.00090015 | -0.00090015 | -0.00090012 | -0.00090001 | -0.00090005
| 0.1 | -0.0009 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0009 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0317607E+00 | DC220MV |  | -0.00090012364459999997 | 5.6664754605474463e-08 | 1520566249.229 | 1520566264.748 | -0.00090009 | -0.00090012 | -0.00090006 | -0.00090007 | -0.00090006 | -0.00090009 | -0.0009001 | -0.00090013 | -0.0009003 | -0.00090014 | -0.00090017 | -0.00090016 | -0.00090012 | -0.00090009 | -0.00090014 | -0.00090021 | -0.00090015 | -0.00090006 | -0.00090015 | -0.00090007
| 0.1 | -0.0009 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0007999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0094924E+00 | DC220MV |  | -0.00080010527577500002 | 4.7258473488746356e-08 | 1520566279.574 | 1520566295.09 | -0.00080014 | -0.0008001 | -0.0008001 | -0.00080009 | -0.0008001 | -0.00080024 | -0.00080006 | -0.00080013 | -0.00080007 | -0.00080015 | -0.00080004 | -0.00080011 | -0.0008001 | -0.00080005 | -0.00080007 | -0.00080009 | -0.00080005 | -0.00080018 | -0.00080013 | -0.00080012
| 0.1 | -0.0008 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0008 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9758277E+00 | DC220MV |  | -0.00080011233982000011 | 3.7046645684623475e-08 | 1520566309.914 | 1520566325.439 | -0.0008001 | -0.00080012 | -0.00080004 | -0.00080012 | -0.00080013 | -0.00080011 | -0.00080006 | -0.00080011 | -0.00080015 | -0.00080009 | -0.00080007 | -0.00080009 | -0.00080008 | -0.00080018 | -0.00080011 | -0.00080011 | -0.00080012 | -0.0008001 | -0.00080019 | -0.00080017
| 0.1 | -0.0008 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0227037E+00 | DC220MV |  | -0.00070010672803499994 | 4.4386294323717476e-08 | 1520566340.293 | 1520566355.827 | -0.00070014 | -0.00070012 | -0.00070006 | -0.00070015 | -0.00070005 | -0.00070008 | -0.0007001 | -0.00070015 | -0.00070009 | -0.00070011 | -0.0007001 | -0.00070005 | -0.00070007 | -0.00070017 | -0.00070009 | -0.00070005 | -0.00070022 | -0.00070009 | -0.00070017 | -0.00070009
| 0.1 | -0.0007 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0007 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0435048E+00 | DC220MV |  | -0.00070010100003499995 | 4.0611477328141651e-08 | 1520566370.678 | 1520566386.189 | -0.00070013 | -0.0007001 | -0.00070017 | -0.00070017 | -0.00070008 | -0.00070008 | -0.00070014 | -0.00070009 | -0.00070008 | -0.0007001 | -0.00070003 | -0.0007001 | -0.00070013 | -0.00070016 | -0.00070008 | -0.00070008 | -0.00070005 | -0.00070003 | -0.00070006 | -0.00070014
| 0.1 | -0.0007 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9665413E+00 | DC220MV |  | -0.00060011010092000006 | 4.1647312152791465e-08 | 1520566401.043 | 1520566416.539 | -0.00060007 | -0.00060018 | -0.00060011 | -0.00060008 | -0.00060003 | -0.00060009 | -0.00060012 | -0.00060012 | -0.00060011 | -0.00060011 | -0.00060006 | -0.00060009 | -0.00060016 | -0.0006002 | -0.00060015 | -0.0006001 | -0.00060009 | -0.00060015 | -0.00060005 | -0.00060013
| 0.1 | -0.0006 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0006 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9279624E+00 | DC220MV |  | -0.00060010083447999997 | 4.2163075012188896e-08 | 1520566431.363 | 1520566446.902 | -0.00060014 | -0.0006001 | -0.00060009 | -0.00060006 | -0.0006001 | -0.00060012 | -0.00060008 | -0.00060018 | -0.00060014 | -0.00060002 | -0.00060008 | -0.00060012 | -0.00060009 | -0.00060013 | -0.0006001 | -0.00060003 | -0.00060004 | -0.00060016 | -0.00060014 | -0.00060009
| 0.1 | -0.0006 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0004999999999999999 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0532831E+00 | DC220MV |  | -0.00050009118694499999 | 7.1929997717234226e-08 | 1520566461.749 | 1520566477.323 | -0.00050009 | -0.00050005 | -0.00050006 | -0.00050002 | -0.00050005 | -0.00050008 | -0.00050012 | -0.00050016 | -0.00050003 | -0.00050011 | -0.00050015 | -0.00049986 | -0.00050008 | -0.00050016 | -0.00050006 | -0.00050016 | -0.0005001 | -0.00050021 | -0.00050014 | -0.00050012
| 0.1 | -0.0005 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0005 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9949769E+00 | DC220MV |  | -0.00050011518605000004 | 4.3668069240285846e-08 | 1520566492.137 | 1520566507.62 | -0.00050012 | -0.00050017 | -0.0005001 | -0.00050007 | -0.0005002 | -0.00050007 | -0.00050011 | -0.00050011 | -0.00050012 | -0.00050008 | -0.00050011 | -0.00050011 | -0.00050007 | -0.00050016 | -0.0005001 | -0.0005001 | -0.00050024 | -0.00050007 | -0.00050009 | -0.00050012
| 0.1 | -0.0005 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9958211E+00 | DC220MV |  | -0.00040010797794000005 | 4.2580932066784347e-08 | 1520566522.443 | 1520566537.977 | -0.00040014 | -0.00040019 | -0.00040009 | -0.00040012 | -0.00040016 | -0.00040017 | -0.00040004 | -0.00040003 | -0.00040013 | -0.00040007 | -0.00040011 | -0.00040016 | -0.00040015 | -0.00040008 | -0.00040007 | -0.0004001 | -0.00040007 | -0.00040006 | -0.00040011 | -0.0004001
| 0.1 | -0.0004 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0004 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.1088639E+00 | DC220MV |  | -0.00040013873802000001 | 4.114161682326815e-08 | 1520566552.843 | 1520566568.369 | -0.00040016 | -0.00040014 | -0.00040003 | -0.00040012 | -0.00040016 | -0.00040012 | -0.00040015 | -0.00040015 | -0.00040011 | -0.00040013 | -0.00040019 | -0.00040013 | -0.00040019 | -0.00040013 | -0.00040014 | -0.00040017 | -0.00040022 | -0.00040014 | -0.00040006 | -0.00040015
| 0.1 | -0.0004 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9918551E+00 | DC220MV |  | -0.00030025839261499994 | 2.7974593133682891e-07 | 1520566583.187 | 1520566598.663 | -0.00030014 | -0.00030027 | -0.00030012 | -0.00030009 | -0.00030053 | -0.00030126 | -0.00030073 | -0.00030038 | -0.00030017 | -0.00030015 | -0.00030009 | -0.00030013 | -0.00030012 | -0.00030019 | -0.00030018 | -0.00030013 | -0.0003001 | -0.00030012 | -0.00030017 | -0.00030012
| 0.1 | -0.0003 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0003 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9695374E+00 | DC220MV |  | -0.00030012223686999996 | 4.1396133048709703e-08 | 1520566613.49 | 1520566629.016 | -0.00030019 | -0.00030013 | -0.00030018 | -0.00030008 | -0.00030015 | -0.00030007 | -0.00030014 | -0.00030012 | -0.0003001 | -0.00030011 | -0.00030003 | -0.00030013 | -0.00030005 | -0.00030009 | -0.00030014 | -0.00030013 | -0.00030018 | -0.00030015 | -0.00030012 | -0.00030016
| 0.1 | -0.0003 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0786471E+00 | DC220MV |  | -0.00020012216914500001 | 3.7731855170670383e-08 | 1520566643.876 | 1520566659.425 | -0.00020012 | -0.00020009 | -0.0002001 | -0.00020011 | -0.00020005 | -0.00020019 | -0.00020012 | -0.00020012 | -0.00020014 | -0.00020016 | -0.00020015 | -0.00020017 | -0.00020012 | -0.00020012 | -0.00020011 | -0.00020019 | -0.00020006 | -0.0002001 | -0.00020008 | -0.00020015
| 0.1 | -0.0002 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0002 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9214585E+00 | DC220MV |  | -0.00020011651106499996 | 3.1466891923280307e-08 | 1520566674.26 | 1520566689.745 | -0.00020013 | -0.00020018 | -0.00020008 | -0.00020012 | -0.0002001 | -0.00020017 | -0.0002001 | -0.00020015 | -0.0002001 | -0.00020013 | -0.00020012 | -0.00020014 | -0.00020012 | -0.00020014 | -0.00020009 | -0.00020014 | -0.00020012 | -0.00020008 | -0.00020005 | -0.00020008
| 0.1 | -0.0002 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | -0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0737974E+00 | DC220MV |  | -0.00010011091797000001 | 3.4799937197185899e-08 | 1520566704.58 | 1520566720.135 | -0.00010004 | -0.00010013 | -0.00010011 | -0.00010008 | -0.00010011 | -0.00010009 | -0.0001001 | -0.00010013 | -0.0001002 | -0.00010011 | -0.00010013 | -0.00010007 | -0.00010011 | -0.00010015 | -0.00010007 | -0.00010012 | -0.00010009 | -0.00010017 | -0.00010011 | -0.00010009
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.0001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0264999E+00 | DC220MV |  | -0.00010011127248500001 | 2.782405774658416e-08 | 1520566734.959 | 1520566750.443 | -0.00010007 | -0.00010014 | -0.00010009 | -0.00010007 | -0.00010012 | -0.0001001 | -0.00010011 | -0.00010015 | -0.00010011 | -0.0001001 | -0.00010012 | -0.00010009 | -0.00010016 | -0.0001001 | -0.00010008 | -0.00010014 | -0.0001001 | -0.00010017 | -0.00010008 | -0.00010011
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0144806E+00 | DC220MV |  | -1.0152860601247498e-07 | 3.7909529869260718e-08 | 1520566765.287 | 1520566780.847 | -9.5601e-08 | -1.0501e-07 | -4.2359e-08 | -5.8832e-10 | -1.0531e-07 | -1.0369e-07 | -1.1149e-07 | -1.0516e-07 | -5.339e-08 | -7.501e-08 | -1.5517e-07 | -1.2678e-07 | -1.1149e-07 | -1.0649e-07 | -1.3061e-07 | -1.5414e-07 | -9.1777e-08 | -8.5453e-08 | -1.6664e-07 | -1.0443e-07
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9178757E+00 | DC220MV |  | -1.1877982900549999e-07 | 3.5513462961261743e-08 | 1520566795.687 | 1520566811.24 | -1.3491e-07 | -7.0178e-08 | -8.9745e-08 | -1.2741e-07 | -7.0913e-08 | -1.6375e-07 | -1.0666e-07 | -9.1216e-08 | -1.2432e-07 | -9.2688e-08 | -1.1534e-07 | -2.2157e-07 | -1.1461e-07 | -1.6713e-07 | -8.7097e-08 | -1.4727e-07 | -8.7832e-08 | -1.1976e-07 | -1.177e-07 | -1.255e-07
| 0.1 | -0.0001 | 0.2 | -0.0001 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9602863E+00 | DC220MV |  | -1.0784753462800001e-07 | 3.7027277092815869e-08 | 1520566826.088 | 1520566841.678 | -1.0195e-07 | -1.8333e-07 | -1.3691e-07 | -9.3723e-08 | -8.9022e-08 | -1.1914e-07 | -9.622e-08 | -7.9474e-08 | -1.0503e-07 | -9.4751e-08 | -1.0107e-07 | -1.4367e-07 | -3.3934e-08 | -1.162e-07 | -4.363e-08 | -1.3544e-07 | -1.5278e-07 | -1.0562e-07 | -1.6365e-07 | -6.1405e-08
| 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0133385E+00 | DC220MV |  | -9.541381638500001e-08 | 4.0523645445396104e-08 | 1520566856.516 | 1520566872.095 | -9.9213e-08 | -6.7612e-08 | -1.1773e-07 | -9.7156e-08 | -2.0872e-08 | -9.6862e-08 | -1.3375e-07 | -9.3187e-08 | -1.2317e-07 | -9.0982e-08 | -1.1009e-07 | -8.3192e-08 | -9.3334e-08 | -6.8641e-08 | -1.3567e-07 | -1.0289e-08 | -3.9832e-08 | -1.0612e-07 | -1.2743e-07 | -1.9314e-07
| 0.1 | -0.01 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.01 | 20.0 | 10 | 0.0 | 50.0226612E+00 | DC220MV |  | -0.010000077554499999 | 3.8946875673689092e-08 | 1520566886.945 | 1520566902.437 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01
| 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.001 | 20.0 | 10 | 0.0 | 49.9567874E+00 | DC220MV |  | 0.00099990480094500002 | 3.8745096023891098e-08 | 1520566917.263 | 1520566932.79 | 0.00099983 | 0.00099993 | 0.00099988 | 0.00099994 | 0.00099987 | 0.00099989 | 0.0009999 | 0.00099992 | 0.001 | 0.00099989 | 0.00099992 | 0.00099987 | 0.00099988 | 0.00099992 | 0.00099989 | 0.00099988 | 0.0009999 | 0.00099996 | 0.00099994 | 0.00099988

## Results
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting
x linearity | 0.99999 | 0.00052792 | 46.1728 | 0.1 | 0.001
x gain | -0.010101 | 1.8029e-06 | 351.3167 | 0.1 | 0.001
x linearity | 0.99979 | 0.00090292 | 31.5335 | 0.1 | 0.001
x gain | 0.33329 | 0.00027764 | 23.5722 | 0.1 | 0.001
m linearity | -2382.9585 | 3717.0844 | 37.9967 | 0.1 | 0.001
m gain | 0.0090902 | 1.8568e-06 | 336.7133 | 0.1 | 0.001
m linearity | -5769.3834 | 16740.6084 | 36.8781 | 0.1 | 0.001
m gain | -0.90889 | 0.00098566 | 41.1001 | 0.1 | 0.001
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting
x linearity | 0.99959 | 0.00048862 | 49.4048 | 0.1 | -0.001
x gain | 0.99984 | 0.00065 | 40.0164 | 0.1 | -0.001
x linearity | 1.0001 | 0.00054153 | 73.0544 | 0.1 | -0.001
x gain | 1.0002 | 0.00063947 | 68.9278 | 0.1 | -0.001
m linearity | 0.99993 | 0.00051236 | 48.9564 | 0.1 | -0.001
m gain | 8594.6024 | 39584.8839 | 37.2997 | 0.1 | -0.001
m linearity | 0.99989 | 0.00055706 | 73.9881 | 0.1 | -0.001
m gain | 9146.73 | 42925.5701 | 37.934 | 0.1 | -0.001

## Results1
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting
x linearity | 0.99999 | 0.00052792 | 46.1728 | 0.1 | 0.001
x gain | -0.010101 | 1.8029e-06 | 351.3167 | 0.1 | 0.001
x linearity | 0.99979 | 0.00090292 | 31.5335 | 0.1 | 0.001
x gain | 0.33329 | 0.00027764 | 23.5722 | 0.1 | 0.001
m linearity | -2382.9585 | 3717.0844 | 37.9967 | 0.1 | 0.001
m gain | 0.0090902 | 1.8568e-06 | 336.7133 | 0.1 | 0.001
m linearity | -5769.3834 | 16740.6084 | 36.8781 | 0.1 | 0.001
m gain | -0.90889 | 0.00098566 | 41.1001 | 0.1 | 0.001
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting
x linearity | 0.99959 | 0.00048862 | 49.4048 | 0.1 | -0.001
x gain | 0.99984 | 0.00065 | 40.0164 | 0.1 | -0.001
x linearity | 1.0001 | 0.00054153 | 73.0544 | 0.1 | -0.001
x gain | 1.0002 | 0.00063947 | 68.9278 | 0.1 | -0.001
m linearity | 0.99993 | 0.00051236 | 48.9564 | 0.1 | -0.001
m gain | 8594.6024 | 39584.8839 | 37.2997 | 0.1 | -0.001
m linearity | 0.99989 | 0.00055706 | 73.9881 | 0.1 | -0.001
m gain | 9146.73 | 42925.5701 | 37.934 | 0.1 | -0.001

## Results2
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting
x linearity | 0.99999 | 0.00052792 | 46.1728 | 0.1 | 0.001
x gain | -0.010101 | 1.8029e-06 | 351.3167 | 0.1 | 0.001
x linearity | 0.99979 | 0.00090292 | 31.5335 | 0.1 | 0.001
x gain | 0.33329 | 0.00027764 | 23.5722 | 0.1 | 0.001
m linearity | -2382.9585 | 3717.0844 | 37.9967 | 0.1 | 0.001
m gain | 0.0090902 | 1.8568e-06 | 336.7133 | 0.1 | 0.001
m linearity | -5769.3834 | 16740.6084 | 36.8781 | 0.1 | 0.001
m gain | -0.90889 | 0.00098566 | 41.1001 | 0.1 | 0.001
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting
x linearity | 0.99959 | 0.00048862 | 49.4048 | 0.1 | -0.001
x gain | 0.99984 | 0.00065 | 40.0164 | 0.1 | -0.001
x linearity | 1.0001 | 0.00054153 | 73.0544 | 0.1 | -0.001
x gain | 1.0002 | 0.00063947 | 68.9278 | 0.1 | -0.001
m linearity | 0.99993 | 0.00051236 | 48.9564 | 0.1 | -0.001
m gain | 8594.6024 | 39584.8839 | 37.2997 | 0.1 | -0.001
m linearity | 0.99989 | 0.00055706 | 73.9881 | 0.1 | -0.001
m gain | 9146.73 | 42925.5701 | 37.934 | 0.1 | -0.001

## Results3
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting
x linearity | 0.99999 | 0.00052792 | 46.1728 | 0.1 | 0.001
x gain | -0.010101 | 1.8029e-06 | 351.3167 | 0.1 | 0.001
x linearity | 0.99979 | 0.00090292 | 31.5335 | 0.1 | 0.001
x gain | 0.33329 | 0.00027764 | 23.5722 | 0.1 | 0.001
m linearity | -2382.9585 | 3717.0844 | 37.9967 | 0.1 | 0.001
m gain | 0.0090902 | 1.8568e-06 | 336.7133 | 0.1 | 0.001
m linearity | -5769.3834 | 16740.6084 | 36.8781 | 0.1 | 0.001
m gain | -0.90889 | 0.00098566 | 41.1001 | 0.1 | 0.001
Label | Ratio | STDEV | Effct. DoF | Range | Max/Min V Setting
x linearity | 0.99959 | 0.00048862 | 49.4048 | 0.1 | -0.001
x gain | 0.99984 | 0.00065 | 40.0164 | 0.1 | -0.001
x linearity | 1.0001 | 0.00054153 | 73.0544 | 0.1 | -0.001
x gain | 1.0002 | 0.00063947 | 68.9278 | 0.1 | -0.001
m linearity | 0.99993 | 0.00051236 | 48.9564 | 0.1 | -0.001
m gain | 8594.6024 | 39584.8839 | 37.2997 | 0.1 | -0.001
m linearity | 0.99989 | 0.00055706 | 73.9881 | 0.1 | -0.001
m gain | 9146.73 | 42925.5701 | 37.934 | 0.1 | -0.001